Technické podmínky výrobků (fotografie jsou pouze ilustrační)

Zdravotechnická zařízení

Podomítkový klimatizační sifon

- 	podomítkový systém pro klimatizační jednotky

- 	pro klimatizační jednotky a odvod kondenzátu z potrubí

- 	se sifonem a mechanickým zápachovým uzávěrem (kuličkou) proti pronikání zápachu v případě vyschnutí

- 	transparentní čistící vložka vyjímatelná z podomítkového tělesa pro údržbu

Zdravotechnické rozvody

Vnitřní kanalizace

- plastové systémy, tichý systém – HT systém