- Zámecké konírny - Community Hub

Dokumentace pro provedení stavby

Zpracováno dle přílohy č.13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,

ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakázkové číslo 11.50/22

A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Část-Inhalatorium

Inhalatorium bude realizováno samostatně, bude však součástí provozu řešeného areálu. V této části projektové dokumentaci řešit pouze informace týkající se inhalatoria.

vedoucí projektu:	Ing. Michal Klimša ČKAIT 110 37 38

datum:	listopad 2022

počet listů:	5

OBSAH:

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

c) předmět projektové dokumentace (nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

b) jméno a příjemní hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3 Seznam vstupních podkladů

# A.1 Identifikační údaje

## A.1.1 Údaje o stavbě

### a) název stavby: Zámecké konírny - Community Hub

### b) místo stavby: Park B.Němcové, Karviná Fryštát

Okres:		Karviná

Kraj:		Moravskoslezský

Katastrální území:	Karviná-město [663824],

Parcelní číslo:		3983/1, 3981/1, 3985, 3983/3, 3983/2, 3982, 3981/20

### c)předmět projektové dokumentace:

Zámecké konírny - Community Hub-Stavební úpravy a změna užívání stávajících objektů zámeckých koníren v areálu parku Boženy Němcové, novostavba inhalatoria a spojovací chodby a s tím spojené stavební úpravy a realizace navazujících zpevněných ploch, výstavba žumpy, vsaku a inženýrských sítí (přípojky vody, přípojky NN, slaboproud-optický kabel).

Stavební úpravy a změna využití stávajících objektů- jedná se původní objekty bývalé mléčnice a bývalých koníren, které jsou evidovány jako součást kulturní památky „Zámek s areálem parku“ (rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR 12082/8-772). Hlavním cílem stavebních úprav je zastavení chátrání stávajících objektů a dispoziční úprava pro nové využití jako komunitní centrum k pořádání vzdělávacích, společenských a kulturních akcí. V současné době jsou řešené objekty nevyužity, uzavřeny a provizorně zajištěny proti vniknutí osob a propadu stropních konstrukcí.

Výstavba nových objektů-jedná se o spojovací chodbu mezi dvěma stávajícími objekty, která bude realizována jako lehká prosklená, hliníková konstrukce. A výstavba inhalatoria, které bude sloužit jako léčebný a relaxační objekt. Inhalatorium není řešeno jako zdravotnický objekt. Jedná se o dřevěnou částečně zastřešenou konstrukci, v jejímž středu bude probíhat cirkulace solanky. Celý prostor inhalatoria bude součástí venkovních prostor parku.

Úprava a výstavba navazujících zpevněných ploch- Jedná se o úpravu stávajících přístupových komunikací k řešeným objektům a realizaci nového parkoviště, kontejnerového stání a navazujících zpevněných ploch.

Realizace inženýrských sítí-jedná se o vybudování nové splaškové kanalizace zaústěné do nové bezodtoké jímky-žumpy, nové dešťové kanalizace zaústěné do akumulační jímky s přepadem do nového vsakovacího zařízení, nové kanalizace ze zpevněných ploch a parkoviště.

V areálu byla v předchozích letech byla realizována vodovodní přípojka pro areál koníren s tím, že v tuto chvíli se jedná o zaslepenou odbočku. Tato stávající odbočka bude využita pro zřízení vodovodní přípojky pro navrhovaný areál.

Dále je uvažováno s přípojkou elektro NN a slaboproudu - optiky, veřejné osvětlení bude napojeno na stávající rozvod veřejného osvětlení v rámci parku. Přípojka elektro NN bude provedena z místa určení ČEZ Distribuce a.s., předpokládá se z místa od letního kina. Přípojka bude kabelová vedená v zemi a zakončena před objektem koníren v ER pilíři.

Přípojka slaboproudu - optiky, bude provedena od vjezdu do parku k Loděnici, délka kabelové zemní přípojky cca 500m.

## A.1.2 Údaje o žadateli

### stavebník:		Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Fryštát, 73301 Karviná

### IČ: 00297534

### zastoupený:		Ing. Janem Wolfem, primátorem města

### ve věcech technických:	Miroslav Švancar

## A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

### a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

Amun Pro s.r.o., Třanovice 1, 739 53 Třanovice

IČ 06369201, DIČ CZ06369201

### b) jméno a příjemní hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing.Michal Klimša ČKAIT 110 37 38

### c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Architektonicko-stavební řešení-Ing Michal Klimša ČKAIT 110 37 38

Stavebně-konstrukční řešení- Ing.Habrnal.

Vzduchotechnika-Ing.Jan Bosák

Elektroinstalace –Ing. Zdeněk Mikšaník

Komunikace-Ing.Lukáš Horák

# A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavební objekty:

SO04 - objekt I-inhalatorium

SO05 - zpevněné plochy

Inženýrské objekty

IO01 - Splašková kanalizace+žumpa

IO02 - Dešťová kanalizace+vsak

IO 04 - Areálový vodovod

IO 06 - Přeložka vodovodu

IO 07 - Přeložka NN

IO 08 - Přípojka SV

# A.3 Seznam vstupních podkladů

- Vstupním podkladem pro zpracování projektové dokumentace bylo zadání investora

- Katastrální mapa

- Prohlídka a zaměření místa projektantem

- Výškopisné a polohopisné zaměření pozemku a okolních budov

- Dendrologický průzkum

- Radonový průzkum zpacovaný fy Radkontrol, Ing.Ivan Doležal, leden 2009

- Stavebně technický průzkum zpacovaný fy Marpo, Ostrava-Mariánské Hory, duben 2022

- Umělecko-historický průzkum zpracovaný Phdr.Eva Kolářová, červen 2000

- Studie zpracována ing.arch.Ivana Kuchařová, ČKA 05080, prosinec 2022

- Projekt pro stavební řízení