DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

(ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 131/2024 Sb.)

- Průvodní list

Obsah

A.1	Identifikační údaje	3

A.1.1	Údaje o stavbě	3

a) název stavby	3

b) místo stavby – adresa, číslo popisné, katastrální území, parcelní čísla pozemků	3

c) předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby	3

A.1.2	Údaje o stavebníkovi	4

a) jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby bylo-li přiděleno, sídlo nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnická osoba)	4

b) jméno, popřípadě jména a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace	4

c) jména nebo příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace	4

d) jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně čísla položky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných inženýrů v České komory zeměměřičů	4

A.2 Seznam vstupních podkladů	4

A.3 TEA – technicko-ekonomické atributy budov	5

a) obestavěný prostor	5

b) zastavěná plocha	5

c) podlahová plocha	5

d) počet nadzemních podlaží	5

e) počet podzemních podlaží	5

f) způsob využití	5

g) druh konstrukce	5

h) způsob vytápění	5

i) přípojka vodovodu	5

j) přípojka kanalizační sítě	5

k) přípojka plynu	5

l) výtah	5

A.4 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a prováděcí činnosti v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury	5

a) hloubka stavby	5

b) výška stavby	5

c) předpokládaná kapacitu počtu osob ve stavbě	6

d) plánovaný začátek a konec realizace stavby	6

# A.1	Identifikační údaje

## A.1.1	Údaje o stavbě

### a) název stavby

Rekonstrukce tělocvičny a zázemí v ZŠ U Lesa

### b) místo stavby – adresa, číslo popisné, katastrální území, parcelní čísla pozemků

U Lesa 713/19, 73401 Karviná - Ráj, Česko

| Parcelní číslo: | 501/120 |
| --- | --- |
| Parcelní číslo: | 501/120 |
| Obec: | Karviná [598917] |
| Katastrální území: | Ráj [663981] |
| Číslo LV: | 10001 |

### c) předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby

SO 01 – Tělocvična

V rámci tohoto stavebního objektu je navržena kompletní rekonstrukce tělocvičny, jejímž cílem je zlepšení technického stavu, zvýšení komfortu užívání a modernizace prostoru v souladu s požadavky na současné standardy sportovišť.

Rekonstrukce zahrnuje zejména:

výměnu sportovní podlahy, která bude provedena včetně odpovídajících podkladních vrstev tak, aby byla zajištěna dlouhodobá funkčnost a odolnost,

výměnu stěnového obložení s důrazem na estetiku a bezpečnost provozu,

výměnu krytů otopných těles, které budou navrženy tak, aby splňovaly bezpečnostní i hygienické požadavky,

lokální výměnu stropních podhledových kazet za nové, vyhovující současným akustickým i estetickým standardům,

novou elektroinstalaci zahrnující instalaci moderního LED osvětlení s optimalizovanými světelnými parametry,

nové odvětrání tělocvičny, které bude řešeno výměnou stávajících ventilátorů (kus za kus), přičemž nové rozvody VZT nebudou instalovány,

úpravy části systému vytápění zahrnující výměnu vybraných otopných těles a termoregulačních ventilů (TRV),

nové nátěry a malby, které zajistí čistý a esteticky odpovídající vzhled prostor.

Součástí stavebních úprav tělocvičny bude:

realizace nového vstupu, zajišťujícího komfortní a funkční přístup,

rozšíření nářaďovny pro zlepšení skladovacích kapacit sportovního vybavení.

V rámci tohoto objektu bude rovněž provedena repase a částečná výměna sportovního vybavení (žebřiny, hrazdy, basketbalové koše apod.), čímž dojde k modernizaci a zvýšení bezpečnosti sportoviště.

SO 02 – Chodba a zázemí

V této části stavby bude provedeno digitální překreslení podkladů stávající tělocvičny, části chodby a zázemí na základě projektové dokumentace předané objednatelem.

Stavební úpravy budou zahrnovat:

rekonstrukci šaten, umýváren, toalet a kabinetu, a to jak v části stavební, tak i technologické,

nové obklady a dlažby v hygienických prostorech, odpovídající požadavkům na estetiku, hygienu a údržbu,

nové rozvody ZTI a VZT, provedené dle současných technických standardů,

instalaci nového vybavení a zařizovacích předmětů,

nové malby, které zajistí čistý a esteticky vyhovující vzhled.

Ve vstupní chodbě bude provedena výměna části stěnového obložení, včetně:

nového stropního podhledu,

instalace nového LED osvětlení.

Další důležitou úpravou bude dodání a montáž prosklené stěny s dveřmi, která umožní oddělení provozu základní školy a tělocvičny, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti a lepší organizaci užívání prostor.

SO 03 – Oplocení

Součástí stavby jsou také úpravy oplocení v okolí tělocvičny, jejichž cílem je zajištění samostatného a bezpečného přístupu.

Navrhované úpravy zahrnují:

částečnou úpravu stávajícího oplocení v přímé návaznosti na tělocvičnu,

doplnění oplocení za tělocvičnou, které bude realizováno v demontovatelné variantě, umožňující flexibilní využívání prostoru a případné budoucí úpravy.

## A.1.2	Údaje o stavebníkovi

### a) jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby bylo-li přiděleno, sídlo nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnická osoba)

statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí OM MMK

jednání ve věcech:

smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí OM MMK

technických: Ing. Jana Salamonová, MPA, vedoucí OPÚM OM MMK

Natalie Hübnerová, OPÚM OM MMK

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

b) jméno, popřípadě jména a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

ARTENDR s.r.o.

Nádražní 67

281 51 Velký Osek

tel: +420 605 283 808

email: info@artendr.cz

### c) jména nebo příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. František Mandovec, Struhy 13, 294 43 Čachovice

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0005116

### d) jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra včetně čísla položky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných inženýrů v České komory zeměměřičů

# A.2 Seznam vstupních podkladů

- Zápis z úvodního jednání

- Zadávací dokumentace (zákres tělocvičny)

- Vyhláška č. 131/2024Sb.

# A.3 TEA – technicko-ekonomické atributy budov

### a) obestavěný prostor

cca 2504 m3

### b) zastavěná plocha

1000 m2

### c) podlahová plocha

cca 821,3 m2

### d) počet nadzemních podlaží

0

### e) počet podzemních podlaží

0

### f) způsob využití

využití pro vzdělávání.

### g) druh konstrukce

Zděná

### h) způsob vytápění

Ve stávajícím dispozičním a technickém řešení objektu jsou instalovány radiátory, které plní funkci hlavního zdroje vytápění pro prostory tělocvičny a přilehlé spojovací chodby. Tyto prvky ústředního topení, ačkoliv plně funkční, již neodpovídají současným požadavkům na efektivní regulaci tepelné pohody a energetickou hospodárnost.

V rámci rekonstrukčních prací proto dojde k výměně původních termostatických ventilů včetně regulačních hlavic, což umožní přesnější nastavení teplotního režimu jednotlivých místností a přispěje k optimalizaci celkového provozu vytápění.

Součástí zakázky je rovněž zpracování projektové dokumentace na zaregulování systému ústředního topení, která bude reflektovat nově osazené regulační prvky, dimenzování soustavy a požadavky na její vyvážení. Tento krok je nezbytný k dosažení rovnoměrného rozdělení tepelné energie a k zajištění provozní spolehlivosti celého topného systému.

### i) přípojka vodovodu

Zůstane stávající.

### j) přípojka kanalizační sítě

Zůstane stávající.

### k) přípojka plynu

Neměněno touto projektovou dokumentací.

### l) výtah

Není předmětem této projektové dokumentace.

# A.4 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a prováděcí činnosti v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury

### a) hloubka stavby

cca – 0,800 m

### b) výška stavby

výška stropu je v chodbě a v šatnách je + 3,050

výška stropu v tělocvičně je cca 9 m

### c) předpokládaná kapacitu počtu osob ve stavbě

Jedná se o prostory základní školy.

### d) plánovaný začátek a konec realizace stavby

Postup rekonstrukčních prací

Celková rekonstrukce bude rozdělena do tří samostatných stavebních objektů (SO), což umožní efektivnější organizaci prací, jejich časové rozvržení a koordinaci mezi jednotlivými profesemi.

Jako první bude realizován SO 01 – Tělocvična, kde se provede kompletní rekonstrukce prostor včetně stavebních a technických úprav. Po ukončení těchto prací naváže druhá etapa zahrnující SO 02 – Chodbu a zázemí, v níž budou soustředěny práce spojené zejména s modernizací šaten, umýváren, toalet a dalších navazujících místností. V závěrečné fázi rekonstrukce budou provedeny úpravy v rámci SO 03 – Oplocení, jehož realizace bude časově koordinována tak, aby logicky navázala na předchozí stavební činnosti a umožnila celkové dokončení akce.

Tento postupný harmonogram zajišťuje plynulý průběh rekonstrukce, minimalizaci vzájemných kolizí jednotlivých profesí a maximální efektivitu nasazení pracovních kapacit.

Srpen 2025

Vypracoval: Radek Petržálek

Autorizoval: Ing. František Mandovec