Výkaz výměr – ELEKTROINSTALACE

Rekonstrukce tělocvičny a zázemí v ZŠ U Lesa, KARVINÁ

SO 02

| Přístroje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Typ | Napětí | Ks |
| Vypínač 1 | Povrchová instalace | 230 V | 1 |

| Svítidla |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Typ | Ks | Poznámka | Označení svítidla |
| Svítidlo LED čtvercové | Stropní 600 x 600 mm, 34 W, 4500 lm | 11 |  | C |
| Svítidlo LED kruh | Stropní, ∅ 370 mm, 34 W, 3550 lm | 1 |  | D |

| Kabely a úložný materiál |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Typ | Průřez | Množství |
| CYKY | J | 3 x 1,5 | 30 m |

| Jištění |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Typ | Poznámka | Ks |
| Chránič s jističem 10A | B/10A/1+N/30mA, typ A | Doplnit do stávajícího rozvaděče na poschodí | 1 |