## rekap
REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU / SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Část:
Objednatel:
| Zhotovitel: | ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.
Datum:
| Kód | Popis | Cena celkem
|  | Celkem bez DPH | 0
| 1 | KB 03301.K7 1-4 Čajkovského | 0
| 2 | KB 06603.K7 RA1-3 RaxStudentska | 0
| 3 | RTL 39 | 0
| 4 | RTL 73 | 0
| 5 | Knihovna 1 | 0
| 6 | Městská policie | 0

## KB 03301.K7 Čajkovského 1-4
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
1 |  | KB 03301.K7 1-4 Čajkovského |  |  |  | 0
1.001 | 1.001 | 4MP Bullet network kamera 2,8-12mm, Ultra-low light technology, 1/1.8" Progressive Scan CMOS, ICR, Color:0.002Lux/F1.2, B/W:0.0002Lux/F1.2, slow shutter, 4MP 25fps/30fps: H.265+/H.265/H.264+/H.264,140dB WDR;2*AlarmIn, 2*AlarmOut; | ks |  | 3 | 0
1.002 | 1.002 | 4MP IP speed dome kamera, H.265+/H.265/H.264+/H.264, Ultra-low illumination technology(Color: 0.005 lux/F1.5, B/W:0.0005 lux/F1.5),4MP, 1/1.9’’ CMOS sensor, Digital WDR, Pan range:360° endless; Tilt range: -20°~90°(Auto Flip), Pan Speed: 0.1°~210°/s, Tilt Speed: 0.1°~150°/s, Optical zoom:36x, Focus:5.7-205.2 mm, smart tracking, smart detection, optical defog, Rapid focus,200m IR, IP66, IK10, Hi-PoE&24VAC | ks |  | 1 | 0
1.003 | 1.003 | Paměťová karta čtení min. 90MB/s, zápis minimálně 45MB/s, 64GB, voděodolná, pracovní teplota -25 až 80°C | ks |  | 4 | 0
1.004 | 1.004 | Kamerová licence | ks |  | 4 | 0
1.005 | 1.005 | Kamerový výložník, žár.zinek, včetně montážního příslušenství | ks |  | 4 | 0
1.006 | 1.006 | Záložní napájecí zdroj včetně 40Ah baterií, jističe a příslušenství, provoz -25 až 50°C | ks |  | 2 | 0
1.007 | 1.007 | Napájecí kabel CYKY 3x2,5mm2 | m |  | 120 | 0
1.008 | 1.008 | CYA 4 ZZ H07V-U 1x4mm2 | m |  | 120 | 0
1.009 | 1.009 | FTP cat 5e UV resistant | m |  | 180 | 0
1.010 | 1.010 | Trubka korugovaná chránička 40 černá UV stabilní | m |  | 180 | 0
1.011 | 1.011 | Anténní držák „L“ délka 50cm, výška 20cm, d=42mm, zinek, včetně montážního příslušenství | ks |  | 3 | 0
1.012 | 1.012 | Jednotka RR spoje 60 GHz, 1Gb HB s parabolou, full outdoor, -40 až 60°C | ks |  | 3 | 0
1.013 | 1.013 | switch 8x (10/100/1000 Mbps) RJ-45 a 2x kombo mini-GBIC port | ks |  | 2 | 0
1.014 | 1.014 | Instalační materiál | ks |  | 1 | 0
1.015 | 1.015
1.016 | 1.016 | Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod | m |  | 420 | 0
1.017 | 1.017 | Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky, drážkování apod. | m |  | 180 | 0
1.018 | 1.018 | Montáž kamery | ks |  | 4 | 0
1.019 | 1.019 | Montáž výložníku | ks |  | 4 | 0
1.020 | 1.020 | Montáž záložního zdroje | ks |  | 2 | 0
1.021 | 1.021 | Oživení, zkušební testy | h |  | 16 | 0
1.022 | 1.022 | Pomocné stavební práce | ks |  | 1 | 0
1.023 | 1.023 | Revize | ks |  | 1 | 0
1.024 | 1.024 | Montáž držáku L | ks |  | 3 | 0
1.025 | 1.025 | Montáž switche | ks |  | 2 | 0
1.026 | 1.026 | Pronájem plošiny | den |  | 2 | 0
1.027 | 1.027 | Montáž parabolické jednotky do 70cm průměru | ks |  | 3 | 0
1.028 | 1.028 | PPV 6% (podružné pracovní výkony) | ks |  | 1 | 0
1.029 | 1.029 | Mimostav. doprava 3,6% z dodávky | ks |  | 1 | 0

## KB 06603.K7 RA1-3
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
2 |  | KB 06603.K7 RA1-3 RaxStudentska |  |  |  | 0
2.001 | 2.001 | 4MP Bullet network kamera 2,8-12mm, Ultra-low light technology, 1/1.8" Progressive Scan CMOS, ICR, Color:0.002Lux/F1.2, B/W:0.0002Lux/F1.2, slow shutter, 4MP 25fps/30fps: H.265+/H.265/H.264+/H.264,140dB WDR;2*AlarmIn, 2*AlarmOut; | ks |  | 2 | 0
2.002 | 2.002 | 4MP Bullet network kamera 8-32mm, Ultra-low light technology, 1/1.8" Progressive Scan CMOS, ICR, Color:0.002Lux/F1.2, B/W:0.0002Lux/F1.2, slow shutter, 4MP 25fps/30fps: H.265+/H.265/H.264+/H.264,140dB WDR;2*AlarmIn, 2*AlarmOut; | ks |  | 1 | 0
2.003 | 2.003 | Paměťová karta čtení min. 90MB/s, zápis minimálně 45MB/s, 64GB, voděodolná, pracovní teplota -25 až 80°C | ks |  | 3 | 0
2.004 | 2.004 | Kamerová licence | ks |  | 3 | 0
2.005 | 2.005 | Kamerový výložník, žár.zinek, včetně montážního příslušenství | ks |  | 3 | 0
2.006 | 2.006 | Záložní napájecí zdroj včetně 80Ah baterií, jističe a příslušenství, provoz -25 až 50°C | ks |  | 1 | 0
2.007 | 2.007 | Napájecí kabel CYKY 3x2,5mm2 | m |  | 40 | 0
2.008 | 2.008 | CYA 4 ZZ H07V-U 1x4mm2 | m |  | 40 | 0
2.009 | 2.009 | FTP cat 5e UV resistant | m |  | 60 | 0
2.010 | 2.010 | Trubka korugovaná chránička 40 černá UV stabilní | m |  | 60 | 0
2.011 | 2.011 | Anténní držák „L“ délka 50cm, výška 20cm, d=42mm, zinek, včetně montážního příslušenství | ks |  | 1 | 0
2.012 | 2.012 | Jednotka RR spoje 60 GHz, 1Gb HB s parabolou, full outdoor, -40 až 60°C | ks |  | 1 | 0
2.013 | 2.013 | switch 8x (10/100/1000 Mbps) RJ-45 a 2x kombo mini-GBIC port | ks |  | 1 | 0
2.014 | 2.014 | Instalační materiál | ks |  | 1 | 0
2.015 | 2.015
2.016 | 2.016 | Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod | m |  | 140 | 0
2.017 | 2.017 | Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky, drážkování apod. | m |  | 60 | 0
2.018 | 2.018 | Montáž kamery | ks |  | 3 | 0
2.019 | 2.019 | Montáž výložníku | ks |  | 3 | 0
2.020 | 2.020 | Montáž záložního zdroje | ks |  | 1 | 0
2.021 | 2.021 | Oživení, zkušební testy | h |  | 2 | 0
2.022 | 2.022 | Pomocné stavební práce | ks |  | 1 | 0
2.023 | 2.023 | Revize | ks |  | 1 | 0
2.024 | 2.024 | Montáž držáku L | ks |  | 1 | 0
2.025 | 2.025 | Montáž switche | ks |  | 1 | 0
2.026 | 2.026 | Pronájem plošiny | den |  | 2 | 0
2.027 | 2.027 | Montáž parabolické jednotky do 70cm průměru | ks |  | 1 | 0
2.028 | 2.028 | PPV 6% (podružné pracovní výkony) | ks |  | 1 | 0
2.029 | 2.029 | Mimostav. doprava 3,6% z dodávky | ks |  | 1 | 0

## RTL 39
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
3 |  | RTL 39 | Cena celkem za oddíl |  |  | 0
3.001 | 3.001 | Anténní držák „L“ délka 50cm, výška 20cm, d=42mm, zinek, včetně montážního příslušenství | ks |  | 1 | 0
3.002 | 3.002 | Jednotka RR spoje 60 GHz, 1Gb HB s parabolou, full outdoor, -40 až 60°C | ks |  | 1 | 0
3.003 | 3.003 | switch 8x (10/100/1000 Mbps) RJ-45 a 2x kombo mini-GBIC port | ks |  | 1 | 0
3.004 | 3.004 | Instalační materiál | ks |  | 1 | 0
3.005 | 3.005 | FTP cat 5e UV resistant | m |  | 40 | 0
3.006 | 3.006 | Trubka korugovaná chránička 40 černá UV stabilní | m |  | 40 | 0
3.007 | 3.007
3.008 | 3.008 | Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky, drážkování apod. | m |  | 40 | 0
3.009 | 3.009 | Montáž parabolické jednotky do 70cm průměru | ks |  | 1 | 0
3.010 | 3.010 | Montáž držáku L | ks |  | 1 | 0
3.011 | 3.011 | Montáž switche | ks |  | 1 | 0
3.012 | 3.012 | Oživení, zkušební testy | h |  | 1 | 0
3.013 | 3.013 | PPV 6% (podružné pracovní výkony) | ks |  | 1 | 0
3.014 | 3.014 | Mimostav. doprava 3,6% z dodávky | ks |  | 1 | 0

## RTL 73
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
4 |  | RTL 73 | Cena celkem za oddíl |  |  | 0
4.001 | 4.001 | Anténní držák „L“ délka 50cm, výška 20cm, d=42mm, zinek, včetně montážního příslušenství | ks |  | 1 | 0
4.002 | 4.002 | Jednotka RR spoje 60 GHz, 1Gb HB s parabolou, full outdoor, -40 až 60°C | ks |  | 1 | 0
4.003 | 4.003 | switch 8x (10/100/1000 Mbps) RJ-45 a 2x kombo mini-GBIC port | ks |  | 1 | 0
4.004 | 4.004 | Instalační materiál | ks |  | 1 | 0
4.005 | 4.005 | Napájecí kabel CYKY 3x2,5mm2 | m |  | 40 | 0
4.006 | 4.006 | CYA 4 ZZ H07V-U 1x4mm2 | m |  | 40 | 0
4.007 | 4.007 | FTP cat 5e UV resistant | m |  | 60 | 0
4.008 | 4.008 | Trubka korugovaná chránička 40 černá UV stabilní | m |  | 60 | 0
4.009 | 4.009
4.010 | 4.010 | Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů do zdi, na příchytky, drážkování apod. | m |  | 40 | 0
4.011 | 4.011 | Montáž parabolické jednotky do 70cm průměru | ks |  | 1 | 0
4.012 | 4.012 | Montáž držáku L | ks |  | 1 | 0
4.013 | 4.013 | Montáž switche | ks |  | 1 | 0
4.014 | 4.014 | Oživení, zkušební testy | h |  | 1 | 0
4.015 | 4.015 | Pomocné stavební práce | ks |  | 1 | 0
4.016 | 4.016 | Revize | ks |  | 1 | 0
4.017 | 4.017 | PPV 6% (podružné pracovní výkony) | ks |  | 1 | 0
4.018 | 4.018 | Mimostav. doprava 3,6% z dodávky | ks |  | 1 | 0

## Knihovna 1
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
5 |  | Knihovna 1 | Cena celkem za oddíl |  |  | 0
5.001 | 5.001 | Server 1U, minimální specifikace viz. TZ. | ks |  | 1 | 0
5.002 | 5.002 | Windows server 2016 standard | ks |  | 1 | 0
5.003 | 5.003 | Smart UPS 1500VA, montáž do racku. | ks |  | 1 | 0
5.004 | 5.004 | Kamera 2MPx kamera, 2,8-12mm, Ultra-low light technology, H.265+/H.265/H.264+/H.264，Color:0.002Lux/F1.2, BW:0.0002Lux/F1.2; 1/1.8"CMOS;1080P až 50fps;140dB True WDR *AlarmIn, 1*AlarmOut;RS485;DC12Vout;5streams; | ks |  | 16 | 0
5.005 | 5.005 | Kamera 1/1.8" Progressive CMOS, ICR, 0lux with IR, Up to 3072 x 2048 resolution, 1.27mm/F2.8 lens, H.264/MJPEG, dual-stream, DC12V & PoE, Support on-board storage, Up to 15m IR, Audio/Alarm IO | ks |  | 3 | 0
5.006 | 5.006 | Kamera Ultra-low light technology, 1/1.8" Progressive Scan CMOS, ICR, Color:0.002Lux/F1.2, B/W:0.0002Lux/F1.2, slow shutter, 4MP 25fps/30fps;: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG， 140dB WDR; 1*AlarmIn, 1*AlarmOut; 1*AudioOut,1*AudioIn;DC12Vout; 5streams+5 custom streams; vyhřívání IP67;IK10 | ks |  | 1 | 0
5.007 | 5.007 | switch 26x (10/100/1000 Mbps) RJ-45, 2x SFP a 2x kombo mini-GBIC port | ks |  | 1 | 0
5.008 | 5.008 | Server licence | ks |  | 1 | 0
5.009 | 5.009 | Server HW klíč | ks |  | 1 | 0
5.010 | 5.010 | Kamerová licence | ks |  | 20 | 0
5.011 | 5.011 | Kabelová lišta | m |  | 45 | 0
5.012 | 5.012 | UTP kabel 5e | m |  | 45 | 0
5.013 | 5.013 | Montáž CCTV serveru + UPS | ks |  | 1 | 0
5.014 | 5.014 | Nastavení CCTV serveru | h |  | 20 | 0
5.015 | 5.015 | Montáž kamery | ks |  | 20 | 0
5.016 | 5.016 | Montáž switche | ks |  | 1 | 0
5.017 | 5.017 | Instalace kabelové lišty | m |  | 45 | 0
5.018 | 5.018 | Instalace UTP kabelu do lišty | m |  | 45 | 0
5.019 | 5.019 | Montáž konektorů | ks |  | 6 | 0
5.020 | 5.020 | Oživení, zkušební testy | h |  | 24 | 0
5.021 | 5.021 | Vypracování skutečné dokumentace stavby | kplt |  | 1 | 0
5.022 | 5.022 | Pomocné stavební práce | ks |  | 1 | 0
5.023 | 5.023 | Revize | ks |  | 1 | 0
5.024 | 5.024 | PPV 6% (podružné pracovní výkony) | ks |  | 1 | 0
5.025 | 5.025 | Mimostav. doprava 3,6% z dodávky | ks |  | 1 | 0

## MP
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
6 |  | Městská policie | Cena celkem za oddíl |  |  | 0
6.001 | 6.001 | Server 1U, minimální specifikace viz. TZ. | ks |  | 1 | 0
6.002 | 6.002 | Profesionální VGA, minimální specifikace viz. TZ. | ks |  | 1 | 0
6.003 | 6.003 | Windows server 2016 standard | ks |  | 1 | 0
6.004 | 6.004 | Server licence | ks |  | 1 | 0
6.005 | 6.005 | Server HW klíč | ks |  | 1 | 0
6.006 | 6.006 | Montáž CCTV serveru | ks |  | 1 | 0
6.007 | 6.007 | Nastavení CCTV serveru | h |  | 18 | 0
6.008 | 6.008 | Oživení, zkušební testy | h |  | 18 | 0
6.009 | 6.009 | Vypracování skutečné dokumentace stavby | kplt |  | 1 | 0
6.010 | 6.010 | Revize | ks |  | 1 | 0
6.011 | 6.011 | PPV 6% (podružné pracovní výkony) | ks |  | 1 | 0
6.012 | 6.012 | Mimostav. doprava 3,6% z dodávky | ks |  | 1 | 0