## List1
Poz. | Název místnosti/Popis | Výrobce | Model | Délka (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | Příkon(kW) | Napětí (V) | Cena/ks bez DPH | Ks. | Cena celkem bez DPH | DPH | Cena celkem vč.DPH
Bufet-posezení m.č.1.21
1 | Vozík pro zběr táců, kapacita 30 táců |  |  | 935 | 610 | 1800 |  |  | 0 | 2 | 0 | 21 | 0
2 | Vozík na tácy a příbory |  |  | 490 | 640 | 1430 |  |  | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
| Mytí stolního nádobí m.č.1.22 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0
8 | Mobilní nádoba na odpadky s víkem, 50 l, pojízdné provedení |  |  | 300 | 300 | 650 |  |  | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
9 | Nástěnná police na koše nerez |  |  | 1050 | 550 | 300 |  |  | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
10 | Stůl nerezový s dřezem 400x400x250, zadní zvýšený lem, spodní roštová police |  |  | 1500 | 700 | 900 |  |  | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
10.1 | Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem, tlaková hadice s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100mm. | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
11 | Průchozí myčka nádobí na mytí stolního nádobí, koš 500x500mm. Přední a postranní panely, poklop, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Poklop uzavřen ze všech stran s manuálním zdvihem. Permanentní filtrace mycí lázně umožňující mytí nádobí bez manuálního předmytí. Hrubé nečistoty jsou permanentně odstraňovány odčerpávány přes externí filtr – síta v nádobě mimo mycí stroj. Spotřeba max.1,4 l vody/cyklus na konečný oplach. Hygienické provedení mycí komory bez trubek a hadic. Zabudovaný atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem zaručují konstantní tlak a teplotu pro konečný oplach (84°C) nezávisle na tlaku vody v síti (min.0,5 baru); bezpečnostní zařízení spouští oplach až při dosažení správné oplachové teploty. Mycí čerpadla 2x 1,1kW spolu s horními a dolními rotačními nerezovými mycími rameny. Objem mycí nádrže minimálně 40l, 8 mycích programů s automatickým spuštěním při uzavření poklopu. Pozvolný náběh mycího čerpadla. Zpětný vzduchový ventil (třídy A). Elektronický ovládací panel s textovým ukazatelem. Autodiagnostický systém detekce závad. Samočistící cyklus. Hygienické samovypouštěcí mycí čerpadla. Dávkovač mycího a oplachového prostředku a odpadní čerpadlo. Příprava pro napojení na HACCP a systém kontroly odběrového maxima energie. Certifikace; v souladu s DIN 10512 normou. Možnost připojit na teplou i studenou vodu, libovolně přestavitelné, nakládací výška min. 440mm, parní oplach (vypinatelný), parní mycí cyklus pro intenzivně znečištěné a zaschlé nádobí, 2 úrovně nastavitelné tlaky mytí. Standartní přednastavené mycí časy: 52\70\170\180s. |  |  | 711 | 815 | 1510 | 17.5 | 400 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
12 | Simplexový změkčovač v kabinetovém provedení s objemovým řídícím ventilem bez elektrického napájení. Fáze regenerace max.do 15 minut. Objemové řízení s přesným nastavením vstupní tvrdosti vody. Filtr mechanických nečistot. Průtok min. 30l/min; množství katexu min. 7,4l; doba regenerace max. 15 min; spotřeba vody na regeneraci max. 29l; množství soli na regeneraci max. 0,25kg; elektronické připojení: žádné; teplota vstupní vody: 2 – 48° C |  |  | 450 | 290 | 510 |  |  | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
13 | Stůl nerezový, zadní lem, spodní roštová police |  |  | 1100 | 700 | 900 |  |  | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
14 | Regál nerez, 4 police |  |  | 1300 | 500 | 1800 |  |  | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
15 | Umyvadlo nástěnné, nerezové, úchyty na zeď k umyvadlu |  |  | 500 | 450 | 500 |  |  | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
15.1 | Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~. | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
15.2 | Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat. | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
15.3 | Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat. | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
15.4 | Odpadkový koš otevíraný nožním pedálem bílý, objem min.20 l, vybavený vyjímatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpadky 35 l, odolný proti praskání. | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
| PÚ mytí provozního nádobí | [7 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0
16 | Dvoudřez nerez, vany 600x500x300, spodní roštová police |  |  | 1400 | 700 | 900 |  |  | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
16.1 | Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem, tlaková hadice s vyvažovací pružinou, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100mm. | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
| Bufet m.č.1.23 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0
20 | Stůl nerezový s dřezem 400x400x250, zadní a levý lem, částečná spodní police, výřez pro výdejní vanu (poz.29) |  |  | 2270 | 700 | 900 |  |  | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
20.1 | Stojánková páková baterie, profi provedení | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
21 | Nástěnná skříňka nerez s posuvnými dvířky |  |  | 1100 | 350 | 600 |  |  | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
22 | Udržovací skříň s funkcí nízkoteplotní úpravy pokrmů. Kapacita 5x GN1/1-65mm. Vaření pomocí 3 režimů: manuální; přednastavené programy; vlastní varotéka. Ovládání prostřednictvím 5" dotykového displeje. Intuitivní varné procesy rozděleny do 6 skupin. Jednotlivé varné procesy označeny piktogramy s odkazem na typ úpravy suroviny. Nápověda k jednotlivým varným procesům obsahující popis postupu a vhodného příslušenství. Možnost uložení vlastního programu vč. pojmenování. Manuální režim s řízením času vsunů. Vytápění pomocíodporového topného drátu. Ventilátor chlazení elektroniky. Dvířka s regulací vlhkosti 100% / 50% / 0%. Vstup USB pro aktualizaci SW. 4x madlo pro lepší manipulaci. Vnitřní zaoblená komora. Vnitřní a vnější plášť: nerez CrNi 18/10, jemný brus. Indikace otevřených dveří. Signalizace přehřátí komory. Zadní doraz pro zabezpečení proudění vzduchu.Vnitřní prostor H3 |  |  | 410 | 660 | 448 | 1.06 | 230 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
23 | Profesionální kávovar - dodávka provozovatele | [5 empty] | 5 | 400 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
24 | Umyvadlo nástěnné, nerezové, úchyty na zeď k umyvadlu |  |  | 500 | 450 | 500 |  |  | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
24.1 | Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~. | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
24.2 | Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat. | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
24.3 | Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat. | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
24.4 | Odpadkový koš otevíraný nožním pedálem bílý, objem min.20 l, vybavený vyjímatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpadky 35 l, odolný proti praskání. | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
25 | Nástěnná skříňka nerez s křídlovými dvířky |  |  | 700 | 350 | 600 |  |  | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
26 | Stůl nerez, spodní a střefová police, posuvná dvířka |  |  | 1100 | 700 | 900 |  |  | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
27 | Chladící skříň podpultová 130l, nerezové provedení, -2 až +8°C, ventilované chlazení, automatické odtávání, zabudovaný zámek, digitální termostat |  |  | 600 | 600 | 850 | 0.15 | 230 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
28 | Ohřívač rohlíků. Čtyři poteflonované opékací trny (každý se samostatnou vnitřní topnou patronou pro optimální rozložení teploty v celém trnu a výrazně nižší spotřebu). Vč. skleněného váce s nerezovým košem pro párky |  |  | 245 | 470 | 400 | 0.63 | 230 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
29 | Výdejní vana ohřevná 1 GN 1/1 pro zabudovaná do stolu (poz. 20). Ovládací panel propojený s vanou, regulace teploty +30+90°C |  |  | 375 | 600 | 460 | 0.7 | 230 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
30 | Regál nerez, 4 police |  |  | 800 | 600 | 1800 |  |  | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
31 | Chladicí skříň 376l. Prosklené dveře. S nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem. LED osvětlení vnitřního prostoru. Rozsah teplot -2+12°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými hranami. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo R290. Energetická třída D. Tropikalizované provedení do +43°C. Maximální rozměry: 650x590x1900mm. |  |  | 650 | 590 | 1900 | 0.28 | 230 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
32 | Neutrální výdejní stůl nerez |  |  | 3500 | 700 | 900 |  |  | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
33 | Výrobník ledu vodou chlazený. Výkon 32kg/24 hod. Kapacita zásobníku 9kg. |  |  | 387 | 465 | 687 | 0.35 | 230 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
34 | Pokladna - dodávka provozovatele | [5 empty] | 0.35 | 230 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
35 | Výčepní zařízení - dodávka provozovatele | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
36 | Chlazení výčepního zařízení - dodávka provozovatele | [5 empty] | 0.35 | 230 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
37 | Dřez pro spulboy nerez |  |  | 300 | 500 | 300 |  |  | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
37.1 | Spulboy pro průmyslové dřezy. Přívodní hadice na vodu. Univerzální myčka na různé druhy sklenic i s úchyty. Středový a obvodový kartáč |  |  | 390 | 190 | 350 |  |  | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
38 | Dřez nerez |  |  | 400 | 500 | 300 |  |  | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
38.1 | Stojánková páková baterie, profi provedení | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
39 | Neutrální výdejní stůl nerez, spodní police, příprava pro zabudování chladících vitrín (poz. 40; 41) |  |  | 3200 | 700 | 900 |  |  | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
40 | Chlazená vitrína s agregátem vespod. Celonerezová konstrukce. Samooblužné provedení - 3x3 výklopná dvířka na straně zákazníka. Posuvná prosklená dvířka s nerezovými průběžnými madly a dvojitým izolačním sklem. LED osvětlení instalované v horní části vitríny. Spodní nerezovou polici je možné využití jako další prostor pro umístění táců s produkty. Statické chlazení s instalovaným výparníkem v horní části vitríny. Digitální termostat s regulací teploty od +4 °C. Automatické odtávání. Digitální ukazatel teploty. LED osvětlení s krytem. 2 kovové perforované police. Dvojité sklo. |  |  | 1200 | 630 | 660 | 0.3 | 230 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
41 | Chlazená vitrína s agregátem vespod. Celonerezová konstrukce. Samooblužné provedení - 3x3 výklopná dvířka na straně zákazníka. Posuvná prosklená dvířka s nerezovými průběžnými madly a dvojitým izolačním sklem. LED osvětlení instalované v horní části vitríny. Spodní nerezovou polici je možné využití jako další prostor pro umístění táců s produkty. Statické chlazení s instalovaným výparníkem v horní části vitríny. Digitální termostat s regulací teploty od +4 °C. Automatické odtávání. Digitální ukazatel teploty. LED osvětlení s krytem. 2 kovové perforované police. Dvojité sklo. |  |  | 1200 | 630 | 660 | 0.3 | 230 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
42 | Pojezdová dráha trubková, nerez |  |  | 6600 | 330 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
43 | Výdejní parapetní deska nerez |  |  | 3510 | 150 | 40 |  |  | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
44 | Výdejní parapetní deska nerez |  |  | 2500 | 150 | 40 |  |  | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
43 | Patronový změkčovač pro kávovar - dodávka provozovatele | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
| Kuchyně m.č.1.23b | [7 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0
46 | Mrazící skříň podpultová 130l, nerezové provedení, -10 až +25°C, statické chlazení, 2 výparníkové rošty, zabudovaný zámek, digitální termostat |  |  | 600 | 600 | 850 | 0.15 | 230 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
| PÚ přípravy masa | [7 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0
47 | Umyvadlo nástěnné, nerezové, úchyty na zeď k umyvadlu |  |  | 500 | 450 | 500 |  |  | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
47.1 | Stojánková bezdotyková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Napájení z exter. zdroje 12 V~. | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
47.2 | Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky min. 400ml, okénko na kontrolu hladiny mýdla, uzamykatelný na klíč, hrany jsou svařované a zabroušené, zámek je zapuštěný do stěny výrobku, schované závěsy krytu. Provedení: nerez mat. | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
47.3 | Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, okénko na kontrolu množství ručníků v zásobníku, uzamykatelný na klíček. Provedení: nerez mat. | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
47.4 | Odpadkový koš otevíraný nožním pedálem bílý, objem min.20 l, vybavený vyjímatelnou plastovou vložkou, možnost použití jednorázových sáčků na odpadky 35 l, odolný proti praskání. | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
48 | Voděodolná kompaktní digitální váha 5kg s integrovaným displejem. provozem na síť i baterie. Velký LCD displej, dvourozsahová, funkce: tárování, nulování, HOLD, automatické vypínání, indikace vybití baterie. Váživost: 2,5/5 kg, dílek: 1/2 g. |  |  | 260 | 287 | 137 | 0.01 | 230 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
49 | Chladicí stůl pro GN 1/1; 4x zásuvka, vnitřní prostor bez výparníku s nuceným oběhem vzduchu, automatické odtávání a odpařování za použití horkého plynu. Objem min. 270l, bez pracovní desky. Rozsah teplot +2/+12°C. Digitální temostat. |  |  | 950 | 700 | 850 | 0.32 | 230 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
50 | Nástěnná skříňka nerez, posuvná dvířka |  |  | 1600 | 350 | 600 |  |  | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
51 | Stůl nerezový s dřezem 400x400x250, spodní police |  |  | 2270 | 700 | 900 |  |  | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
51.1 | Stojánková páková baterie, profi provedení | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
52 | Konvektomat 6 x GN 2/3. Tři základní provozní režimy: manuální provoz, provoz s přednastavenými provozními režimy - procesy, provoz podle vlastních programů. Přednastavené provozní režimy: maso, noční úpravy / vaření + pečení, drůbež, ryby, pečivo, přílohy, regenerace s využitím regulace času úprav v jednotlivých vsunech přístroje, s automatickým ohlášením jednotlivých vsunů. Základní provozní režimy: Pára 30°C - 130°C, Horký vzduch 30°C - 300°C, Kombinace horký vzduch a pára 30°C - 300°C a udržování. Vysoký hygienický standard a snadná údržba díky bezespárovému provedení vnitřního prostoru. Funkce přístroje: Intuitivní ovládání přístroje pomocí unikátního dotykového displeje (vše v češtině) umístěného v úrovni očí. Aktivace a ovládání prvků ve stylu moderních smartphonů. Automatické rozpoznání vkládaného množství potraviny a přizpůsobení varného procesu (vyšší úroveň automatiky než pevně nastavené programy), systém automatické a plynulé regulace a měření vlhkosti s odvodem vlhkosti dle druhu použitých surovin, zapařování při 30°C - 300°C v horkém vzduchu, nebo v kombinaci. Plnohodnotná funkce pece, rozšířené funkce zapařování s nastavitelnou hodnotou vlhkosti, 5 programovatelných rychlostí proudění vzduchu,výroba páry v bojleru, možnost uložení až 350 programů s až 12 programovatelnými kroky, základní metody vaření mohou být individuální. Možnost poloviční spotřeby energie, napojení pro optimalizaci spotřeby el. energie. HACCP – mezipaměť a výstup přes USB . Automatický systém čištění pomocí tablet s možností nastavení na čištění bez dohledu (například v noci), tepelná úprava DELTA-T, automatická předvolba času spuštění přístroje, funkce zapaření vnitřního prostoru s prodlevou v běhu ventilátoru, možnost blokace přednastavených úprav proti zneužití (přepsání, vymazání), autodiagnostický systém. Vybavení přístroje: Hlavní vypínač, hygienické dveře varného prostoru s trojitým izolačním zasklením a aretací polohy, sonda teploty jádra s min. 6 měřícími zónami s automatickou korekcí chybného vpichu, systém podélných vsunů pro snadnou a bezpečnou manipulaci, integrovaný odlučovač tuků, klika s jednorukým ovládáním s funkcí blokování, s uzavřením při doražení dveří. Vnitřní LED osvětlení odolné proti teplotním šokům. Dotykové teploty maximálně 70°C při 3 hodinovém provozu s teplotou 270°C. Možnost propojení se mobilním telefonem. Nápověda v českém jazyce. Stroj nevyžaduje pro správnou funkci připojení přes změkčovač vody |  |  | 665 | 555 | 567 | 5.7 | 400 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
52.1 | Nerezová konzola pro zavěšení konvektomatu na zeď | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
53 | Profesionální multifunkční indukční varná deska se sondou. Rozměr varné desky: 245x245mm. Minimální rozměr nádobí: průměr 120mm. Maximální zatížení: 30kg. Rychlost uvedení do varu: 10l/20minut(z teploty +25°C. Nastavení času až 12hod. pro nízkoteplotní dlouhodobé vaření. Externí teplotní sonda Sousvide - nastavení teploty 35-95°C po 1°C. Nastavení teploty 35°C - 200°C. Mód udržovací - 7 hodnot nastavení(H:35°C, 40°C,50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C). Varný mód bez použití externí sondy - 10 možností výkonových stupňů od jemného varu pro vývary až po restování a smažení. Programování, krokové vaření. |  |  | 300 | 522 | 110 | 3.5 | 230 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
54 | Ohřevná skříň na talíře. Celonerezové provedení, dvojitý plášť, 1 dveře, 1 nastavitelná police. Kapacita 30 talířů Ø 350 mm. Volba levého nebo pravého otevírání dveří |  |  | 400 | 460 | 570 | 0.4 | 230 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
55 | Neutrální díl s uzavřeným čelním panelem, modul bez podestavby |  |  | 400 | 730 | 250 |  |  | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
56 | Opékací deska, elektrická, modul bez podestavby. Hladká, chromovaná deska, rozměr desky: 33x54 cm. Termostatem řízená teplota v rozsahu 110-280°C. Ohřev pomocí INFRA červených topných článků, umístěné přímo pod deskou. Sběrná zásuvka na tuk zakomponována do předního ovládacího panelu. V ceně nerezový rám proti ostřiku a škrabka na čištění. Stupeň ochrany proti vodě: IPX 4. |  |  | 400 | 730 | 250 | 4.2 | 400 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
57 | Podestavba s dvířky |  |  | 800 | 730 | 600 |  |  | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
58 | Fritéza elektrická, 2x12 litrů, modul bez podestavby, teplotní rozsah: 105-185°C. Topnice umístěné přímo v olejové lázni. Bezpečnostní termostat proti přehřátí. Vypouštění oleje ventilem s pojistkou skrze přední stranu. Stupeň ochrany proti vodě: IPX 4. |  |  | 800 | 730 | 250 | 17.4 | 400 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
59 | Chlazená podestavba (-2°/+10°C), 2 velké zásuvky (GN1/1), chladivo R404a, automatické odtávání a odpařování kondenzátu. Nucená cirkulace vzduchu. |  |  | 1200 | 730 | 600 | 0.5 | 230 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
60 | Ohřívač hranolků a smažených pokrmů, elektrický, modul bez podestavby, 1 vana vyhřívaná infra lampou, v ceně: GN 1/1-150 s držadly a falešné perforované dno. Stupeň ochrany proti vodě: IPX 4. |  |  | 400 | 730 | 250 | 1 | 230 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
61 | Digestoř ve tvaru ,,L" pro varnou linku a konvektomat, tukové lamelové filtry, nádobka na sběr kondenzátu, osvětlení |  |  | 2500/700 | 900 | 400 | 3 | 230 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
| Sklad potravin a nápojů m.č.1.24 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0
66 | Chladicí skříň 376l s rošty 530x420 mm (GN 1/1) a nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem. Rozsah teplot +2/+12°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými hranami. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo R290. Tropikalizované provedení do +43°C. Maximální rozměry: 650x590x1900. |  |  | 650 | 590 | 1900 | 0.26 | 230 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0
67 | Mrazící skříň 376l s rošty 530x420 mm (GN 1/1) a nuceným oběhem vzduchu s automatickým odtáváním a odpaření kondenzátu horkým plynem, nastavitelný s digitálním displejem. Rozsah teplot -15/-22°C. Nerezové provedení vně i uvnitř. Hygienicky vnitřní prostor se zaoblenými hranami. Výparník umístěný vně chladicí komory. Jednotka ve formě monobloku v horní části přístroje. Výškově nastavitelné nohy. Chladivo R290. Tropikalizované provedení do +43°C. Maximální rozměry: 650x590x1900. |  |  | 650 | 590 | 1900 | 0.42 | 230 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0
69 | Regál nerez, 4 police |  |  | 900 | 500 | 1800 |  |  | 0 | 2 | 0 | 21 | 0
70 | Regál nerez, 4 police |  |  | 900 | 500 | 1800 |  |  | 0 | 2 | 0 | 21 | 0
71 | Sud s nápoji - dodávka provozovatele | [7 empty] | 0 | 3 | 0 | 21 | 0
| Příjem surovin m.č.1.26 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0
75 | Můstková váha. Velký podsvícený LCD displej, dvourozsahové vážení (do 30 kg s dílkem 10g a od 30 do 60 kg s dílkem 20 g), provoz z akumulátoru, komunikace RS-232, funkce: limitní vážení, počítání kusů, HOLD - vážení neklidné zátěže, sčítání vážených položek, procentní navažování, tárování a nulování. Rozměr vážní plochy min. 360 x 460 mm. Provedení: vážní plocha – nerez, konstrukce – ocel. |  |  | 360 | 460 | 765 | 0.1 | 230 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
76 | Servírovací vozík 2 policový |  |  | 900 | 600 | 1000 |  |  | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
77 | Ocelový rudl. Kola dušová 260mm a jsou uložena na jehlových ložiscích. Rozměr plošiny 400x250mm. Rukojeti rudlů jsou opatřeny plastovými madly s bezpečnostní ochranou zamezující poranění rukou. Povrch rudlů je proveden práškovým lakem v odstínu RAL 1004. |  |  | 661 | 534 | 1296 |  |  | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
| Šatna zaměstnanců m.č.1.27 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0
84 | Šatní skříňka 2 oddělené prostory |  |  | 600 | 500 | 1800 |  |  | 0 | 4 | 0 | 21 | 0
85 | Psací stůl |  |  | 1000 | 500 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
86 | Kancelářská židle | [7 empty] | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
| Úklid + sklad bio odpadu m.č.1.25 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 21 | 0
90 | Regál nerez, 4 police |  |  | 900 | 350 | 1800 |  |  | 0 | 1 | 0 | 21 | 0
| Dodávka | [9 empty] | 0 |  | 0
| Montáž, odzkoušení a zaškolení obsluhy ( pro všechny položky uvedené v tomto seznamu strojů a zařízení) | [9 empty] | 0 | 21 | 0
| Doprava ( pro všechny položky uvedené v tomto seznamu strojů a zařízení) | [9 empty] | 0 | 21 | 0
| Celkem | [9 empty] | 0 |  | 0
cca - tolerance + - 10%
max. - maximálně možný parametr
min. - minimálně možný parametr
Veškeré nerezové pracovní a mycí stoly musí být provedeny z materiálu AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301), síla plechu pracovní desky min. 1,2mm, pracovní deska vyztužena nerezovým profilem v protihlukové úpravě , požadavek na nohy z uzavřených profilů 40mmx40mm, seřiditelné, kompletně z nerezu vyjma zakončení profilu 40x40mm a seřiditelné patky. Veškeré mycí nádoby a dřezy musí být vyrobeny v rádiusovém hygienickém provedení bez viditelných svárů a spojů.