## Základní Rozpočet
Věta | typ | Název | Mj | ks | Jedn. cena materiál | Celkem materiál | jedn. cena montáž | celkem montáž | cena CELKEM
Dodávky
Odbavovací systém
Řídící jádro systému
Centrální uzel HW- SERVER (1.35)
1 | PC Server | SERVER, WINServer2012 a vyšší 16 GB RAM, 2x 1 TB HDD, RAID2 CD R/W/DVD, 2x RS232 port 4x USB port, příslušenství Op systém - základní licence | ks | 1
2 |  | Monitor LCD bar. 17" | ks | 1
3 | APC | UPS 1,5 kVA Smart RM 2U do RACKu | ks | 1
4 | TMC EtherLite | EtherLite konvertor TCP/IP/RS485 | ks | 3
5 | Switch 24 port | Switch 1000/100/10 19" provedení | ks | 1
6 | PW12/9 | Napájecí zdroj 12V/9 A | ks | 2
7 |  | RACK skříň 42U s vnitřní výzbrojí | ks | 1
8 |  | panel s rozvodem napájecích a komunikačních linek | ks | 1
Manažerské PC (1.37)
9 |  | Manažerské PC, WIN7 2GB RAM, 250GB HDD, CD/DVD R/W, příslušenství | ks | 1
10 |  | Monitor LCD bar. 21" | ks | 1
11 |  | LaserJet tiskárna A4 | ks | 1
12 |  | UPS back Green power LCD 650VA | ks | 1
13 | PCR300MU | lokální čtečka RFID R/O 14443A | ks | 1
Pokladní sestavy recepce (1.22)
20 |  | PC pokladna All in one 15", op. systém WIN10 PRO | ks | 2
23 | PCR300MU | lokální čtečka RFID R/O 14443A | ks | 2
24 | HP | Paragonová termotiskárna, aktuální typ | ks | 2
25 | LOGIC | Ruční scaner 600mm | ks | 0
26 | DSP801 | Zákaznický displej 2x20 znaků kombinovaný s pokladním podložkou na peníze | ks | 2
27 |  | UPS back Green power LCD 650VA | ks | 2
28 | Cpanel_01 | ovládací panel pro turnikety T1, T2, Br1 | ks | 1
29 | Cpanel_01 | ovládací panel pro turnikety T3, Br2 | ks | 1
SW moduly systému
30 | VAPsEng | SW modul pro řízení technologie On-Line | ks | 1
31 | VAPsB | SW pokladní modul | ks | 3
32 | VAPsM | SW manažerský modul | ks | 1
33 | VAPsWEB | SW modul napojení na rezervace služeb po internetu | ks | 1
34 | SM50_1 | SW ShiftMaster + Attax SM50_1 - SW pro evideci a plánování směn pro 50 pracovníků | ks | 1
35 | SWINFOM | SW pro obsluhu infoterminálů | ks | 1
Turniketové sestavy a přístupové body
Turniketová sestava T1, T2, Br1 (vstup 1.22)
40 | JSTZ4802 | T1, T2 - Motorový turniket tripod oboustranný, nerez, poplachové signály, piktogramy signalizace uvolnění + slovní pokyny | ks | 2
41 | IV914RfBC | Integrovaný Snímač RFID médií s graf.displejem, optickou signalizací - odchod | ks | 2
42 | IV914Rf | Integrovaný Snímač RFID médií s graf. displejem, optickou signalizací -vstup | ks | 2
43 | ACG2 | polykač čipů - integrovaný | ks | 2
45 | OMB1L | Br1 - Elektro Mechanická branka - nerez R950 včetně el.mg. zámku | ks | 1
46 | 914Cz | mikroterminál řízení přístupu do branky pro RFID čipy bez RFID interface ABA Tk2 rozhraní | ks | 2
47 | MF07-10 | RFID interface UID reader 14443A | ks | 2
48 | SEC_TI | Nouzové únikové tlačítko | ks | 1
Turniketová sestava T3, Br2 (chodba 1.03)
50 | JSTZ4802 | T3 - Motorový turniket tripod oboustranný, nerez, poplachové signály, piktogramy signalizace uvolnění + slovní pokyny | ks | 1
51 | IV914RfBC | Integrovaný Snímač RFID médií s graf.displejem, optickou signalizací - odchod | ks | 1
52 | IV914Rf | Integrovaný Snímač RFID médií s graf. displejem, optickou signalizací -vstup | ks | 1
53 | ACG2 | polykač čipů - integrovaný | ks | 1
55 | OMB1L | Br2 - Elektro Mechanická branka - nerez R950 | ks | 1
56 | 914Cz | mikroterminál řízení přístupu do branky pro RFID čipy bez RFID interface ABA Tk2 rozhraní | ks | 2
57 | MF07-10 | RFID interface UID reader 14443A | ks | 2
58 | SEC_TI | Nouzové únikové tlačítko | ks | 1
Velkoformátové informační panely
recepce (1.03a)
60 | INFO-T | Informační LCD panel 43" SAMSUNG, provoz 16/7, FullHD rozlišení, úchyt na stěnu či strop | ks | 2
61 | PCGOLE | Ovládácí a zobrazovací jednotka umožňující zobrazování informací ze systému, systému třetích stran,grafiky a zadaného obsahu dle scénáře nastaveného v SW správci zobrazení | ks | 2
62 | HDMI | HDMI kabel 10m | ks | 2
bazénová hala (1.50) (Display 1)
60 |  | Informační displayv bazénové hale | ks | 1
Informační panely interaktivní
chodba k bazénu (1.44 - 1.52) (Info 1)
60 | Info_View | informační panel s grafickým displejem a RFID interface | ks | 1
bazénová hala (1.50) (Info 2)
60 | Info_View | informační panel s grafickým displejem a RFID interface | ks | 1
pokladní mikroterminál (masáže, restaurace, dětské kurzy)
70 | TRAX+Rf | platební mikroterminál pro záznam čerpaných služeb s integrovanou čtečkou RFID a externí čtečkou BC | ks | 0
71 | EtherLite | adaptér pro napojení mikroterminálu na LAN | ks | 0
Přístupové body
boční vstup do chodby 0.02 1.PP jednosměrný vstup
80 | 914CzRF | mikroterminál řízení přístupu do branky pro RFID čipy vč. RFID interface ABA Tk2 rozhraní | ks | 1
81 | BER MW90-35 | elektromechanický zámek s kováním | ks | 1
82 | 1AP203 | interkom s napojením na ústřednu 6 tlačítek | ks | 0
83 | XT_A | Uzlová rozvodná skříňka | ks | 1
vstup do chodby od schodiště (0.01<>0.02)
84 | 914CzRF | mikroterminál řízení přístupu do branky pro RFID čipy vč. RFID interface ABA Tk2 rozhraní | ks | 1
85 | BF102 | el. zámek nízkodb. 12V se zp. vazb., kov. | ks | 1
86 | XT_B | Uzlová rozvodná skříňka pro dvě čtečky | ks | 1
vstup z vestibulu do bazénové haly (1.03b<>1.50b) obousm.
87 | 914CzRF | mikroterminál s disp. řízení přístupu do branky pro RFID čipy vč. RFID interface ABA Tk2 rozhraní | ks | 1
88 | BF102 | el. zámek nízkodb. 12V se zp. vazb., kov. | ks | 1
89 | XT_B | Uzlová rozvodná skříňka pro dvě čtečky | ks | 1
90 | 150.200.40 | pohyblivý přívod | ks | 1
vstup do šaten pro neplavce (1.07. ) jednosm.
95 | 914CzRF | mikroterminál s disp. řízení přístupu do branky pro RFID čipy vč. RFID interface ABA Tk2 rozhraní | ks | 1
96 | BF102 | el. zámek nízkodb. 12V se zp. vazb., kov. | ks | 1
97 | XT_A | Uzlová rozvodná skříňka | ks | 1
Systém řízení systému šatních zámků On-Line 1.34, 1.39
elektronika
120 | ŠZ_Gen2 | šatní zámky On-Line soubor zámky se čtečkou v každé skříňce včetně doplňkové elektroniky | ks | 352
121 | Info_View | informační panel s grafickým displejem a RFID interface (Info 3) (Info 4), (Info 5), (Info 6) | ks | 3
vstup do kójí šaten
122 | 914CzRFM | ovládání kójí šaten | ks | 8
123 | BF102 | blokační mechanismus | ks | 8
124 | XT_A | Uzlová rozvodná skříňka | ks | 8
Plavecká časomíra
systém pro přehled o výkonech sportovců
130 | -- | panel plavecké časomíry ve skladbě - ručičkové stopky s min. rozměry 950 x 950mm - hodiny čtyřmístné se zobrazením hodiny:minuty - plavecké stopky ovládané přes dálkový ovladač zobrazující minuty:sekundy:setiny sekund | ks | 1
Systém jednotného času
hodiny pro přehled a aktuálním čase v bazénu
140 | -- | analogové hodiny o průměru 500 mm s číslicemi napojení na LAN, napájení PoE, autosynchronizace s NTP serverem | ks | 2
140 | -- | analogové hodiny o průměru 400 mm s číslicemi napojení na LAN, napájení PoE, autosynchronizace s NTP serverem | ks | 1
143 | -- | NTP server | ks | 1
Systém evidence a plánování docházky
docházkový terminál u vstupu do budovy a u dveří při schodech
140 | -- | SuperTrax - docházkový terminál, grafický docházkový display | ks | 2
Kabeláže a rozvody
kabeláž šatních skříněk
150 | -- | integrovaný ID kabel LAM | ks | 800
151 | -- | CYSY 2x2,5 | ks | 400
152 | -- | CYSY 3x1,5 | ks | 250
153 | -- | Vodič CY 2,5 zelenožlutý | ks | 50
154 | -- | STP Belden 9502 | ks | 100
155 | -- | V03VH-H 2x1,0 | ks | 100
156 | -- | Lišta vkládací LV 24 * 22 | ks | 50
157 | -- | Žlab 120 x 60 | ks | 20
158 | -- | drobný instalační materál | ks | 1
Výkony
170 |  | zabezpečení pracoviště | ks | 1
171 |  | kompl.zkouš., vych.rev.,zkuš.pr. | ks | 1
172 |  | Certifikáty, prohlášení o shodě | ks | 1
173 |  | Průvodní technická dokumentace | ks | 1
174 |  | Uživatelské příručky, revizní zprávy, zkušební protokoly | ks | 1
175 |  | koordinace postupu prací s ostatnimi profesemi | ks | 2
176 |  | oživení systému, uvedení do provozu | ks | 1
177 |  | zaškolení obsluhy | ks | 1
178 |  | asistence při zkušebním provozu | ks | 1
Elektromontáže - celkem