## rekap
REKAPITULACE POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU
| Akce: | Mobilní policení služebna MP Karviná
| Zhotovitel: | ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o.
| Datum: | 04/2020
| Kód | Popis | Cena celkem
|  | Celkem bez DPH | 0
| A | Pasivní a aktivní výbava, el. instalace slaboproud, silnoproud | 0
| B | Vozidlo | 0

## El. instalace
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
A |  | Pasivní a aktivní výbava, el. instalace slaboproud, silnoproud |  |  |  | 0
Server
A.001 | A.001 | Server 1U, minimální specifikace viz. TZ. | ks |  | 1 | 0
A.002 | A.002 | Windows Server 2016 Standard 16 | ks |  | 1 | 0
A.003 | A.003 | HDD 4TB pevný disk, HDD, 3.5", SATA 6Gb/s, 7200ot./min, 128MB cache | ks |  | 2 | 0
A.004 | A.004 | Infrastruktura
A.005 | A.005 | Switch, minimální specifikace viz. TZ. | ks |  | 1 | 0
A.006 | A.006 | Wifi AP s funkcí klient | ks |  | 1 | 0
A.007 | A.007 | SW
A.008 | A.008 | Kamerový SW server, podrobná specifikace v technické zprávě | ks |  | 1 | 0
A.009 | A.009 | HW klíč | ks |  | 1 | 0
A.010 | A.010 | kamerová licence | ks |  | 7 | 0
A.011 | A.011 | Kamery
A.012 | A.012 | Termální a optická PTZ kamera, podrobná specifikace viz. TZ | ks |  | 1 | 0
A.013 | A.013 | Mobilní kamera, podrobná specifikace viz TZ | ks |  | 4 | 0
A.014 | A.014 | Fisheye kamera, podrobná specifikace viz TZ | ks |  | 1 | 0
A.015 | A.015 | Workstation
A.016 | A.016 | PC, minimální specifikace viz. TZ. | ks |  | 1 | 0
A.017 | A.017 | Notebook
A.018 | A.018 | Notebook, minimální specifikace viz. TZ. | ks |  | 2 | 0
A.019 | A.019 | LCD monitor 42,5" FHD, minimální specifikace viz TZ | ks |  | 2 | 0
A.020 | A.020 | Pasivní výbava automobilu
A.021 | A.021 | 19"Nástěnný jednodílný datový rozvaděč v provedení 15U a rozměrech 600x595 | ks |  | 1 | 0
A.022 | A.022 | PP C6U 24xRJ45 | ks |  | 1 | 0
A.023 | A.023 | RAX-VP-X02-A1, 19" vyvazovací panel 1U jednostranná plast. Lišta | ks |  | 2 | 0
A.024 | A.024 | RAB-PD-X03-A1, Rozvodný panel pro 19" datové rozvaděče | ks |  | 1 | 0
A.025 | A.025 | Optická vana 24xSC, výsuvná pro 24xSC simplex, LC duplex | ks |  | 1 | 0
A.026 | A.026 | Spojka LC-LC SM-D | ks |  | 8 | 0
A.027 | A.027 | Optický rozvaděč venkovní/vnitřní, 8xSC Simplex (LC Duplex), | ks |  | 1 | 0
A.028 | A.028 | UPS-1500VA/1350W, Professional Rackmount LCD 2U | ks |  | 1 | 0
A.029 | A.029 | Mobilní radiostanice
A.030 | A.030 | Radiostanice, detailní specifikace viz. TZ | ks |  | 1 | 0
A.031 | A.031 | Anténa, flex vč. redukcí | ks |  | 1 | 0
A.032 | A.032 | Souprava pro dělenou montáž 6m | ks |  | 1 | 0
A.033 | A.033
A.034 | A.034 | Datový kabel U/UTP cat. 6 Eurotřída Dca-s2-d2-a1 | m |  | 700 | 0
A.035 | A.035 | Optický gelový kabel, univerzální, 4 vlákna,OS1 09/125 um | m |  | 50 | 0
A.036 | A.036 | zás. 2xRJ45,UTP,Cat.6, pod omítku nebo do žlabu | ks |  | 3 | 0
A.037 | A.037 | zás. 2xRJ45,UTP,Cat.6, krytí IP44 v zavřeném stavu | ks |  | 1 | 0
A.038 | A.038 | PC-U-1m-C6, PatchCord | ks |  | 24 | 0
A.039 | A.039 | Patch cord LC-LC, 1m, 9/125um OS1, optický duplexní, SM | ks |  | 2 | 0
A.040 | A.040 | Pigtail LC, singlemode 9/125um, 1m | ks |  | 8 | 0
A.041 | A.041
A.042 | A.042 | Kabelové trasy-instalace chrániček, kabelů uvnitř vozidla | m |  | 700 | 0
A.043 | A.043 | Montáž rozváděče včetně vybavení(vyvazovací panely, patch panely) | ks |  | 1 | 0
A.044 | A.044 | Zapojení vývodů zásuvek a v Racku | ks |  | 12 | 0
A.045 | A.045 | Zafukování/instalace optického kabelu | m |  | 50 | 0
A.046 | A.046 | Montáž zásuvek | ks |  | 4 | 0
A.047 | A.047 | Závěrečná měření na vláknu (1vl. rozvaděč-rozvaděč) | ks |  | 4 | 0
A.048 | A.048 | Ukončení optického kabelu (svár pigtailu+montáž) | ks |  | 8 | 0
A.049 | A.049 | Popis kabelů v patchpanelech a zásuvkách | ks |  | 12 | 0
A.050 | A.050 | Měření na vývodu + certifikace | ks |  | 12 | 0
A.051 | A.051
A.052 | A.052 | Instalační materiál | ks |  | 1 | 0
A.053 | A.053 | Montáž a kompletace serveru | ks |  | 1 | 0
A.054 | A.054 | Montáž kamer | ks |  | 6 | 0
A.055 | A.055 | Montáž radiostanice, včetně příslušenství | ks |  | 1 | 0
A.056 | A.056 | Nastavení serveru, SW instalace | h |  | 8 | 0
A.057 | A.057 | Montáž a kompletace NAS | ks |  | 2 | 0
A.058 | A.058 | Montáž a nastavení dohledové pracoviště, včetně instalace SW | ks |  | 1 | 0
A.059 | A.059 | Oživení, komplexní fukční testy | h |  | 16 | 0
A.060 | A.060
A.061 | A.061 | Parkovací kamera v brzdovém světle s monitorem ve zpět. zrcátku | ks |  | 1 | 0
A.062 | A.062 | LED osvětlení vnějšího prostoru vozidlo 2xL, 2xP, 1xZČ | kplt |  | 1 | 0
A.063 | A.063 | Elektronické stabilizační podpěry vozidla pro správnou funkčnost technických komponentů | ks |  | 1 | 0
A.064 | A.064 | Elektrická klimatizace 230V | ks |  | 1 | 0
A.065 | A.065 | Elektroinstalace 230V (měnič 12-230V, zásuvky dle požadavku, rozvaděč, přívodní zásuvka, lithiové baterie, nabíječka baterií, atd.) | ks |  | 1 | 0
A.066 | A.066 | Mikrovlnná trouba 230V | ks |  | 1 | 0
A.067 | A.067 | Elektrocentrála | ks |  | 1 | 0
A.068 | A.068 | Kontrolní panel 12V (dle požadavku) | ks |  | 1 | 0
A.069 | A.069 | Elektroinstalace 12V (vnitřní osvětlení prostoru, čerpadlo užitkové vody, vodovodní baterie, lednice, toaleta, el.ventilátory prostoru, …) | ks |  | 1 | 0
A.070 | A.070 | Elektropneumatický výsuvný sloup nad vozidlo pro kamerový systém | ks |  | 1 | 0
A.071 | A.071 | Příslušenství ke sloupu | ks |  | 1 | 0
A.072 | A.072
A.073 | A.073 | Revize | ks |  | 1 | 0
A.074 | A.074 | PPV 6% (podružné pracovní výkony) | ks |  | 1 | 0
A.075 | A.075 | Mimostav. Doprava | ks |  | 1 | 0

## vozidlo
Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Počet celkem | Celková cena v Kč
B |  | Vozidlo |  |  |  | 0
Specifikace vozidla
B.001 | B.001 | Vozidlo skříň 3,5t 130kW 8AU 4Mot XDR s klimatizací | kplt |  | 1 | 0
Záruka na vozidlo 5 let
Tepelná izolace nákladového prostoru vč. plast. obložení
Nezávislé naftové topení o výkonu 2kW vč. rozvodů do sekcí
Přepážky nákladového prostoru s dveřmi 2ks
Kancelářská židle s otočnými konzolemi 2ks
Podlaha izolovaná potažená zátěžovou krytinou
Kancelářský nábytek v prostoru monitorovacího pracoviště
Karavanová toaleta s kazetou + uzavřený prostor pro WC
Úložná skříň
Kuchyňská skříňka s dřezem a příslušenstvím
Sedadla v jednací místnosti 4ks
Jednací stůl
Výsuvné plato pro benzinovou centrálu
Variabilní policový systém