## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Stavební úpravy 1. NP pavilonu "F" ZUŠ Majakovského Karviná
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Statutární město Karviná |  |  |  | IČ: | 00297534
|  |  | Fryštátská 72/1 |  |  |  | DIČ: | CZ00297534
|  | 73301 | Karviná-Fryštát
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Zhotovitel:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 9.3132e-10 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 2389994.33 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Stavební úpravy 1. NP pavilonu "F" ZUŠ Majakovského Karviná |  |  | 0 | 2389994.33 | 501898.81 | 2891893.14 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 2389994.33 | 501898.81 | 2891893.14 | #NAME?
Popis rozpočtu: -
| Cenová úroveň URS 1/2021 | [8 empty] | Cenová úroveň URS 1/2021
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV
| 5 | Komunikace |  |  | HSV
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV
| 90 | Přípočty |  |  | HSV
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV
| 763 | Dřevostavby |  |  | PSV
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV
| 783 | Nátěry |  |  | PSV
| 784 | Malby |  |  | PSV
| 786 | Čalounické úpravy |  |  | PSV
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON
| M46 | Zemní práce při montážích |  |  | MON
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN
Cena celkem
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Stavební úpravy 1. NP pavilonu "F" ZUŠ Majakovského Karviná | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce | [5 empty] | 0 |  | 1562.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.29 |  |  | DIL
1 | 122202201R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 203 | 203 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.422 | 0.42 |  |  | POL1_0
2 | 122202209R00 | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 | m3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 42.7 | 42.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.088 | 0.09 |  |  | POL1_0
3 | 181201102R00 | Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 99 |  |  | 0 | 0 | 13.3 | 1316.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.018 | 1.78 |  |  | POL1_0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 856.64 |  | 1046.92 |  | 0 |  | 0.38397 |  | 0 |  |  |  | 2.24 |  |  | DIL
4 | 346244371RT2 | Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 1.04 |  |  | 512.5 | 533 | 536.5 | 557.96 | 21 | 0 | 0.24105 | 0.25069 | 0 | 0 |  |  | 1.153 | 1.2 |  |  | POL1_0
5 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 0.85 |  |  | 380.75 | 323.64 | 575.25 | 488.96 | 21 | 0 | 0.1568 | 0.13328 | 0 | 0 |  |  | 1.2226 | 1.04 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace | [5 empty] | 68530.26 |  | 30755.12 |  | 0 |  | 76.4254 |  | 0 |  |  |  | 60.15 |  |  | DIL
6 | 564851112RT3 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 16 cm, štěrkodrť frakce 0-45 mm | m2 | 99 |  |  | 87.85 | 8697.15 | 11.05 | 1093.95 | 21 | 0 | 0.4032 | 39.9168 | 0 | 0 |  |  | 0.026 | 2.57 |  |  | POL1_0
7 | 564801112RT2 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm, štěrkodrť frakce 0-32 mm | m2 | 99 |  |  | 41.05 | 4063.95 | 23.15 | 2291.85 | 21 | 0 | 0.1008 | 9.9792 | 0 | 0 |  |  | 0.025 | 2.48 |  |  | POL1_0
8 | 58534621.AR | Hydrát vápenný CL 90 (velmi jemný) bal. | t | 1.188 |  |  | 5500 | 6534 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1.188 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
9 | 596921113R00 | Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 500 m2 | m2 | 101.97 |  |  | 17.74 | 1808.95 | 249.26 | 25417.04 | 21 | 0 | 0.0315 | 3.2121 | 0 | 0 |  |  | 0.52 | 53.02 |  |  | POL1_0
10 | 59246120R | Dlažba zatravňovací puruplast E 50, , 33x33x5xnosnost 350 t/m2 | m2 | 102.99 |  |  | 411.2 | 42349.49 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.09375 | 9.6553 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
11 | 564811111RT2 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm, štěrkodrť frakce 0-32 mm | m2 | 99 |  |  | 51.28 | 5076.72 | 19.72 | 1952.28 | 21 | 0 | 0.126 | 12.474 | 0 | 0 |  |  | 0.021 | 2.08 |  |  | POL1_0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 16604.21 |  | 140022.7 |  | 0 |  | 3.5951 |  | 0 |  |  |  | 93.5 |  |  | DIL
12 | 612470240RA0 | Omítka stěn vnitřní např. Hasit vápenná dvouvrstvá, po demontáži obkladů stěn dřevo, keramika a pod. | m2 | 109.38 |  |  | 132.52 | 14495.04 | 238.98 | 26139.63 | 21 | 0 | 0.02755 | 3.0134 | 0 | 0 |  |  | 0.4474 | 48.94 |  |  | POL2_0
13 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi | m | 244.4 |  |  | 8.63 | 2109.17 | 465.97 | 113883.07 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.58167 | 0 | 0 |  |  | 0.18233 | 44.56 |  |  | POL1_0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [5 empty] | 13387.74 |  | 22357.26 |  | 0 |  | 1.6054 |  | 2.3171 |  |  |  | 49.99 |  |  | DIL
14 | 642944121RT4 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm | kus | 2 |  |  | 1209.17 | 2418.34 | 985.83 | 1971.66 | 21 | 0 | 0.06471 | 0.12942 | 0 | 0 |  |  | 2.097 | 4.19 |  |  | POL1_0
15 | 642944121RU2 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60x197x16 cm | kus | 1 |  |  | 1534.17 | 1534.17 | 985.83 | 985.83 | 21 | 0 | 0.06691 | 0.06691 | 0 | 0 |  |  | 2.097 | 2.1 |  |  | POL1_0
16 | 642942111RU4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm bezp. dve | kus | 1 |  |  | 1476.17 | 1476.17 | 883.83 | 883.83 | 21 | 0 | 0.03207 | 0.03207 | 0 | 0 |  |  | 1.86 | 1.86 |  |  | POL1_0
17 | 642200011RAB | Vybour. otvoru dveře 1kř, překlad, zárubeň, práh, zeď tloušťky 30 cm | kus | 1 |  |  | 3436.01 | 3436.01 | 7283.99 | 7283.99 | 21 | 0 | 0.63465 | 0.63465 | 0.9936 | 0.9936 |  |  | 16.5077 | 16.51 |  |  | POL2_0
18 | 642100021RAA | Vybour.otvoru 120/150, překlad, osaz.okna, parapet, zeď tloušťky 30 cm | kus | 1 |  |  | 3234.2 | 3234.2 | 7085.8 | 7085.8 | 21 | 0 | 0.52312 | 0.52312 | 1.1035 | 1.1035 |  |  | 16.1164 | 16.12 |  |  | POL2_0
19 | 642101013RAB | Výměna okna 2,7 m2, oprava ostění, parapety, zeď tloušťky 45 cm | kus | 1 |  |  | 1288.85 | 1288.85 | 4146.15 | 4146.15 | 21 | 0 | 0.21919 | 0.21919 | 0.22005 | 0.22005 |  |  | 9.2077 | 9.21 |  |  | POL2_0
Díl: | 90 | Přípočty | [5 empty] | 0 |  | 12615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 30 |  |  | DIL
20 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace, při rekonstrukcích | h | 30 |  |  | 0 | 0 | 420.5 | 12615 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 30 |  |  | POL1_0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci | [5 empty] | 11980.39 |  | 4550.36 |  | 0 |  | 10.7124 |  | 0 |  |  |  | 9.77 |  |  | DIL
21 | 917862111RT7 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 | m | 31 |  |  | 320.33 | 9930.23 | 128.17 | 3973.27 | 21 | 0 | 0.26981 | 8.3641 | 0 | 0 |  |  | 0.272 | 8.43 |  |  | POL1_0
22 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 | m3 | 0.93 |  |  | 2204.47 | 2050.16 | 620.53 | 577.09 | 21 | 0 | 2.525 | 2.3483 | 0 | 0 |  |  | 1.442 | 1.34 |  |  | POL1_0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 4025.15 |  | 8243.89 |  | 0 |  | 0.1362 |  | 0 |  |  |  | 19.92 |  |  | DIL
23 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 112.56 |  |  | 35.76 | 4025.15 | 73.24 | 8243.89 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.1362 | 0 | 0 |  |  | 0.177 | 19.92 |  |  | POL1_0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | [5 empty] | 0 |  | 2990.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8.49 |  |  | DIL
24 | 952902110R00 | Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 | 359 |  |  | 0 | 0 | 5.3 | 1902.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.015 | 5.39 |  |  | POL1_0
25 | 952903111R00 | Odstranění chodníku od nánosu hlíny a mechu | m2 | 15.5 |  |  | 0 | 0 | 70.2 | 1088.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 3.1 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 3319.96 |  | 36793.1 |  | 0 |  | 0.14438 |  | 11.5453 |  |  |  | 78.24 |  |  | DIL
26 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných do 140 mm | m2 | 7.5 |  |  | 15.3 | 114.75 | 147.2 | 1104 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.00503 | 0.319 | 2.3925 |  |  | 0.317 | 2.38 |  |  | POL1_0
27 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 16.8 | 33.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.1 |  |  | POL1_0
28 | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 30.3 | 60.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 0.18 |  |  | POL1_0
29 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 4.8 |  |  | 26.9 | 129.12 | 352.6 | 1692.48 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.00562 | 0.076 | 0.3648 |  |  | 0.939 | 4.51 |  |  | POL1_0
30 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 9 |  |  | 23 | 207 | 201.5 | 1813.5 | 21 | 0 | 0.001 | 0.009 | 0.067 | 0.603 |  |  | 0.533 | 4.8 |  |  | POL1_0
31 | 969011121R00 | Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm | m | 22.5 |  |  | 8.83 | 198.68 | 38.77 | 872.33 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.00855 | 0.013 | 0.2925 |  |  | 0.107 | 2.41 |  |  | POL1_0
32 | 969021111R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm | m | 17 |  |  | 13.45 | 228.65 | 166.55 | 2831.35 | 21 | 0 | 0.00059 | 0.01003 | 0.037 | 0.629 |  |  | 0.443 | 7.53 |  |  | POL1_0
33 | 968083004R00 | Vybourání plastových oken nad 4 m2 | m2 | 33.6 |  |  | 18.89 | 634.7 | 178.11 | 5984.5 | 21 | 0 | 0.00082 | 0.02755 | 0.055 | 1.848 |  |  | 0.32 | 10.75 |  |  | POL1_0
34 | 968062356R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 | m2 | 85.44 |  |  | 21.15 | 1807.06 | 233.85 | 19980.14 | 21 | 0 | 0.00092 | 0.0786 | 0.054 | 4.6138 |  |  | 0.465 | 39.73 |  |  | POL1_0
35 | 968095002R00 | Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm | m | 53.2 |  |  | 0 | 0 | 45.5 | 2420.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01507 | 0.80172 |  |  | 0.11 | 5.85 |  |  | POL1_0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [5 empty] | 1288.21 |  | 51821.57 |  | 0 |  | 0.01495 |  | 4.0054 |  |  |  | 65.74 |  |  | DIL
36 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 49.5 |  |  | 0 | 0 | 87.6 | 4336.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 2.277 |  |  | 0.26 | 12.87 |  |  | POL1_0
37 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 19.6 |  |  | 0 | 0 | 111 | 2175.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.3328 |  |  | 0.3 | 5.88 |  |  | POL1_0
38 | 974031133R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm | m | 24.5 |  |  | 11.3 | 276.85 | 104.7 | 2565.15 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01201 | 0.009 | 0.2205 |  |  | 0.301 | 7.37 |  |  | POL1_0
39 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 6 |  |  | 11.3 | 67.8 | 118.7 | 712.2 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.00294 | 0.018 | 0.108 |  |  | 0.342 | 2.05 |  |  | POL1_0
40 | 974042537R00 | Vysekání rýh v podlaze betonové, 5x30 cm | m | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 341.5 | 273.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.0264 |  |  | 1.013 | 0.81 |  |  | POL1_0
41 | 970041060R00 | Vrtání jádrové do prostého betonu do D 60 mm | kus | 6 |  |  | 157.26 | 943.56 | 231.74 | 1390.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00678 | 0.04068 |  |  | 2.45 | 14.7 |  |  | POL1_0
42 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením | t | 4.0053 |  |  | 0 | 0 | 696 | 2787.69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.067 | 8.28 |  |  | POL1_0
43 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 4.0053 |  |  | 0 | 0 | 323 | 1293.71 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.959 | 3.84 |  |  | POL1_0
44 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 4.0053 |  |  | 0 | 0 | 227 | 909.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 1.96 |  |  | POL1_0
45 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 40.03 |  |  | 0 | 0 | 27.9 | 1116.84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
46 | 979097011R00 | Pronájem kontejneru 4 t | den | 14 |  |  | 0 | 0 | 495 | 6930 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
47 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 4.0053 |  |  | 0 | 0 | 317.5 | 1271.68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 3.77 |  |  | POL1_0
48 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 40.053 |  |  | 0 | 0 | 35.4 | 1417.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 4.21 |  |  | POL1_0
49 | 979990101R00 | Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm | t | 4.053 |  |  | 0 | 0 | 800 | 3242.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
50 | 979990162R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo, vybouraná okna | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
51 | 979990181R00 | Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina | t | 1.124 |  |  | 0 | 0 | 1245 | 1399.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0 |  | 31493.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 60.8 |  |  | DIL
52 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 99.593 |  |  | 0 | 0 | 225.5 | 22458.22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.39 | 38.84 |  |  | POL1_0
53 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 10.4578 |  |  | 0 | 0 | 864 | 9035.54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1 | 21.96 |  |  | POL1_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 8838.58 |  | 18824.65 |  | 0 |  | 0.05202 |  | 0.02436 |  |  |  | 38.25 |  |  | DIL
54 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 3 |  |  | 79.24 | 237.72 | 158.26 | 474.78 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.00114 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 0.96 |  |  | POL1_0
55 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 3 |  |  | 82.97 | 248.91 | 177.53 | 532.59 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.00141 | 0 | 0 |  |  | 0.359 | 1.08 |  |  | POL1_0
56 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 5 |  |  | 252.23 | 1261.15 | 579.77 | 2898.85 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.0076 | 0 | 0 |  |  | 1.173 | 5.87 |  |  | POL1_0
57 | 721176113R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm | m | 11 |  |  | 172.48 | 1897.28 | 261.02 | 2871.22 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.00572 | 0 | 0 |  |  | 0.529 | 5.82 |  |  | POL1_0
58 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 5 |  |  | 273.44 | 1367.2 | 393.56 | 1967.8 | 21 | 0 | 0.00131 | 0.00655 | 0 | 0 |  |  | 0.797 | 3.99 |  |  | POL1_0
59 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 5 |  |  | 0 | 0 | 86 | 430 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.174 | 0.87 |  |  | POL1_0
60 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 128 | 384 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.259 | 0.78 |  |  | POL1_0
61 | 721176135R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm | m | 8.5 |  |  | 340.59 | 2895.02 | 393.41 | 3343.99 | 21 | 0 | 0.00137 | 0.01165 | 0 | 0 |  |  | 0.7967 | 6.77 |  |  | POL1_0
62 | 721225202R00 | Uzávěrka zápach.s ocelovou nálevkou DN 50 | kus | 5 |  |  | 168.9 | 844.5 | 460.1 | 2300.5 | 21 | 0 | 0.00359 | 0.01795 | 0 | 0 |  |  | 0.93 | 4.65 |  |  | POL1_0
63 | 721210817R00 | Demontáž vpusti vanové DN 70, sprchový kout | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 128 | 256 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01218 | 0.02436 |  |  | 0.331 | 0.66 |  |  | POL1_0
64 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 140 |  |  | 0.62 | 86.8 | 23.78 | 3329.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.048 | 6.72 |  |  | POL1_0
65 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.052 |  |  | 0 | 0 | 687 | 35.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.47 | 0.08 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [5 empty] | 2736.16 |  | 32642.4 |  | 0 |  | 0.04205 |  | 0 |  |  |  | 68.01 |  |  | DIL
66 | 722174213R00 | Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 25 mm,vodovod | m | 21 |  |  | 6.37 | 133.77 | 78.93 | 1657.53 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.00588 | 0 | 0 |  |  | 0.18314 | 3.85 |  |  | POL1_0
67 | 722174212R00 | Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 20 mm,vodovod | m | 32 |  |  | 6.37 | 203.84 | 73.23 | 2343.36 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.00896 | 0 | 0 |  |  | 0.16814 | 5.38 |  |  | POL1_0
68 | 722174214R00 | Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 32 mm,vodovod | m | 11 |  |  | 6.37 | 70.07 | 91.43 | 1005.73 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.00308 | 0 | 0 |  |  | 0.21286 | 2.34 |  |  | POL1_0
69 | 722174211R00 | Montáž potr.plast.rovné polyf.svař.D 16 mm,vodovod | m | 8 |  |  | 6.37 | 50.96 | 69.33 | 554.64 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.00224 | 0 | 0 |  |  | 0.15814 | 1.27 |  |  | POL1_0
70 | 722176112R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm | m | 37.5 |  |  | 6.37 | 238.88 | 179.13 | 6717.38 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.0105 | 0 | 0 |  |  | 0.36517 | 13.69 |  |  | POL1_0
71 | 722176113R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm | m | 9 |  |  | 6.37 | 57.33 | 195.63 | 1760.67 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.00252 | 0 | 0 |  |  | 0.40019 | 3.6 |  |  | POL1_0
72 | 722176111R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 16mm | m | 18 |  |  | 6.37 | 114.66 | 163.63 | 2945.34 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.00504 | 0 | 0 |  |  | 0.33283 | 5.99 |  |  | POL1_0
73 | 722176114R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 32mm | m | 4 |  |  | 6.37 | 25.48 | 233.13 | 932.52 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.00112 | 0 | 0 |  |  | 0.47626 | 1.91 |  |  | POL1_0
74 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 8 |  |  | 0 | 0 | 224.5 | 1796 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.425 | 3.4 |  |  | POL1_0
75 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 224.5 | 898 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.425 | 1.7 |  |  | POL1_0
76 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 81.6 | 326.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.66 |  |  | POL1_0
77 | 722179191R00 | Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu | soubor | 8 |  |  | 0 | 0 | 353 | 2824 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.65566 | 5.25 |  |  | POL1_0
78 | 722182001R00 | Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj | m | 140.5 |  |  | 0 | 0 | 37 | 5198.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.082 | 11.52 |  |  | POL1_0
79 | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2 | kus | 10 |  |  | 70.33 | 703.3 | 123.17 | 1231.7 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.0018 | 0 | 0 |  |  | 0.254 | 2.54 |  |  | POL1_0
80 | 722202413R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 25 | kus | 3 |  |  | 276.89 | 830.67 | 109.11 | 327.33 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.00039 | 0 | 0 |  |  | 0.20269 | 0.61 |  |  | POL1_0
81 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 137 |  |  | 0.2 | 27.4 | 14.3 | 1959.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 3.97 |  |  | POL1_0
82 | 722224111R00 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 | kus | 4 |  |  | 69.95 | 279.8 | 41.05 | 164.2 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.00052 | 0 | 0 |  |  | 0.083 | 0.33 |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [5 empty] | 45264.03 |  | 14014.57 |  | 0 |  | 0.29139 |  | 0.56173 |  |  |  | 30.49 |  |  | DIL
83 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 3 |  |  | 0 | 0 | 228.5 | 685.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.05799 |  |  | 0.59 | 1.77 |  |  | POL1_0
84 | 725111910R00 | Oprava nádrží,odmontování splachovací trubky | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 50.4 | 151.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.102 | 0.31 |  |  | POL1_0
85 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2 |  |  | 0 | 0 | 148 | 296 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.03892 |  |  | 0.382 | 0.76 |  |  | POL1_0
86 | 725330820R00 | Demontáž výlevky diturvitové | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 220.5 | 220.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | 0.0347 |  |  | 0.569 | 0.57 |  |  | POL1_0
87 | 725019101R00 | Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou | soubor | 1 |  |  | 5097.11 | 5097.11 | 672.89 | 672.89 | 21 | 0 | 0.01444 | 0.01444 | 0 | 0 |  |  | 1.25 | 1.25 |  |  | POL1_0
88 | 725339101R00 | Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur | kus | 1 |  |  | 295.81 | 295.81 | 618.19 | 618.19 | 21 | 0 | 0.00309 | 0.00309 | 0 | 0 |  |  | 1.25 | 1.25 |  |  | POL1_0
89 | 725210984R00 | Odmontování rohového ventilu G 1/2 | kus | 3 |  |  | 0 | 0 | 40.1 | 120.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.081 | 0.24 |  |  | POL1_0
90 | 725530811R00 | Demontáž, zásobník elektrický přepadový 12 l | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 92.2 | 92.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0175 | 0.0175 |  |  | 0.238 | 0.24 |  |  | POL1_0
91 | 725530823R00 | Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 324 | 324 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.155 |  |  | 0.837 | 0.84 |  |  | POL1_0
92 | 64233514R | Klozet kombi LYRA Plus hlub. splach., svislý odpad, bílý, boční napouštění | kus | 1 |  |  | 3805 | 3805 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
93 | 64233511R | Klozet kombi LYRA Plus hlub. splach., šikmý odpad, bílý, spodní napouštění | kus | 1 |  |  | 3805 | 3805 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
94 | 551674068R | Sedátko LYRA plus pro kombiklozety s poklopem, antibakteriální úprava, nerezové úchyty | kus | 2 |  |  | 703 | 1406 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0.005 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
95 | 725119305R00 | Montáž klozetových mís kombinovaných | soubor | 2 |  |  | 413.28 | 826.56 | 659.72 | 1319.44 | 21 | 0 | 0.00186 | 0.00372 | 0 | 0 |  |  | 1.334 | 2.67 |  |  | POL1_0
96 | 64217304R | Umyvadlo LYRA Plus s otv. bater. 500x410x185 mm, bílé | kus | 1 |  |  | 1034 | 1034 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
97 | 725860109R00 | Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40 | kus | 1 |  |  | 118.33 | 118.33 | 121.67 | 121.67 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.00042 | 0 | 0 |  |  | 0.246 | 0.25 |  |  | POL1_0
98 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1 |  |  | 94.82 | 94.82 | 743.18 | 743.18 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.00141 | 0 | 0 |  |  | 1.575 | 1.58 |  |  | POL1_0
99 | 725534222R00 | Ohřívač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 50 | soubor | 2 |  |  | 7500.56 | 15001.12 | 1319.44 | 2638.88 | 21 | 0 | 0.06482 | 0.12964 | 0 | 0 |  |  | 2.858 | 5.72 |  |  | POL1_0
100 | 725539102R00 | Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy 80 l | soubor | 2 |  |  | 991.1 | 1982.2 | 1368.9 | 2737.8 | 21 | 0 | 0.02882 | 0.05764 | 0 | 0 |  |  | 2.958 | 5.92 |  |  | POL1_0
101 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 2 |  |  | 0 | 0 | 84.1 | 168.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00312 |  |  | 0.217 | 0.43 |  |  | POL1_0
102 | 725840850R00 | Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1 | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 157.5 | 315 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00225 | 0.0045 |  |  | 0.407 | 0.81 |  |  | POL1_0
103 | 725829201RT1 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie | kus | 3 |  |  | 2054.59 | 6163.77 | 235.41 | 706.23 | 21 | 0 | 0.00172 | 0.00516 | 0 | 0 |  |  | 0.476 | 1.43 |  |  | POL1_0
104 | 725849203R00 | Montáž baterií sprchových nást.difer.G 3/4xg1 | kus | 2 |  |  | 107.97 | 215.94 | 258.03 | 516.06 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.00036 | 0 | 0 |  |  | 0.522 | 1.04 |  |  | POL1_0
105 | 55144212R | Baterie sprchová např. Suzan SN 032.00/150 | kus | 2 |  |  | 1345 | 2690 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
106 | 55145352R | Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00 | kus | 2 |  |  | 419 | 838 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
107 | 725849302R00 | Montáž držáku sprchy | kus | 2 |  |  | 12.86 | 25.72 | 75.74 | 151.48 | 21 | 0 | 2e-05 | 4e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.168 | 0.34 |  |  | POL1_0
108 | 725319101R00 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | 1 |  |  | 520.75 | 520.75 | 250.25 | 250.25 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.00072 | 0 | 0 |  |  | 0.506 | 0.51 |  |  | POL1_0
109 | 725314290R00 | Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě | soubor | 1 |  |  | 222.9 | 222.9 | 127.6 | 127.6 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.00025 | 0 | 0 |  |  | 0.258 | 0.26 |  |  | POL1_0
110 | 55230700R | Dřez nerez jednoduchý | kus | 1 |  |  | 1121 | 1121 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0065 | 0.0065 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
111 | 725220851R00 | Demontáž sprchový van včetně vybourání obezdezdívk | soubor | 2 |  |  | 0 | 0 | 519 | 1038 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.25 |  |  | 1.15 | 2.3 |  |  | POL1_0
Díl: | 735 | Otopná tělesa | [5 empty] | 6362.1 |  | 34983.9 |  | 0 |  | 0.00738 |  | 0 |  |  |  | 16.15 |  |  | DIL
112 | 735190911R00 | Oprava - výměna termostatické hlavice | kus | 18 |  |  | 28.95 | 521.1 | 116.05 | 2088.9 | 21 | 0 | 0.00027 | 0.00486 | 0 | 0 |  |  | 0.257 | 4.63 |  |  | POL1_0
113 | 55137306.AR | Hlavice termostatická Heimeier K standard | kus | 18 |  |  | 324.5 | 5841 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.00252 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
114 | 735000912R00 | Instalace indikátoru otopných těles | kus | 43 |  |  | 0 | 0 | 765 | 32895 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.268 | 11.52 |  |  | POL1_0
Díl: | 763 | Dřevostavby | [5 empty] | 3567.75 |  | 24708.12 |  | 0 |  | 0.1415 |  | 0 |  |  |  | 7.15 |  |  | DIL
115 | 763713150RT6 | Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí , dřevotříska, vysokotlaké lamino 0,8mm, tl 25mm | dod | 1 |  |  | 1245.99 | 1245.99 | 18735.51 | 18735.51 | 21 | 0 | 0.04826 | 0.04826 | 0 | 0 |  |  | 2.256 | 2.26 |  |  | POL1_0
116 | 763713140RT6 | Sanitární příčky vhodné do suchého pr. dveře vnitř, v 2000mm z dřevot. lamino včet nerez kování tl.25 | ks | 2 |  |  | 1160.88 | 2321.76 | 2785.92 | 5571.84 | 21 | 0 | 0.04662 | 0.09324 | 0 | 0 |  |  | 2.236 | 4.47 |  |  | POL1_0
117 | 998763101R00 | Přesun hmot pro dřevostavby v objekt výšky 6do12 m, vodor. doprava do 50m | t | 0.365 |  |  | 0 | 0 | 1098 | 400.77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.156 | 0.42 |  |  | POL1_0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | [5 empty] | 7061.86 |  | 32492.86 |  | 0 |  | 0.16746 |  | 0.09342 |  |  |  | 62.18 |  |  | DIL
118 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 69.2 |  |  | 0 | 0 | 53.6 | 3709.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.09342 |  |  | 0.092 | 6.37 |  |  | POL1_0
119 | 764410350R00 | Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 330 mm | m | 69.2 |  |  | 102.05 | 7061.86 | 415.95 | 28783.74 | 21 | 0 | 0.00242 | 0.16746 | 0 | 0 |  |  | 0.8065 | 55.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 605906.21 |  | 82781.28 |  | 0 |  | 0.94846 |  | 1.2538 |  |  |  | 215.74 |  |  | DIL
120 | 766411811R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 | m2 | 38.4 |  |  | 0 | 0 | 123.5 | 4742.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.94656 |  |  | 0.25 | 9.6 |  |  | POL1_0
121 | 766411822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení stěn | m2 | 38.4 |  |  | 0 | 0 | 32.7 | 1255.68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.3072 |  |  | 0.066 | 2.53 |  |  | POL1_0
122 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 8 |  |  | 0 | 0 | 654 | 5232 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.45 | 11.6 |  |  | POL1_0
123 | 766695212R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm | kus | 8 |  |  | 3.45 | 27.6 | 117.05 | 936.4 | 21 | 0 | 1e-05 | 8e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 2.08 |  |  | POL1_0
124 | 61162101R | Dveře vnitřní fóliované plné 1kř. 60x197 cm | kus | 1 |  |  | 1389 | 1389 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
125 | 61162103R | Dveře vnitřní fóliované plné 1kř. 80x197 cm | kus | 8 |  |  | 1389 | 11112 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0215 | 0.172 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
126 | 61174005R | Dveře bezpečnostní plné Masonite B3 1kř. 80x197 cm, CPL laminát | kus | 1 |  |  | 16541 | 16541 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.062 | 0.062 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
127 | 766812113R00 | Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 1,8m | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 3625 | 3625 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.045 | 8.05 |  |  | POL1_0
128 | 61581622.AR | Linka kuchyňská atypická 180 cm | soubor | 1 |  |  | 16450 | 16450 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.122 | 0.122 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
129 | 766825121R00 | Montáž vestavěné skříně - atyp | kus | 1 |  |  | 4.42 | 4.42 | 1046.58 | 1046.58 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.00019 | 0 | 0 |  |  | 2.322 | 2.32 |  |  | POL1_0
130 | 61581620R | Skříň vestavná atypická 120 cm | kus | 1 |  |  | 10790 | 10790 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.105 | 0.105 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
131 | 766690010RAC | Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž, šířka 35 cm | m | 87.4 |  |  | 317.82 | 27777.47 | 332.18 | 29032.53 | 21 | 0 | 0.00436 | 0.38106 | 0 | 0 |  |  | 1.1432 | 99.91 |  |  | POL2_0
132 | 766629303R00 | Montáž oken plastových / 7 + 12 + 1 výr. knedlíků | kus | 21 |  |  | 132.56 | 2783.76 | 1440.44 | 30249.24 | 21 | 0 | 0.00165 | 0.03465 | 0 | 0 |  |  | 3.05 | 64.05 |  |  | POL1_0
133 | 766 | Plastové okno dělené, 2700 x 1800 /3 x křídlo | ks | 7 |  |  | 10557 | 73899 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
134 | 766 | Plastové okno 2700 x 2400 / 5 x křídlo | ks | 12 |  |  | 15932 | 191184 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
135 | 766620010RA0 | Montáž oken jednoduchých do 1,5 m2 | kus | 8 |  |  | 645.12 | 5160.96 | 411.88 | 3295.04 | 21 | 0 | 0.00681 | 0.05448 | 0 | 0 |  |  | 0.88187 | 7.05 |  |  | POL2_0
136 | 766 | Plastové okno jednokřídlé , 900x900 O/S | ks | 8 |  |  | 5862 | 46896 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
137 | 766 | Plastové okno - pokladna, bezpečnostní sklo, včetně montáže | ks | 1 |  |  | 14865 | 14865 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
138 | 766 | Dveře hliníkové dvojkřídlé protipožární bílé | ks | 2 |  |  | 93513 | 187026 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
139 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 3.791 |  |  | 0 | 0 | 888 | 3366.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.255 | 8.55 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 340.55 |  | 19838.85 |  | 0 |  | 0.00236 |  | 0.1178 |  |  |  | 21.26 |  |  | DIL
140 | 767132811R00 | Demontáž příček z plechu, šroubovaných | m2 | 5.6 |  |  | 0 | 0 | 386.5 | 2164.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.1008 |  |  | 0.781 | 4.37 |  |  | POL1_0
141 | 767647911R00 | Oprava kovových dveří - výměna zámku | kus | 1 |  |  | 0.99 | 0.99 | 553.01 | 553.01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  | 0.309 | 0.31 |  |  | POL1_0
142 | 767647914R00 | Oprava - dodání a montáž kapsy zámku , hlavní brána | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 2137 | 2137 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 |  |  | 0.884 | 0.88 |  |  | POL1_0
143 | 767647912R00 | Oprava dveří - výměna klik a štítků | sada | 2 |  |  | 2.65 | 5.3 | 229.35 | 458.7 | 21 | 0 | 1e-05 | 2e-05 | 0.005 | 0.01 |  |  | 0.464 | 0.93 |  |  | POL1_0
144 | 767646523R00 | Montáž dveří protipožár. 2 křídlových, H do 300 cm | kus | 2 |  |  | 113.22 | 226.44 | 3680.78 | 7361.56 | 21 | 0 | 0.00087 | 0.00174 | 0 | 0 |  |  | 5.6 | 11.2 |  |  | POL1_0
145 | 767662110R00 | Montáž mříží pevných - šroubováním | m2 | 2 |  |  | 2.16 | 4.32 | 338.84 | 677.68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.678 | 1.36 |  |  | POL1_0
146 | 767995103R00 | Výroba atypických konstr. do 50 kg, bezpečnostní mříž na okno (pokladna) | kg | 10 |  |  | 10.35 | 103.5 | 648.65 | 6486.5 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.0006 | 0 | 0 |  |  | 0.221 | 2.21 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [5 empty] | 15668.06 |  | 22758.1 |  | 0 |  | 0.85308 |  | 0 |  |  |  | 46.52 |  |  | DIL
147 | 771101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 24.34 |  |  | 0 | 0 | 25 | 608.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 1.22 |  |  | POL1_0
148 | 771101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm | m2 | 24.34 |  |  | 0 | 0 | 327 | 7959.18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.255 | 6.21 |  |  | POL1_0
149 | 771212113R00 | Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm | m2 | 24.34 |  |  | 0 | 0 | 526 | 12802.84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.978 | 23.8 |  |  | POL1_0
150 | 59782000R | Defile dlaždice 30x30 cm DAASE360 např., RAKO HOME | m2 | 27.991 |  |  | 529 | 14807.24 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0215 | 0.60181 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
151 | 771270011RAC | Obklad stěn - sokl, do tmele | m | 14.6 |  |  | 58.96 | 860.82 | 95.04 | 1387.58 | 21 | 0 | 0.01721 | 0.25127 | 0 | 0 |  |  | 1.0471 | 15.29 |  |  | POL2_0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové | [5 empty] | 173978.76 |  | 209674.8 |  | 0 |  | 1.4252 |  | 0.359 |  |  |  | 344.75 |  |  | DIL
152 | 776511820R00 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, 3 vrstvy | m2 | 359 |  |  | 0 | 0 | 102.4 | 36761.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.359 |  |  | 0.255 | 91.55 |  |  | POL1_0
153 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy | m2 | 359 |  |  | 0 | 0 | 37.9 | 13606.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.046 | 16.51 |  |  | POL1_0
154 | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 359 |  |  | 0 | 0 | 6.9 | 2477.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.016 | 5.74 |  |  | POL1_0
155 | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou | m2 | 359 |  |  | 0 | 0 | 221 | 79339 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.147 | 52.77 |  |  | POL1_0
156 | 776521100R00 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren | m2 | 310 |  |  | 62.26 | 19300.6 | 153.74 | 47659.4 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.0775 | 0 | 0 |  |  | 0.38 | 117.8 |  |  | POL1_0
157 | 776421100RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC | m | 350 |  |  | 30.51 | 10678.5 | 67.89 | 23761.5 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.028 | 0 | 0 |  |  | 0.1372 | 48.02 |  |  | POL1_0
158 | 284123002R | Podlahovina PVC např. Vylon Plus tl. 2,0 mm š. 2 m, dl. 20 m | m2 | 329 |  |  | 355.5 | 116959.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0037 | 1.2173 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
159 | 776572100RV1 | Lepení povlakových podlah z pásů textilních, včetně zátěžového koberce | m2 | 49 |  |  | 551.84 | 27040.16 | 107.16 | 5250.84 | 21 | 0 | 0.00209 | 0.10241 | 0 | 0 |  |  | 0.21666 | 10.62 |  |  | POL1_0
160 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | t | 1.597 |  |  | 0 | 0 | 513 | 819.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.091 | 1.74 |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [5 empty] | 24708.37 |  | 23993.99 |  | 0 |  | 0.8001 |  | 0 |  |  |  | 49.16 |  |  | DIL
161 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 30.28 |  |  | 22.75 | 688.87 | 24.95 | 755.49 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.00636 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 1.51 |  |  | POL1_0
162 | 781410014RAI | Obklad vnitřní pórovinovýdo 30 x25 cm, do tmele, obklad ve specifikaci /26,2+4,08/ | m2 | 30.28 |  |  | 80.45 | 2436.03 | 636.55 | 19274.73 | 21 | 0 | 0.00478 | 0.14474 | 0 | 0 |  |  | 1.2698 | 38.45 |  |  | POL2_0
163 | 59761001R | RAKO serie extra - obkladačka dle výběru, mat | m2 | 34.822 |  |  | 529 | 18420.84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0185 | 0.64421 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
164 | 781429711R00 | Příplatek za plochu do 10 m2 (jednotlivě) | m2 | 30.28 |  |  | 0 | 0 | 74.8 | 2264.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 4.54 |  |  | POL1_0
165 | 781497111RS3 | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm | m | 28.2 |  |  | 112.15 | 3162.63 | 42.85 | 1208.37 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.00479 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 3.38 |  |  | POL1_0
166 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0.8001 |  |  | 0 | 0 | 613 | 490.46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.598 | 1.28 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry | [5 empty] | 25117.32 |  | 61413.48 |  | 0 |  | 0.1591 |  | 0 |  |  |  | 102.41 |  |  | DIL
167 | 783122210R00 | Nátěr syntetický OK "A" 1x standardní | m2 | 17.82 |  |  | 61.82 | 1101.63 | 150.93 | 2689.57 | 21 | 0 | 0.00038 | 0.00677 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 2.67 |  |  | POL1_0
168 | 783324140R00 | Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email | m2 | 117.8 |  |  | 80.32 | 9461.7 | 151.28 | 17820.78 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.05772 | 0 | 0 |  |  | 0.243 | 28.63 |  |  | POL1_0
169 | 783424340R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email | m | 53 |  |  | 15.74 | 834.22 | 57.36 | 3040.08 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.00477 | 0 | 0 |  |  | 0.116 | 6.15 |  |  | POL1_0
170 | 783322720R00 | Nátěr syntetický ocel. radiátor. článků základní | m2 | 117.8 |  |  | 16.57 | 1951.95 | 78.83 | 9286.17 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.01649 | 0 | 0 |  |  | 0.061 | 7.19 |  |  | POL1_0
171 | 783881260R00 | Nátěr akrylátový stěn Z + 2 x | m2 | 183.385 |  |  | 64.17 | 11767.82 | 155.83 | 28576.88 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.07335 | 0 | 0 |  |  | 0.315 | 57.77 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby | [5 empty] | 20133.02 |  | 108334.54 |  | 0 |  | 0.53889 |  | 0 |  |  |  | 221.31 |  |  | DIL
172 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 400 |  |  | 0.09 | 36 | 33.31 | 13324 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06971 | 27.88 |  |  | POL1_0
173 | 784498921R00 | Vyhlazení malířskou masou 2x, výška do 3,8 m | m2 | 50 |  |  | 26.23 | 1311.5 | 118.27 | 5913.5 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.029 | 0 | 0 |  |  | 0.262 | 13.1 |  |  | POL1_0
174 | 784121201R00 | Penetrace podkladu barvou JUB, Bio vápenná, 1 x | m2 | 1341.823 |  |  | 3.67 | 4924.49 | 16.03 | 21509.42 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.13418 | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 43.58 |  |  | POL1_0
175 | 784122112R00 | Malba vápenná JUB, Bio, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 1341.823 |  |  | 10.33 | 13861.03 | 50.37 | 67587.62 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.37571 | 0 | 0 |  |  | 0.10191 | 136.75 |  |  | POL1_0
Díl: | 786 | Čalounické úpravy | [5 empty] | 30084.59 |  | 14299.17 |  | 0 |  | 0.30164 |  | 0 |  |  |  | 28.98 |  |  | DIL
176 | 786622211RT2 | Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé, včetně dodávky žaluzie | m2 | 71.8 |  |  | 357.07 | 25637.63 | 154.93 | 11123.97 | 21 | 0 | 0.00382 | 0.27428 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 21.54 |  |  | POL1_0
177 | 786621111R00 | Folie oken vnitřních neprůhledných | m2 | 13.96 |  |  | 318.55 | 4446.96 | 227.45 | 3175.2 | 21 | 0 | 0.00196 | 0.02736 | 0 | 0 |  |  | 0.533 | 7.44 |  |  | POL1_0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [5 empty] | 166853.39 |  | 49247.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 24.53 |  |  | DIL
178 | 210000 | Demontáž stáv. svítidel, ekologická likvidace | ks | 64 |  |  | 0 | 0 | 180 | 11520 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
179 | 210201518R00 | montáž svítidlo LED podlinkové a napojení | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 182 | 182 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.38 | 0.38 |  |  | POL1_0
180 | 210201516R00 | Montáž svítidlo LED stropní a napojení | kus | 69 |  |  | 0 | 0 | 277.2 | 19126.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.35 | 24.15 |  |  | POL1_0
181 | 21000 | Sekání drážek elektro pro nová svítidla, z.s. 230V, a bojlery | m | 31 |  |  | 0 | 0 | 64.8 | 2008.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
182 | 210000 | Montáž lišt, úprava rozvaděče, dod. chráničů | soub | 2 |  |  | 0 | 0 | 3398 | 6796 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
183 | 210025 | Úprava stávajících rozvodů pro napojení nových, světel | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 289 | 4624 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
184 | 2100555 | Napojení el. bojlerů | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 940 | 1880 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
185 | 201 | LED Pan. 120x30 LIDBY Livel 36 W /např/ | ks | 42 |  |  | 2989 | 125538 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
186 | 2014545 | LED pan. 80x30 LINDBY Livel 27W /např./ | kus | 11 |  |  | 1880 | 20680 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
187 | 210541 | LED sv. 16W PLAFONIERA /např./ | kus | 15 |  |  | 871 | 13065 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
188 | 210654 | LED pásek set lišta a trafo | soub | 1 |  |  | 2178 | 2178 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
189 | 210753 | CYKLO 3C/Jx1,5mm2 | m | 15 |  |  | 14.67 | 220.05 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
190 | 210456 | CYKLO 3C/Jx2,5mm2 | m | 75 |  |  | 0 | 0 | 23.52 | 1764 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
191 | 201155 | Lišta 20x20 | m | 30 |  |  | 19.61 | 588.3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
192 | 201444 | CY 6 zelenožlutý | m | 6 |  |  | 19.36 | 116.16 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
193 | 21022 | Zásuvka dvoj TANGO | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 181.06 | 724.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
194 | 21000 | Strojek tlač. 1/OS Tango | ks | 2 |  |  | 112.9 | 225.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
195 | 21458 | Kryt vypínače E 1 bíl. TANGO | kus | 2 |  |  | 38.68 | 77.36 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
196 | 210369 | Rámeček bílý TANGO | kus | 2 |  |  | 24.2 | 48.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
197 | 210547 | Spínač podom. sporákový | kus | 2 |  |  | 786.5 | 1573 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
198 | 210257 | Krabice KU 68/2 bez | kus | 80 |  |  | 0 | 0 | 7.77 | 621.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
199 | 210479 | CHránič B16A/0,03A/2 | kus | 2 |  |  | 853 | 1706 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
200 | 2100874 | CHránič B10A/2/0,03A | kus | 1 |  |  | 837.32 | 837.32 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích | [5 empty] | 15028.4 |  | 991.6 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  | 2.4 |  |  | DIL
201 | 460510311R00 | Chránička kabelová dělená Sitel, DN 110 mm | m | 40 |  |  | 375.71 | 15028.4 | 24.79 | 991.6 | 21 | 0 | 0.002 | 0.08 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 2.4 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady | [5 empty] | 0 |  | 23100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
202 | 005231010R | Revize elektroinstalace | Soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
203 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 3 |  |  | 0 | 0 | 2000 | 6000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
204 | 051122 | Úklid po rekonstrukci včetně oken a pod. | soub | 1 |  |  | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
205 | 005261030R | Finanční rezerva | Soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
END