REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ

CIHELNÍ V KARVINÉ

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Část A, B

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. dle změny 62/2013 Sb.

Objednatel:			  Statutární město Karviná

Se sídlem:			  Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná

- Zhotovitel:		Atris, s.r.o.

- Místo podnikání (provozovna): 	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Místo stavby: 		Cihelní 1666, 735 06 Karviná

Stavební parcela:		Parc. č. 3509/1, k.ú. Karviná-město

A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

| a) Název stavby : | Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Cihelní v Karviné |
| --- | --- |
| b) Místo stavby: | Parc. č. 3509/1, k.ú. Karviná-město |
| c) Předmět projektové dokumentace | Předmětem projektové dokumentace jsou vnitřní úpravy objektu, spočívající v rekonstrukci odborných učeben v objektu. |

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

| a) Jméno (název), IČ, sídlo (adresa) | Statutární město Karviná Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná IČ: 00297534 - DIČ: CZ00297534 |
| --- | --- |

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

| a) Jméno (název), IČ, sídlo (adresa) | ATRIS s.r.o. - Se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava - Provozovna: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava - IČ: 28608909 |
| --- | --- |
| b) Jméno a příjmení hlavního projektanta číslo autorizace | Ing. Ladislav Zahradníček, obor Pozemní stavby ČKAIT 1102650 |
| c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla autorizace a oboru | Stavební část Ing. Ladislav Zahradníček, obor Pozemní stavby ČKAIT 1102650 |

A.2 Seznam vstupních podkladů

1.) Prohlídka místa stavby a doměření stávajícího stavu

2.) Projednání s investorem

A.3 Údaje o území

a) Rozsah řešeného území

Jedná se o vnitřní úpravy objektu spočívající v rekonstrukci odborných učeben objektu.

Práce budou probíhat převážně uvnitř objektu ZŠ a MŠ Cihelní v Karviné. Předmětný objekt se nachází na pozemku parc. č. 3509/1, k.ú. Karviná-město.

b) Údaje o ochraně území podle právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území ap.).

Objekt se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně.

Pozemky neleží v záplavovém území.

Dotčené území se nachází na chráněném ložiskovém území (černé uhlí, zemní plyn). Dotčený objekt se nachází v pásmu N – plocha bez podmínek zajištění stavby proti účinkům poddolování.

c) Údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry se realizací stavby nemění. Jedná se o vnitřní úpravy objektu. Odvod dešťových i splaškových vod bude probíhat stávajícím způsobem

d) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Dle územního plánu města Karviná se stavba nachází v plochách občanské vybavenosti. Projekt řeší vnitřní úpravy objektu nepodléhající územnímu řízení. Stávající objekt školy se nachází v zastavěném území města.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Obecné požadavky na využití území nejsou stavbou dotčeny. Jedná se o vnitřní úpravy objektu.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Všechny požadavky dotčených orgánů jsou splněny.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

| Parc.č | Způsob využití | Druh pozemku | Vlastnické právo |
| --- | --- | --- | --- |
| 3509/1 | Stavba občanského vybavení č.p. 1666 | Zastavěná plocha a nádvoří | Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná |

A.4 Údaje o stavbě

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby.

b) účel užívání stavby

Jedná se o stavbu občanského vybavení, využití stavby – základní a mateřská škola.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhláškou č. 398/2009 Sb. v platném znění, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Bezbariérové užívání stavby:

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. v platném znění, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Bezbariérové řešení objektu bylo součástí I. Etapy prací.

Splnění technických požadavků na stavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb.

Technické požadavky na stavby

§4	Není předmětem PD.

§5	Není předmětem PD.

§6	Stávající objekt bude napojena na stávající technickou infrastrukturu. Nové přípojky nebudou zřizovány.

§7	Není předmětem PD.

Požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb

§8	Konstrukce jsou navrženy tak, aby splnily požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat, ochranu proti hluku, bezpečnost při užívání.

§9	Stavební konstrukce jsou navrženy v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohli způsobit: náhlé nebo postupné zřícení, nepřípustné přetvoření nebo kmitání, poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení, ohrožení provozuschopnosti apod.

§10	Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb, životní prostředí.

§11	Osvětlení bude v souladu s normovými hodnotami. Řešené místnosti budou odvětrávány přirozeně okny.

§12	Není předmětem PD.

§13	Není předmětem PD.

§14	Stavby nesmí obtěžovat prostory obývané lidmi a venkovní okolí objektu nadměrným hlukem a vibracemi, ty musí být v souladu s nařízením vlády č.272/2011 Sb. Hluk od vnějších zdrojů se nevyskytuje.

§15	Není předmětem PD.

§16	Není předmětem PD.

§17	Veškeré bourací práce budou provedeny v rozsahu výkresové dokumentace bouracích prací. Při odstraňování určených konstrukcí nebude ohroženo bezpečí, život ani zdraví osob nebo zvířat.

Požadavky na stavební konstrukce staveb

§18  	Není předmětem PD.

§19	Nové vnitřní nenosné stěny jsou navrženy dle platných norem ČSN.

§20	Není předmětem PD.

§21	Podlahy a povrchy stěn, jsou navrženy s ohledem na předpokládaný provoz. Nášlapná vrstva bude provedena jako protiskluzová.

§22	Není předmětem PD.

§23	Není předmětem PD.

§24	Není předmětem PD.

§25	Není předmětem PD.

§26	Nové výplně otvorů řešených místností splňují požadavky na tepelně technické vlastnosti, akustické vlastnosti.  Dodavatel dveří dodá na stavbu jejich certifikaci. Vlastnosti výplní otvorů jsou specifikovány ve výpisu dveří.

§27	Není předmětem PD.

§28	Není předmětem PD.

§29	Není předmětem PD.

§30	Není předmětem PD.

§31	Není předmětem PD.

Požadavky na technická zařízení staveb

§32	Stávající objekt je napojen na vodovod stávající přípojkou, která nebude měněna.

§33	Stávající objekt je napojen na splaškovou kanalizaci stávající přípojkou, která nebude měněna.

§34	Stávající objekt je napojen na centrální distribuční síť stávající přípojkou. V rámci rekonstrukčních prací budou provedeny nové vnitřní elektroinstalace v řešených místnostech.

§35	Stávající budova je napojena na plynovodní řád stávající přípojkou, která nebude měněna.

§36	Není předmětem PD.

§37	Není předmětem PD.

§38	Není předmětem PD.

Zvláštní požadavky na vybrané druhy staveb

§49	Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení:

1) Nejmenší světlá výška místností základních škol je 3 300 mm, při dodržení všech podmínek denního osvětlení na pracovní plochu je možné snížení na světlou výšku 3 000 mm, pokud je dodržena kubatura vzduchu 5,3 m3 na jednoho žáka.

6) Ve výukových prostorách musí mít dveře šířku nejméně 900 mm.

7) V předškolních zařízeních nesmí být používány dveře kývavé nebo turniketové. Zasklená dveřní křídla musí být opatřena bezpečnostním sklem. Ve všech předškolních zařízeních nesmí být spodní třetina dveří zasklívána.

8) Ve výukových prostorách musí být umístěn alespoň jeden výtok pitné vody. Pokud je zavedena teplá voda, pak u výtoků v dosahu žáků nesmí mít teplotu vyšší než 45 °C.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Všechny požadavky dotčených orgánů jsou splněny.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Nejsou.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Projekt řeší vnitřní úpravy stávajícího objektu. Projektem se kapacity stavby nemění.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.)

Vytápění objektu, odvádění splaškových i dešťových vod je stávající.

Stávající objekt je napojen na centrální distribuční síť stávající přípojkou. V rámci regeneračních prací budou provedeny nové elektroinstalace v řešených místnostech.

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí

Vlastní realizace stavby neklade žádné mimořádné nároky na ochranu životního prostředí. Při výstavbě bude použito běžných výrobků a materiálů, které budou doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví i pro životní prostředí.

Odvoz odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti v souladu se zákonem č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady a dle dalších souvisejících předpisů a nařízení.

Kategorizace odpadů: během stavby budou vznikat odpady, které lze zařadit dle katalogu odpadů vlhl.381/2001 Sb. do následujících kategorií:

Katal. číslo	druh odpadu					množství	způsob nakládání

17 01 07	Směsi nebo frakce bet., cihel, 			10,0 t		řízená skládka

17 02 01	dřevo						0,5 t		energetic.využití/řízená skládka

17 02 03	plasty						0,5 t		recyklace

17 04 01	měď, bronz, mosaz				0,05 t		recyklace

17 04 05	železo anebo ocel				1,0 t		recyklace

17 06 04	izolační materiály neuvedené 			0,05 t		řízená skládka

pod č. 17 06 01 a 17 06 03

17 09 04	směsné stavební a demoliční odpady 		5,0 t		řízená skládka

15 01 01	papírové a lepenkové obaly			0,05 t		recyklace

15 01 02	plastové obaly					0,05 t		recyklace

08 01 11	odp. barvy a laky obsahující 			0,01 t		předání odpovědné osobě

org. rozpouštědla

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.).

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Stavba bude realizována jako celek.

Předpokládaná doba realizace – 4 měsíce.

Plán kontrolních prohlídek dle § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu:

1. Po dokončení stavby

k) orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby – viz rozpočet stavby.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na stavební objekty.

B. Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika stavebního pozemku

Dle územního plánu města Karviná se stavba nachází v plochách občanské vybavenosti. Stávající objekt školy se nachází v zastavěném území města Karviná. Pozemek stavby je charakterizován jako zastavěná plocha a nádvoří. Stavební práce budou probíhat uvnitř objektu.

Pozemek je přístupný z veřejné komunikace ulice Cihelní.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Bylo provedeno zaměření stávajícího stavu a prohlídka určených místností. Jiné průzkumy nejsou nutné.

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma nejsou dotčena.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Dotčené území se nachází na chráněném ložiskovém území (černé uhlí, zemní plyn). Dotčená plocha se nachází v pásmu N – plocha bez podmínek zajištění stavby proti účinkům poddolování.

Pozemky neleží v záplavovém území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

- Stavbou nedojde ke změně odtokových poměrů, stavba nevyvolá negativní vliv na okolí. Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolní zástavby exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod. nad přípustnou mez. Po realizaci stavby nebudou zhoršeny hygienické podmínky v jejím okolí.

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyvolává asanace a kácení stromů. Dojde k odstranění určených konstrukcí. Veškeré bourací práce budou provedeny v rozsahu výkresové dokumentace bouracích prací.

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Stavba nevyvolá požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Stavba je napojena na dopravní a technickou infrastrukturu, realizací stavby se nic nemění.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba je realizována jako celek, nevyvolá podmiňující a související investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o stavbu občanského vybavení, využití stavby – základní a mateřská škola.

Projekt řeší vnitřní úpravy stávajícího objektu. Projektem se kapacity stavby nemění.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Urbanistické řešení stavby se nemění. Jedná se o vnitřní úpravy.

- Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Architektonické řešení stavby se nemění.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o vnitřní úpravy objektu spočívající v rekonstrukci odborných učeben .

Dispozice objektu a celkové provozní řešení objektu nebude změněno.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. v platném znění, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Bezbariérové řešení stavby bylo řešeno v I. Etapě.

B.2.5 Bezpečnost užívání stavby

Investor bude seznámen s veškerým zařízením, vč. předání manuálů k obsluze zařízení.

Budou dodrženy všechny bezpečnostní požadavky na výstavbu, především BOZP všech osob pohybujících se na stavbě i po dokončení stavby. Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná.

B.2.6 Základní technický popis staveb

a) Stavební řešení

Jedná se o vnitřní úpravy objektu spočívající v rekonstrukci odborných učeben .

Dispozice objektu a celkové provozní řešení objektu nebude změněno.

Budou demontovány určené dveřní výplně stávajícího objektu dle výkresové části PD. V řešených učebnách se provede odstranění stávající nášlapné vrstvy podlahy. Po odstranění nášlapné vrstvy podlahy bude přizván projektant k posouzení stavu podlahy a bude rozhodnuto o dalším postupu. Rozpočet počítá s vybouráním celé skladby podlahy a provedení skladby nové. V učebnách dále dojde k vyklizení veškerých zařizovacích předmětů, elektroniky, vestavných skříní apod. Stávající umyvadla v řešených učebnách budou odborně demontována, keramický obklad za umyvadlem výšky cca 1600 mm bude odstraněn. Stávající otopná tělesa ve třídách budou odborně demontována, obroušena a budou natřena základním a vrchním syntetickým nátěrem.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Provede se vyspravení a vyrovnání stávajících omítek. Nesoudržné části omítek budou oklepány a provede se jejich vyspravení (předpoklad 30%), přetažení perlinkou do tmele a provedení nového štuku.

Ve v řešených učebnách budou provedeny nové nášlapné vrstvy z PVC.

c) Mechanická odolnost a stabilita

- V průběhu rekonstrukčních prací nedojde k zásahu do nosné konstrukce objektu. Mechanická odolnost a stabilita objektu tak nebude dotčena.

B.2.7 Technická a technologická zařízení

a) Technické řešení

V rámci PD nejsou řešena technická a technologická zařízení.

b) Výčet technických a technologických zařízení

Nejsou.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení stavby není předmětem PD.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) Kritéria tepelně technického hodnocení

Jedná se o vnitřní úpravy objektu a výměnu dveří v řešených místnostech. Tepelně-technické hodnocení objektu se neposuzuje. Není předmětem této projektové dokumentace.

Nově navržené konstrukce a vyměněné dveře jsou navrženy tak, aby splňovaly doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2.

b) Energetická náročnost stavby

Energetická náročnost stavby se neposuzuje. Není předmětem této projektové dokumentace.

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií

Neposuzuje se. Není předmětem, této projektové dokumentace.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Větrání v objektu musí zajišťovat minimální požadavky na výměnu vzduchu, současně je potřeba zajistit vnitřní prostředí tak, aby nebyly překračovány hygienické limity koncentrace CO2. Zajištění výměny vzduchu je dle PD a požadavků investora řešeno jako přirozené větrání okny s tím, že je nutné přijmout opatření, kterým se požadované hodnoty zajistí, tj. provádět nárazové provětrání, otevřením oken v letním období, dále používat možnosti mikroventilace a ventilace oken.

Požadavky na vnitřní prostředí ve školách je definováno vyhláškou č. 343/2009 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

| Zařízení | Výměna vzduchu m3. h-1 |
| --- | --- |
| Učebny | 20-30 na 1 žáka |
| Záchody | 50 na 1 záchodovou kabinu 25 na 1 pisoár |

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

V rámci projektu se nezasahuje do stávající vodorovné hydroizolace stávajícího objektu, není nutné provádět měření radonu.

b) ochrana před bludnými proudy

Neřeší se, stavba není dotčena.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Neřeší se, stavba není dotčena.

d) ochrana před hlukem

Stavba není vystavena zvýšenému hluku z vnějšího prostředí.

e) protipovodňová opatření

Stavba nevyžaduje protipovodňová opatření.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) Napojovací místa technické infrastruktury

Stavba je napojena na stávající technickou infrastrukturu. Nové přípojky nebudou zřizovány.

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stávající – stavbou není dotčeno.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Přístup a příjezd na pozemek je stávajícím sjezdem z ulice Cihelní.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stávající. Není předmětem PD.

c) doprava v klidu

Stávající. Není předmětem PD.

d) pěší a cyklistické stezky

Stávající. Není předmětem PD.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) Terénní úpravy

Neřeší se. Není předmětem PD.

b) Použité vegetační prvky

Neřeší se. Není předmětem PD.

c) Biotechnická opatření

Neřeší se. Není předmětem PD.

B.6 Popis vlivu na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí.

Při vlastní stavbě dojde přechodně ke zhoršení životního prostředí, a to jednak hlukem stavebních strojů a jednak prachem. V průběhu výstavby bude v maximální možné míře omezena míra vnášení tuhých znečišťujících látek (prachu) a emisí ze stavebních strojů do ovzduší.

Důsledky hluku budou eliminovány pracovní dobou, která bude omezena pouze na denní hodiny. Důsledky vnášení prachu do ovzduší bude eliminováno kropením vodou.

b)vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů ochrana rostlin a živočichů apod.)

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Není dotčeno.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA

Nepodléhá zjišťovacímu řízení ani EIA.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nová ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Není předmětem PD.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Při realizaci stavby nejsou požadovány významné potřeby médií, jedná se pouze o zdroj NN a vody. Napojení na energie a vodu si musí zajistit dodavatel stavby nezávisle na stávajících rozvodech, případně po dohodě s objednatelem napojením přes podružné měření a jištění na objekt školy.

b) Odvodnění staveniště

Staveniště se bude nacházet uvnitř předmětné stavby. Odvodnění staveniště není řešeno.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu, přístup a příjezd je z ulice Cihelní.

Napojení na energie a vodu si musí zajistit dodavatel stavby nezávisle na stávajících rozvodech, případně po dohodě s objednatelem napojením přes podružné měření a jištění na objekt školy.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba při realizaci nevyvolá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Zhotovitel je povinen přijmout opatření, aby splňoval hygienické limity pro venkovní prostředí staveb, především dodržení hygienických limitů pro hluk ze stavební činnosti dle § 12 odst. 6 a přílohy č.3 části B nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibracím.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin

Stavba nevyvolává asanace, demolice ani kácení stromů.

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Staveniště nevyžaduje zábor veřejného prostranství.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Vlastní realizace stavby neklade žádné mimořádné nároky na ochranu životního prostředí. Při výstavbě bude použito běžných výrobků a materiálů, které budou doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví i pro životní prostředí.

Odvoz odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti v souladu se zákonem č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady a dle dalších souvisejících předpisů a nařízení.

Kategorizace odpadů: během stavby budou vznikat odpady, které lze zařadit dle katalogu odpadů vlhl.381/2001 Sb. do následujících kategorií:

Katal. číslo	druh odpadu					množství	způsob nakládání

17 01 07	Směsi nebo frakce bet., cihel, 			10,0 t		řízená skládka

17 02 01	dřevo						0,5 t		energetic.využití/řízená skládka

17 02 03	plasty						0,5 t		recyklace

17 04 01	měď, bronz, mosaz				0,05 t		recyklace

17 04 05	železo anebo ocel				1,0 t		recyklace

17 06 04	izolační materiály neuvedené 			0,05 t		řízená skládka

pod č. 17 06 01 a 17 06 03

17 09 04	směsné stavební a demoliční odpady 		5,0 t		řízená skládka

15 01 01	papírové a lepenkové obaly			0,05 t		recyklace

15 01 02	plastové obaly					0,05 t		recyklace

08 01 11	odp. barvy a laky obsahující 			0,01 t		předání odpovědné osobě

org. rozpouštědla

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.).

Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou, způsob likvidace odpadů vzniklých při výstavbě bude dokladován.

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Nebudou prováděny výkopové práce. Deponie není vyžadována.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

Po realizaci stavby nebudou zhoršeny hygienické podmínky v jejím okolí.

Odpad vzniklý při provádění stavebně montážních prací bude skladován v kontejneru a odvezen na řízenou skládku. Nespalitelné odpady z výrobků a dodaných materiálů (PVC, folie a podobné materiály) budou odvezeny také na řízenou skládku. Zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným v zákoně o odpadech 185/2001 Sb. a předpisy vydanými k jeho provedení, vést předepsanou evidenci odpadů, rozsah je stanoven ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. Veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle daných předpisů, zejména se jedná o likvidaci nebezpečných odpadů tj. odpadů, jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v zákoně a vyhlášce č. 381/2001 Sb. Zhotovitel stavebních prací musí zajistit pravidelnou kontrolu stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutno tuto kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a zajistit její dekontaminaci. Odpady lze podle tohoto zákona upravovat, využívat nebo zneškodňovat na zařízeních, v místech a objektech k tomuto určených (spalovny, skládky), případně mohou být předány jiné odborné firmě k zneškodnění. Nakládat s nebezpečnými odpady (podle § 3, odst. 3) na území ČR může právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání na základě autorizace.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při provádění stavby a užívání objektů je nutné dodržovat závazné předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, a to zejména: zákona č. 309/2006 Sb., ve znění zákona 362/2007 Sb., a změny 189/2008 Sb.

Dodavatel je povinen trvale zajistit na pracovišti pověřeného pracovníka, který bude zodpovědný 
za výkon díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na díle (na pracovišti).

Dodavatel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení stavby (předání staveniště). Používat předepsané OOPP, předložit doklady o školení zaměstnanců, doklady o kontrolách a revizích používaných pracovních pomůcek, nářadí a zařízení, zpracovat rizika, jež vytváří.

Označení zaměstnanců identifikačním štítkem s označením firmy a jménem zaměstnance.

Zadavatel je povinen ustavit koordinátora BOZP na staveništi dle zákona 309/2006 Sb.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Není předmětem projektové dokumentace.

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Není předmětem projektové dokumentace.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavba bude prováděna za provozu. Zhotovitel je povinen respektovat požadavky vyplývající z požadavků provozovatele, zejména přijmout opatření k zajištění BOZP.

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Postup výstavby bude upřesněn dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem na základě vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.