## EPS
Slaboproudé rozvody
Č.p. | Popis položky | Referenční typ | Kód výrobku | druh MJ | počet MJ | Cena za 1ks | Cena celkem | SML/1908/2021
1. | Elektrická požární signalizace
1.8 | Externí síťový zdroj 24V/5A |  |  | ks | 3 |  | 0
| Akumulátor 12V/17Ah |  |  | ks | 6 |  | 0
1.9 | Instalace externího zdroje včetně AKU |  |  | ks | 3 |  | 0
1.31 | Modul RTZ 8000 / 24V pro speciální hlásiče |  |  | ks | 2 |  | 0
1.36 | Instalace modulu |  |  | ks | 2 |  | 0
1.37 | Měnič napětí 12V/24V DC |  |  | ks | 2 |  | 0
1.38 | Instalace měniče |  |  | ks | 2 |  | 0
1.39 | Skříňka pro instalaci měničů a resetovacích modulů |  |  | ks | 2 |  | 0
1.40 | Instalace skříňky |  |  | ks | 2 |  | 0
1.41 | Teplotní,detekční kabel, 68´C |  |  | m | 205 |  | 0
1.42 | Instalace kabelu |  |  | m | 205 |  | 0
1.49 | Programování systému EPS |  |  | kpl. | 1 |  | 0
1.54 | Slaboproudý kabel stíněný ohniodolný bezhalogenový 2x2x0,8, funkční při požáru, PH30-R, B2ca s1d0. |  |  | m | 235 |  | 0
1.55 | Instalace kabelu |  |  | m | 235 |  | 0
1.59 | Dodávka a instalace kabelové příchytky (0,3 m) |  |  | ks | 784 |  | 0
| Projektová dokumentace ( 2 paré) |  |  | kpl. | 1 |  | 0
1.61 | Nosná trasa pro teplotní kabel detekční |  |  | kpl. | 1 |  | 0
4.1 | Stavební přípomocné práce (prostupy, drážky) stavební připravenost |  |  | kpl. | 1 |  | 0
4.4 | Výchozí funkční zkouška včetně protoků |  |  | kpl. | 1 |  | 0
4.6 | Přepravní a ubytovací náklady, přteprava materiálu |  |  | kpl. | 1 |  | 0
4.7 | Upgrade GN C4 V2015 na V2021 včetně driverů ESSER a Dominus, konfigurace ústředen |  |  | kpl. | 1 |  | 0
| Úprava přehledových map, úprava databáze, úprava prvků systému, přesun GN – server, instalace klientů včetně mobilních, konfigurace, testování, školení uživatele |  |  | kpl. | 1 |  | 0
| Demontáž stávajíchc prvků a vedení |  |  | h | 22 |  | 0
| CELKEM bez DPH | [5 empty] | 0
Dodavatel je povinnen provést kompletní montáže, integrace do stávajícího systému, programování, instalace softwaru a přenos mapových, technických a provozních podkladů v softwaru, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáže.
Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.
V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.
Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.
Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkoušek (revizích) el. instalace. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly a bude proveden zápis do provozní knihy EPS a EZS.