## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | R2022024 | Kinosál Karviná
| Zadavatel |  | Statutární město Karviná |  |  |  | IČO: | 00297534
|  |  | Fryštátská 72/1 |  |  |  | DIČ: | CZ00297534
|  |  | 73301 | Karviná-Fryštát
| Projektant: |  | AVETON s.r.o. |  |  |  | IČO: | 02436647
|  |  | Drahobejlova 1452/54 |  |  |  | DIČ: | CZ02436647
|  |  | 19000 | Praha-Libeň
| Zhotovitel: |  | Dle výběrového řízení |  |  |  | IČO: | 01234567
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 0001 | Akustika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 22-03-14 | Stavební úpravy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
2 | 0002 | Osvětlení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
3 | 22-03-15 | Elektroinstalace - osvětlení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #NAME?
#POPS | Popis stavby: R2022024 - Kinosál Karviná
#POPO | Popis objektu: 0001 - Akustika
#POPR | Popis rozpočtu: 22-03-14 - Stavební úpravy
#POPO | Popis objektu: 0002 - Osvětlení
#POPR | Popis rozpočtu: 22-03-15 - Elektroinstalace - osvětlení
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| D02 | Svítidla |  |  | HSV |  |  | 0
| D03 | Kabeláž |  |  | HSV |  |  | 0
| D06 | Ostatní |  |  | HSV |  |  | 0
| 714 | Izolace akustické a protiotřesové |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 0001 22-03-14 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | R2022024 | Kinosál Karviná | [24 empty] | STA
O: | 0001 | Akustika | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 22-03-14 | Stavební úpravy | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 9-001 | Dočasné konstrukce, zákryty, ochrana stávajících zachovávaných konstrukcí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Veškeré stávající povrchy musí být zakryty proti poškození a zaprášení. Týká se to hlavně křesel, koberce, podhledu atd. Specifická je ochrana projekčního plátna typu Harkness Spectral 240 3D velikost 12,8 x 5,6 m, které nelze jakkoliv dodatečně čistit a omývat. Doporučeno je kolem plátna vybudovat hermeticky uzavřený obal, který ho ochrání ze všech stran - z rubu i líce | [24 empty] | POP |  | Veškeré stávající povrchy musí být zakryty proti poškození a zaprášení. Týká se to hlavně křesel, koberce, podhledu atd. Specifická je ochrana projekčního plátna typu Harkness Spectral 240 3D velikost 12,8 x 5,6 m, které nelze jakkoliv dodatečně čistit a omývat. Doporučeno je kolem plátna vybudovat hermeticky uzavřený obal, který ho ochrání ze všech stran - z rubu i líce
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.05 |  | 0 |  |  |  |  | 125.02 | [5 empty] | DIL
2 | 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 480.8431 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 3.05 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.26 | 125.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 22,37*(17,95+3,545) |  | 480.8431 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.52 |  | 2.42 |  |  |  |  | 148.1 | [5 empty] | DIL
3 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 480.8431 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0.004 | 1.92 | 801-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.308 | 148.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | 22,37*(17,95+3,545) |  | 480.8431 | [22 empty] | VV | 0
4 | 95-001 | Napojení na stávající konstrukce, řešení detailů, včetně dodávek materiálů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12.83 | [5 empty] | DIL
5 | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením | t | 4.0726 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 3.15 | 12.83 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
Díl: | 714 | Izolace akustické a protiotřesové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
6 | 714991501RT1 | Akustické úpravy stropu - dodávka a montáž pohltivého výkrytu stropu viz popis | m2 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jedná se o akustický podhled s vysokou pohltivostí ve středních a zejména pak ve vysokých frekvenčních akustických pásmech; lícová plocha podhledu je textile s možností potisku předepnutá do systémových lišt; zakončení rámu je provedeno subtilní obvodovou PVC lištou; ve vzduchové mezeře za lícovou plochou je umístěna tlumící zvukově pohltivá vložka o tloušťce 20 mm (např. typ SoundBlok), a dále o objemové hmotnosti a umístění dle požadovaných akustických parametrů; pohltivá vložka je zabalená ve zvukopropustné fólii o max. tloušťce 20 µm; požadovaný činitel zvukové pohltivosti prvku v oktávových pásmech je: 125 Hz – ? ÷ 0,10; 250 Hz - ? ÷ 0,25; 500 Hz - ? ÷ 0,50; 1 kHz - ? ÷ 0,75; 2 kHz - ? ÷ 0,80; 4 kHz - ? ÷ 0,85; celková skladebná tloušťka podhledu je cca 50 mm; povrchová úprava – barva RAL 9011 dle výběru architekta po předložení vzorníku; plocha položky je určena čelním ortogonálním průmětem; třída reakce na oheň B-s1, d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. | [24 empty] | POP |  | jedná se o akustický podhled s vysokou pohltivostí ve středních a zejména pak ve vysokých frekvenčních akustických pásmech; lícová plocha podhledu je textile s možností potisku předepnutá do systémových lišt; zakončení rámu je provedeno subtilní obvodovou PVC lištou; ve vzduchové mezeře za lícovou plochou je umístěna tlumící zvukově pohltivá vložka o tloušťce 20 mm (např. typ SoundBlok), a dále o objemové hmotnosti a umístění dle požadovaných akustických parametrů; pohltivá vložka je zabalená ve zvukopropustné fólii o max. tloušťce 20 µm; požadovaný činitel zvukové pohltivosti prvku v oktávových pásmech je: 125 Hz – ? ÷ 0,10; 250 Hz - ? ÷ 0,25; 500 Hz - ? ÷ 0,50; 1 kHz - ? ÷ 0,75; 2 kHz - ? ÷ 0,80; 4 kHz - ? ÷ 0,85; celková skladebná tloušťka podhledu je cca 50 mm; povrchová úprava – barva RAL 9011 dle výběru architekta po předložení vzorníku; plocha položky je určena čelním ortogonálním průmětem; třída reakce na oheň B-s1, d0 a index šíření plamene is=0 mm/min.
7 | 714991901R01 | Akustické úpravy stěn - dodávka a montáž perforovaného stěnového panelu viz popis | m2 | 189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jedná se o akustický obkladový prvek s maximem pohltivosti v pásmu středních a v pásmu vysokých frekvencí; akustický obklad tvoří speciálně opláštěný nosný skelet z materiálu na bázi dřeva; čelní deska má tl. cca 20 mm a je perforovaná s podílem perforace vyšším než 30% (např. D3/R5); perforace je tvořena kruhovými otvory; čelní deska je z rubové strany celoplošně čalouněná černou průzvučnou textilií; spárořez je polygonální a směrování kresby dřeva je dle výkresové dokumentace; vzhledem k polygonálnímu spárořezu je navržen např. systém boxů, které jsou děleny vloženým kovovým páskem z mosazi; boxy se instalují na vyrovnávací podkladní rošt s možností rektifikace pomocí skrytých kotevních prvků; vzduchová mezera mezi čelní a zadní deskou boxu je cca 45 mm a je v ní umístěna tlumící zvukově pohltivá vložka o tloušťce 20 mm, a dále o objemové hmotnosti a umístění dle požadovaných akustických parametrů; pohltivá vložka je zabalená ve zvukopropustné fólii o max. tloušťce 20 µm; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu v oktávových pásmech při průměrné skladebné tloušťce 100 mm je: 125 Hz - ? ÷ 0,25; 250 Hz - ? ÷ 0,40; 500 Hz - ? ÷ 0,65; 1 kHz - ? ÷ 0,75; 2 kHz - ? ÷ 0,80; 4 kHz - ? ÷ 0,75; celková skladebná tloušťka obkladu je 80 mm - viz výkresová dokumentace; povrchová úprava čelní desky je HPL, dekor dřevo dle výběru architekta z předloženého vzorníku; do panelů je intarzována AV technika a vzduchotechnické vyústky; výměra položky je určena ortogonálním průmětem a jsou v ní započteny i intarzované technologie; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň B-s1, d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. | [24 empty] | POP |  | jedná se o akustický obkladový prvek s maximem pohltivosti v pásmu středních a v pásmu vysokých frekvencí; akustický obklad tvoří speciálně opláštěný nosný skelet z materiálu na bázi dřeva; čelní deska má tl. cca 20 mm a je perforovaná s podílem perforace vyšším než 30% (např. D3/R5); perforace je tvořena kruhovými otvory; čelní deska je z rubové strany celoplošně čalouněná černou průzvučnou textilií; spárořez je polygonální a směrování kresby dřeva je dle výkresové dokumentace; vzhledem k polygonálnímu spárořezu je navržen např. systém boxů, které jsou děleny vloženým kovovým páskem z mosazi; boxy se instalují na vyrovnávací podkladní rošt s možností rektifikace pomocí skrytých kotevních prvků; vzduchová mezera mezi čelní a zadní deskou boxu je cca 45 mm a je v ní umístěna tlumící zvukově pohltivá vložka o tloušťce 20 mm, a dále o objemové hmotnosti a umístění dle požadovaných akustických parametrů; pohltivá vložka je zabalená ve zvukopropustné fólii o max. tloušťce 20 µm; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu v oktávových pásmech při průměrné skladebné tloušťce 100 mm je: 125 Hz - ? ÷ 0,25; 250 Hz - ? ÷ 0,40; 500 Hz - ? ÷ 0,65; 1 kHz - ? ÷ 0,75; 2 kHz - ? ÷ 0,80; 4 kHz - ? ÷ 0,75; celková skladebná tloušťka obkladu je 80 mm - viz výkresová dokumentace; povrchová úprava čelní desky je HPL, dekor dřevo dle výběru architekta z předloženého vzorníku; do panelů je intarzována AV technika a vzduchotechnické vyústky; výměra položky je určena ortogonálním průmětem a jsou v ní započteny i intarzované technologie; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň B-s1, d0 a index šíření plamene is=0 mm/min.
8 | 714991902R01 | Akustické úpravy stěn - dodávka a montáž reliéfního akustického obkladu viz popis | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jedná se o akustický obkladový prvek s mírnou širokopásmovou pohltivostí; akustický obklad je tvořený panely ze sendvičové konstrukce; čelní deska je hladká, akusticky odrazivá a je vyrobena z materiálu na bázi dřeva tl. cca 20 mm; boční deska je akusticky pohltivá a je vyrobena z materiálu na bázi spékaného skla; činitel prostupu světla pohltivé desky je tV> 0.4; v dutině obkladu, tj, na rubové straně pohltivé desky, je umístěn LED pásek prosvicující pohltivou desku; panely se instalují na vyrovnávací podkladní rošt s možností rektifikace pomocí skrytých kotevních prvků; požadovaný činitel zvukové pohltivosti pohltivé desky v oktávových pásmech při skladebné tloušťce 110 mm a bez přídavné pohltivé vložky je: 125 Hz - ? ÷ 0,15; 250 Hz - ? ÷ 0,25; 500 Hz - ? ÷ 0,65; 1 kHz - ? ÷ 0,55; 2 kHz - ? ÷ 0,35; 4 kHz - ? ÷ 0,45; celková skladebná tloušťka obkladu je 80 až 200 mm dle prostorové profilace panelu - viz výkresová dokumentace; povrchová úprava čelní desky a je HPL, dekor dřevo dle výběru architekta z předloženého vzorníku; výměra položky je určena ortogonálním průmětem; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň B-s1, d0 a index šíření plamene is=0 mm/min | [24 empty] | POP |  | jedná se o akustický obkladový prvek s mírnou širokopásmovou pohltivostí; akustický obklad je tvořený panely ze sendvičové konstrukce; čelní deska je hladká, akusticky odrazivá a je vyrobena z materiálu na bázi dřeva tl. cca 20 mm; boční deska je akusticky pohltivá a je vyrobena z materiálu na bázi spékaného skla; činitel prostupu světla pohltivé desky je tV> 0.4; v dutině obkladu, tj, na rubové straně pohltivé desky, je umístěn LED pásek prosvicující pohltivou desku; panely se instalují na vyrovnávací podkladní rošt s možností rektifikace pomocí skrytých kotevních prvků; požadovaný činitel zvukové pohltivosti pohltivé desky v oktávových pásmech při skladebné tloušťce 110 mm a bez přídavné pohltivé vložky je: 125 Hz - ? ÷ 0,15; 250 Hz - ? ÷ 0,25; 500 Hz - ? ÷ 0,65; 1 kHz - ? ÷ 0,55; 2 kHz - ? ÷ 0,35; 4 kHz - ? ÷ 0,45; celková skladebná tloušťka obkladu je 80 až 200 mm dle prostorové profilace panelu - viz výkresová dokumentace; povrchová úprava čelní desky a je HPL, dekor dřevo dle výběru architekta z předloženého vzorníku; výměra položky je určena ortogonálním průmětem; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň B-s1, d0 a index šíření plamene is=0 mm/min
9 | 714991903R01 | Akustické úpravy stěn - dodávka a montáž stěnového akustického obkladu - pohltivého viz popis | m2 | 109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jedná se o akustický obklad s vysokou pohltivostí ve středních a zejména pak ve vysokých frekvenčních akustických pásmech; obklad tvoří plochu složenou ze vzájemně navazujících polygonálních ploch; lícová plocha obkladu je textile s možností potisku předepnutá do systémových lišt; zakončení rámu je provedeno subtilní obvodovou PVC lištou; ve vzduchové mezeře za lícovou plochou je umístěna tlumící zvukově pohltivá vložka o tloušťce 20 mm (např. typ SoundBlok), a dále o objemové hmotnosti a umístění dle požadovaných akustických parametrů; pohltivá vložka je zabalená ve zvukopropustné fólii o max. tloušťce 20 µm; spáry mezi obkladovými plochami jsou zdobeny profilem z mosazi, viz výkresová dokumentace; požadovaný činitel zvukové pohltivosti prvku v oktávových pásmech je: 125 Hz – ? ÷ 0,10; 250 Hz - ? ÷ 0,25; 500 Hz - ? ÷ 0,50; 1 kHz - ? ÷ 0,75; 2 kHz - ? ÷ 0,80; 4 kHz - ? ÷ 0,85; celková skladebná tloušťka obkladu je cca 50 mm; povrchová úprava – barva RAL 9011 dle výběru architekta po předložení vzorníku; plocha položky je určena čelním ortogonálním průmětem a jsou v ní započteny i intarzované technologie; třída reakce na oheň B-s1, d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. | [24 empty] | POP |  | jedná se o akustický obklad s vysokou pohltivostí ve středních a zejména pak ve vysokých frekvenčních akustických pásmech; obklad tvoří plochu složenou ze vzájemně navazujících polygonálních ploch; lícová plocha obkladu je textile s možností potisku předepnutá do systémových lišt; zakončení rámu je provedeno subtilní obvodovou PVC lištou; ve vzduchové mezeře za lícovou plochou je umístěna tlumící zvukově pohltivá vložka o tloušťce 20 mm (např. typ SoundBlok), a dále o objemové hmotnosti a umístění dle požadovaných akustických parametrů; pohltivá vložka je zabalená ve zvukopropustné fólii o max. tloušťce 20 µm; spáry mezi obkladovými plochami jsou zdobeny profilem z mosazi, viz výkresová dokumentace; požadovaný činitel zvukové pohltivosti prvku v oktávových pásmech je: 125 Hz – ? ÷ 0,10; 250 Hz - ? ÷ 0,25; 500 Hz - ? ÷ 0,50; 1 kHz - ? ÷ 0,75; 2 kHz - ? ÷ 0,80; 4 kHz - ? ÷ 0,85; celková skladebná tloušťka obkladu je cca 50 mm; povrchová úprava – barva RAL 9011 dle výběru architekta po předložení vzorníku; plocha položky je určena čelním ortogonálním průmětem a jsou v ní započteny i intarzované technologie; třída reakce na oheň B-s1, d0 a index šíření plamene is=0 mm/min.
10 | 714991904R01 | Akustické úpravy stěn - dodávka a montáž stěnového akustického obkladu - vykrývacího panelu, viz popis | m2 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jedná se o akustický mechanicky odolný obklad s dílčí pohltivostí ve frekvenčním pásmu nízkých frekvencí; je tvořený panely ze sendvičové konstrukce; čelní deska je hladká a je vyrobena z materiálu na bázi dřeva tl. cca 20 mm; panely se instalují na vyrovnávací podkladní rošt s možností rektifikace pomocí skrytých kotevních prvků; požadovaný činitel zvukové pohltivosti prvku v oktávových pásmech je: 125 Hz – ? ÷ 0,12; 250 Hz - ? ÷ 0,10; 500 Hz - ? ÷ 0,10; 1 kHz - ? ÷ 0,08; 2 kHz - ? ÷ 0,08; 4 kHz - ? ÷ 0,10; celková skladebná tloušťka obkladu je 60 mm - viz výkresová dokumentace; povrchová úprava čelní desky je HPL černé barvy dle výběru architekta z předloženého vzorníku; výměra položky je určena ortogonálním průmětem; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň B-s1, d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. | [24 empty] | POP |  | jedná se o akustický mechanicky odolný obklad s dílčí pohltivostí ve frekvenčním pásmu nízkých frekvencí; je tvořený panely ze sendvičové konstrukce; čelní deska je hladká a je vyrobena z materiálu na bázi dřeva tl. cca 20 mm; panely se instalují na vyrovnávací podkladní rošt s možností rektifikace pomocí skrytých kotevních prvků; požadovaný činitel zvukové pohltivosti prvku v oktávových pásmech je: 125 Hz – ? ÷ 0,12; 250 Hz - ? ÷ 0,10; 500 Hz - ? ÷ 0,10; 1 kHz - ? ÷ 0,08; 2 kHz - ? ÷ 0,08; 4 kHz - ? ÷ 0,10; celková skladebná tloušťka obkladu je 60 mm - viz výkresová dokumentace; povrchová úprava čelní desky je HPL černé barvy dle výběru architekta z předloženého vzorníku; výměra položky je určena ortogonálním průmětem; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň B-s1, d0 a index šíření plamene is=0 mm/min.
11 | 714991905R01 | Akustické úpravy stěn - dodávka a montáž krytu topení viz popis | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jedná se o plně demonotovatelný kryt otopných těles z hladkých desek na bázi dřeva tl. cca 20 mm; jeho uživatelsky nenáročná demontáž umožňuje plnohodnotnou kontrolu otopných těles; součástí položky je plné začištění niky topení; proudění vzduchu zajišťují štěrbiny ve spodní a horní části krytu spolu s odtokovou naváděcí deskou - viz výkresová dokumentace; povrchová úprava je HPL, dekor dřevo dle výběru architekta z předloženého vzorníku; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň B-s1, d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. | [24 empty] | POP |  | jedná se o plně demonotovatelný kryt otopných těles z hladkých desek na bázi dřeva tl. cca 20 mm; jeho uživatelsky nenáročná demontáž umožňuje plnohodnotnou kontrolu otopných těles; součástí položky je plné začištění niky topení; proudění vzduchu zajišťují štěrbiny ve spodní a horní části krytu spolu s odtokovou naváděcí deskou - viz výkresová dokumentace; povrchová úprava je HPL, dekor dřevo dle výběru architekta z předloženého vzorníku; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň B-s1, d0 a index šíření plamene is=0 mm/min.
12 | 714991906R01 | Akustické úpravy stěn - dodávka a montáž krytu VZT viz popis | m2 | 5.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jedná se o plně demonotovatelný kryt VZT v čele podia; je tvořen z latí s povchovou úpravou shodnou s obkladem SAO-VP; uživatelsky nenáročná demontáž; součástí položky je i nutný nosný rastr a začišťovací prvky po jeho obvodu; Kryt je replikou stávajícího krytu se zajištěním srovnatelného proudění vzduchu; povrchová úprava je HPL, dekor dřevo dle výběru architekta z předloženého vzorníku; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň B-s1, d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. | [24 empty] | POP |  | jedná se o plně demonotovatelný kryt VZT v čele podia; je tvořen z latí s povchovou úpravou shodnou s obkladem SAO-VP; uživatelsky nenáročná demontáž; součástí položky je i nutný nosný rastr a začišťovací prvky po jeho obvodu; Kryt je replikou stávajícího krytu se zajištěním srovnatelného proudění vzduchu; povrchová úprava je HPL, dekor dřevo dle výběru architekta z předloženého vzorníku; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň B-s1, d0 a index šíření plamene is=0 mm/min.
13 | 714991907R1 | Akustické úpravy stěn - dodávka a montáž revizních dvířek viz popis | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jedná se o otvíravá dvířka v designu obkladu, ve kterém se nachází; respektuje jeho spárořez i lokální detaily; jsou zavěšena na vložené panty; zajištěna nábytkovým zámkem se sjednoceným klíčem; součástí dvířek je i začištění niky v obkladu mezi lícovou deskou a dvířka rozvaděčů; nutno označit štítkem, jehož design schválí zástupce investora; velikost dvířek 1,3x07m; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň B-s1, d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. | [24 empty] | POP |  | jedná se o otvíravá dvířka v designu obkladu, ve kterém se nachází; respektuje jeho spárořez i lokální detaily; jsou zavěšena na vložené panty; zajištěna nábytkovým zámkem se sjednoceným klíčem; součástí dvířek je i začištění niky v obkladu mezi lícovou deskou a dvířka rozvaděčů; nutno označit štítkem, jehož design schválí zástupce investora; velikost dvířek 1,3x07m; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň B-s1, d0 a index šíření plamene is=0 mm/min.
14 | 714991908R01 | Akustické úpravy stěn - dodávka a montáž soklu viz popis | m | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jedná se o mechanicky odolný obklad, který začišťuje akustický obklad ve styku s podlahou; čelní deska soklu je hladká a je vyrobena z materiálu na bázi dřeva tl. cca 20 mm; čelní panely soklu se instalují na vyrovnávací podkladní rošt - viz výkresová dokumentace; povrchová úprava čelní desky je HPL barvy dle výběru architekta z předloženého vzorníku; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň B-s1, d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. | [24 empty] | POP |  | jedná se o mechanicky odolný obklad, který začišťuje akustický obklad ve styku s podlahou; čelní deska soklu je hladká a je vyrobena z materiálu na bázi dřeva tl. cca 20 mm; čelní panely soklu se instalují na vyrovnávací podkladní rošt - viz výkresová dokumentace; povrchová úprava čelní desky je HPL barvy dle výběru architekta z předloženého vzorníku; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň B-s1, d0 a index šíření plamene is=0 mm/min.
15 | 714991909R01 | Akustické úpravy stěn - Dodávka a montáž obložky viz popis | m | 37.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jedná se o mechanicky odolný doplněk obkladu stěn, který jej začišťuje; čelní deska obložky je hladká a je vyrobena z materiálu na bázi dřeva tl. cca 20 mm; čelní panely obložky se instalují na vyrovnávací podkladní rošt - viz výkresová dokumentace; povrchová úprava čelní desky je HPL, dekor dřevo dle výběru architekta z předloženého vzorníku; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň B-s1, d0 a index šíření plamene is=0 mm/min. | [24 empty] | POP |  | jedná se o mechanicky odolný doplněk obkladu stěn, který jej začišťuje; čelní deska obložky je hladká a je vyrobena z materiálu na bázi dřeva tl. cca 20 mm; čelní panely obložky se instalují na vyrovnávací podkladní rošt - viz výkresová dokumentace; povrchová úprava čelní desky je HPL, dekor dřevo dle výběru architekta z předloženého vzorníku; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň B-s1, d0 a index šíření plamene is=0 mm/min.
16 | 714991910R01 | Akustické úpravy - zpětná montáž koncových prvků ozvučení | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 714991911R01 | Akustické úpravy - zpětná montáž koncových prvků VZT | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | 714991912RT1 | Akustické úpravy - zpětná montáž nástěnných čidel | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 714991913R01 | Akustické úpravy - doprava a přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 714991914R01 | Akustivké úpravy - pomocké konstrukce, koordinace s ostatními řemesly apod. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 714995501R01 | Akustická měření a projekční činnost - Dílenská dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dílenská dokumentace profese prostorová akustika; jedná se o dílenské detaily provedení akustických prvků; tato bude předložena k odsouhlasení projektantovi akustiky, architektovi a zástupci investora | [24 empty] | POP |  | dílenská dokumentace profese prostorová akustika; jedná se o dílenské detaily provedení akustických prvků; tato bude předložena k odsouhlasení projektantovi akustiky, architektovi a zástupci investora
22 | 714995502R01 | Akustická měření a projekční činnost - měření činitele zvukové pohltivosti dle normy ČSN EN ISO 354 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jedná se o měření činitele zvukové pohltivosti dle normy ČSN EN ISO 354; měřeny budou vzorky prvků PSP a SAO-P; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku kinosálu jako celku; součástí položky je zhotovení vzorku a jeho doprava do zkušební laboratoře | [24 empty] | POP |  | jedná se o měření činitele zvukové pohltivosti dle normy ČSN EN ISO 354; měřeny budou vzorky prvků PSP a SAO-P; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku kinosálu jako celku; součástí položky je zhotovení vzorku a jeho doprava do zkušební laboratoře
23 | 714995503R01 | Akustická měření a projekční činnost - Měření doby dozvuku - etapové | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jedná se o etapové měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku kinosálu | [24 empty] | POP |  | jedná se o etapové měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku kinosálu
24 | 714995504R01 | Akustická měření a projekční činnost - Měření doby dozvuku - závěrečné | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jedná se o závěrečné měření doby dozvuku kinosálu dle normy ČSN EN ISO 3382-1; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků | [24 empty] | POP |  | jedná se o závěrečné měření doby dozvuku kinosálu dle normy ČSN EN ISO 3382-1; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.79 |  |  |  |  | 79.49 | [5 empty] | DIL
25 | 728611827R01 | Dmtž koncových prvků VZT | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.04397 | 0.79 |  | Vlastní | Indiv | 3.245 | 58.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 979087113R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky, | t | 3.7148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.638 | 2.37 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m, | [24 empty] | SPI |  | se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,
27 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 3.7148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.49 | 1.82 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
28 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 74.2966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
29 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 3.7148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.942 | 3.5 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
30 | 979087391R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, | t | 37.1483 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.36 | 13.37 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, | [24 empty] | SPI |  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
31 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 3.7148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.006 | 0.02 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | s hrubým urovnáním, | [24 empty] | SPI
32 | 979990162R01 | suti | t | 3.7148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.33 |  | 20.92 |  |  |  |  | 375.55 | [5 empty] | DIL
33 | 766411811R00 | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 | m2 | 365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 9 | 800-766 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.25 | 91.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
34 | 766411822R00 | Demontáž obložení stěn podkladových roštů | m2 | 365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 2.92 | 800-766 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.066 | 24.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
35 | 766661432R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 2.52 | 15.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dveře s protipožární odolností do 30 minut. | [24 empty] | POP
36 | 766669113R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování okopného plechu | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.129 | 3.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | 766669117R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.555 | 6.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | 766411113R01 | Doobložení zárubní včetně dodávky materiálu | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.654 | 7.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně našroubování soklu. | [24 empty] | POP
39 | 766411811R01 | Demontáž obložení stěn | m2 | 365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 9 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0.25 | 91.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 766669115R00 | Montáž panikového kování na dveře 2křídlové | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0.66 | 3.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
41 | 766669119R00 | Montáž koordinátoru na dveře 2křídlové | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0.66 | 3.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
42 | 767646594R00 | Montáž automatické zástrče | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0.8 | 9.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
43 | 12710142R1 | Plech nerez okopový výšky do 150 mm | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.079 | 1.9 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
44 | 54914640R1 | Panikové kování skryté | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
45 | 54914650R1 | Koordinátor skrytý | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
46 | 54917025R1 | Zavírač dveří skrytý | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00558 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
47 | 54917030R1 | Automatická dveřní zástrč | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00558 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
48 | 61165647R1 | Dveře protipožární EI30DP3 plné dvoukřídlé | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.049 | 0.29 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | instalované do stávajícího otvoru; povrchová úprava ze strany sálu viz přilehlý akustický obklad sálu; ze strany chodby lakované RAL dle požadavku investora; požární odolnost EI30DP3 | [24 empty] | POP |  | instalované do stávajícího otvoru; povrchová úprava ze strany sálu viz přilehlý akustický obklad sálu; ze strany chodby lakované RAL dle požadavku investora; požární odolnost EI30DP3
49 | 979087113R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání vybopuraných hmot na dopravní prostředky, | t | 20.9145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.638 | 13.34 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m, | [24 empty] | SPI |  | se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,
50 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 20.9145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.49 | 10.25 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
51 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 418.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
52 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 20.9145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.942 | 19.7 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
53 | 979990162R00 | Poplatek za skládku dřevo+sklo, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 20.9145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
54 | 979087391R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, | t | 209.145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.36 | 75.29 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, | [24 empty] | SPI |  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
55 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 20.9145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.006 | 0.13 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | s hrubým urovnáním, | [24 empty] | SPI
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
56 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [24 empty] | POP
57 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [24 empty] | POP
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 0002 22-03-15 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | R2022024 | Kinosál Karviná | [24 empty] | STA
O: | 0002 | Osvětlení | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 22-03-15 | Elektroinstalace - osvětlení | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | D02 | Svítidla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27 |  | 0 |  |  |  |  | 54.3 | [5 empty] | DIL
1 | 650101579R01 | Montáž napájení a řízení osvětlení - umístění napájecího zdroje | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | montáž napájecího zdroje přímo na zeď / strop / rozvaděč | [24 empty] | POP
2 | 650101579R02 | Montáž napájení a řízení osvětlení - umístění zesilovače | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | montáž zesilovače přímo na zeď / strop / rozvaděč | [24 empty] | POP
3 | 650101579R03 | Montáž napájení a řízení osvětlení - umístění převodníku | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | montáž převodníku přímo na zeď / strop / rozvaděč | [24 empty] | POP
4 | 650101631R01 | Montáž LED pásku | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0.35 | 17.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | natažení a umístění 1m LED pásku | [24 empty] | POP
5 | 650101660R01 | Nastavení světelných scén | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | 650101669R01 | Montáž obvodové lišty | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.26 | 13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | montáž obvodových lišt vč montážního materiálu | [24 empty] | POP
7 | 650101670R01 | Čištění profilů - čištění AL profilů pro nalepení LED pásku – vč. čistící emulze | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 650101939R00 | Montáž reflektoru LD spcecial | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.72 | 10.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 650101940R01 | Montáž reflektorů pódia - montáž a připojení lišt DALI | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 650101941R01 | Montáž reflektorů pódia - montáž a polohové nastavení reflektoru | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | -polohování reflektoru dle požadavků | [24 empty] | POP
11 | 650101941R02 | Montáž reflektorů pódia - doplňkové nastavení a adresace pódia | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | -adresace a nastavení scén pro ovládání pódia | [24 empty] | POP
12 | 741372062R01 | Montáž nouzových svítidel | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
13 | 741820102R01 | Měření intenzity osvětlení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
14 | 900 RT5 | HZS, Práce v tarifní třídě 8 (např. tesař) | h | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 1 | 13 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | montáž LED pásků – OBVODOVĚ - přípravná montáž - přípravné práce – pájení propojení pásků / montáž na desku apod. | [24 empty] | POP |  | montáž LED pásků – OBVODOVĚ - přípravná montáž - přípravné práce – pájení propojení pásků / montáž na desku apod.
|  | přípravné práce – pájení propojení pásků / montáž na desku apod. : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | montáž napájení a řízení osvětlení : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | programování ovládání, vstupní nastavení : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
15 | 34535320R1 | DALI PUSH DIM řízení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | tlačítkové ovládání při vstupu do sálu – doplnění a nové nastavení; referenčně typ HELVAR | [24 empty] | POP
16 | 348251132R1 | Třífázové lišty s reflektory – osvětlení pódia - Třífázový reflektor SPOT (ozn. C) | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0145 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 43W, 4000 K, DALI; vlastnosti minimálně viz referenční výrobek ZUMTOBEL Zumtobel Vivo M | [24 empty] | POP
17 | 348251132R2 | Třífázové lišty s reflektory – osvětlení pódia - Třífázová lišta černá (ozn. C) | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | lišta 3F+DALI, černá; čistý cilindrický deisgn; vlastnosti minimálně viz referenční výrobek ZUMTOBEL | [24 empty] | POP |  | lišta 3F+DALI, černá; čistý cilindrický deisgn; vlastnosti minimálně viz referenční výrobek ZUMTOBEL
18 | 348251132R3 | Třífázové lišty s reflektory – osvětlení pódia - Vodivá propojka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | vodivá propojka třífázové lišty | [24 empty] | POP
19 | 348251132R4 | Třífázové lišty s reflektory – osvětlení pódia - Napaječ DALI koncový | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | koncový napaječ 1F+DALI třífázové lišty | [24 empty] | POP
20 | 348251132R5 | Třífázové lišty s reflektory – osvětlení pódia - Kotvící systém výložníků | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | kotvící výložníkový systém pro boční montáž | [24 empty] | POP
21 | 34828410R1 | Nouzové svítidlo s piktogramem PL01 (ozn. D) | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | nouzové svítidlo s piktogramem | [24 empty] | POP
22 | 34828410R2 | Nástěnné nouzové svítidlo bez piktogramu PL02-LL (ozn. E) | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | nouzové svítidlo bez piktogramu, záskok 1,5 h | [24 empty] | POP
23 | 348360169R1 | LED -140NW POWER LD, 24V (ozn. A) | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | LED pásek 16W/m, 2370lm/m; barva neutrální bílá | [24 empty] | POP
24 | 348360169R2 | Napájecí zdroj - Napěťový zdroj 24Vdc, 600W | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 348360169R3 | Al profil - Al profil pro uložení pásku PDS | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | 348360169R4 | Zesilovač - 1kanálový zesilovač, 12-24V, 24A | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | 348360169R5 | Převodník - DMX ovládací prvek | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | 40540105R1 | Dodávka nového řídícího panelu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0092 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | tlačítkové ovládání při vstupu do sálu – doplnění a nové nastavení; referenčně typ HELVAR | [24 empty] | POP
29 | 449852030R1 | Nepřímý reflektor LD special, linerání, 150W, 12000 lm (ozn. B) | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | nástěnné svítidlo s nástavcem s možností natočení, 4000 K, délka 2 metry, Dali | [24 empty] | POP
30 | r.osv.101 | Recyklační poplatek | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
Díl: | D03 | Kabeláž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 4.7 | [5 empty] | DIL
31 | 210010527R00 | Připojení svorkovnice věnečkové | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.045 | 2.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
32 | 650012161R00 | kruhové, bez zapojení, | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0.125 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
33 | 741122015R00 | Montáž kabel bez ukončení | m | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
34 | 34190109R1 | Kabelové a spojovací prvky - propojovací kabely - silikonový kabel pro propojení LED pásků / čipů | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
35 | 34190109R2 | Kabelové a spojovací prvky - propojovací kabely - kabel pro připojení napájení | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
36 | 34190109R3 | Kabelové a spojovací prvky - připojovací kabeláž DMX/DALI | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | kabely a přípojné konektory | [24 empty] | POP
37 | 34562750R1 | Kabelové a spojovací prvky - připojovací svorky | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
38 | 345714410R1 | Kabelové a spojovací prvky - krycí krabička - krabička IP44 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
Díl: | D06 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
39 | 013254000 | Prováděcí dokumentace stavby | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | projektová dokumentace k zakázce | [24 empty] | POP
40 | 013274000 | Pasportizace objektu před započetím prací | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
41 | 998741102R00 | Přesun hmot tonážní pro silnooproud v objektech v do 12 m | t | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
42 | HZS2232 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný | hod | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | dmtž stávajících svítidel : 28 |  | 28 | [22 empty] | VV | 0
43 | HZS4212 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista, revizní zpráva | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
44 | r.1004 | Zajištění průběžné kontroly, fotodokumentace a výchozí revize | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
45 | r.1006 | Svorky, spojky a další pomocný materiál | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
46 | r.1011 | Odvoz a ekologická likvidace odpadu | t | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | stávající svítidla | [24 empty] | POP
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
47 | 210990059RT1 | Stavební přípomoce a koordinace | hod | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dokumentace skutečného provedení s detailním dokumentem popisujícím všechny vývody z rozvaděčů. Včetně přehledových schémat, které budou umístěny přímo v jednotlivých rozvaděčích. | [24 empty] | POP |  | Dokumentace skutečného provedení s detailním dokumentem popisujícím všechny vývody z rozvaděčů. Včetně přehledových schémat, které budou umístěny přímo v jednotlivých rozvaděčích.
48 | M21-001 | Stavební přípomoce pro elektroinstalace - materiál | kg | 480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dokumentace skutečného provedení s detailním dokumentem popisujícím všechny vývody z rozvaděčů. Včetně přehledových schémat, které budou umístěny přímo v jednotlivých rozvaděčích. | [24 empty] | POP |  | Dokumentace skutečného provedení s detailním dokumentem popisujícím všechny vývody z rozvaděčů. Včetně přehledových schémat, které budou umístěny přímo v jednotlivých rozvaděčích.
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
49 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [24 empty] | POP
50 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [24 empty] | POP
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu