## List1
Osvětlení hrací plochy - materiál a montáž
poř. č. | položka | MJ | počet | cena mat. | cena mont. | celkem bez DPH
1 | Kabelový rošt vč., příchytek a pomocných konstrukcí | m | 230 |  |  | 0
2 | Kabel CXKH-R 24x2,5, včetně protažení stávajícími kabelovými trasami. | m | 900 |  |  | 0
3 | Kabel CXKH-R 4x16, včetně kabelového roštu, příchytek a pomocných konstrucí | m | 120 |  |  | 0
4 | Kabel CXKH-R 4J 2,5, včetně kabelového roštu, příchýtek a pomocných konstrukcí | m | 1160 |  |  | 0
5 | Pojistkový odpojovač, vč. pojistek 63A, sada | ks | 2 |  |  | 0
6 | Zemnící pásek FeZn 30x4 | m | 120 |  |  | 0
7 | DISANO FORUM High Performance FM typ 412587-00, profesionální výbojkové svítidlo se zdrojem HO-SB 2000W 220000 lm, použité například na stadionu CAMP NOU v Barceloně, vyhovující požadavkům UEFA a FIFA Recommendations a schválené jako osvětlení pro olympijské sporty. Deflektor, včetně zdroje, tlumivky a zapalovače, váha max. 13500g | ks | 96 |  |  | 0
8 | DISANO FORUM High Performance FL typ 412589-00, profesionální výbojkové svítidlo se zdrojem HO-SB 2000W 220000 lm, použité například na stadionu CAMP NOU v Barceloně, vyhovující požadavkům UEFA a FIFA Recommendations a schválené jako osvětlení pro olympijské sporty. Deflektor, včetně zdroje, tlumivky a zapalovače, váha max. 13500g | ks | 18 |  |  | 0
9 | DISANO FORUM High Performance FS typ 412583-00, profesionální výbojkové svítidlo se zdrojem HO-SB 2000W 220000 lm, použité například na stadionu CAMP NOU v Barceloně, vyhovující požadavkům UEFA a FIFA Recommendations a schválené jako osvětlení pro olympijské sporty. Deflektor, včetně zdroje, tlumivky a zapalovače, váha max. 13500g | ks | 78 |  |  | 0
10 | DISANO FORUM High Performance XL typ 412591-00, profesionální výbojkové svítidlo se zdrojem HO-SB 2000W 220000 lm, použité například na stadionu CAMP NOU v Barceloně, vyhovující požadavkům UEFA a FIFA Recommendations a schválené jako osvětlení pro olympijské sporty. Deflektor, včetně zdroje, tlumivky a zapalovače, váha max. 13500g | ks | 16 |  |  | 0
11 | Nosná konstrukce pro svítidlo 2kW, atyp. , žárový zinek včetně nátěru. Včetně výrobní dokumentace | ks | 18 |  |  | 0
12 | Rozvaděč pro příslušenství svítidel a ovládání, dle výkresové dokumentace. 4600x500x220mm, komplet, včetně vybavení rozvaděče. Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, dodavatelské dokumentace a protokolů o zkoušce | ks | 4 |  |  | 0
13 | Rozvaděč pro příslušenství svítidel a ovládání, dle výkresové dokumentace. 1400x500x220mm, komplet, včetně vybavení rozvaděče. Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, dodavatelské dokumentace a protokolů o zkoušce | ks | 1 |  |  | 0
14 | Rozvaděč pro ovládání svítidel. Dle výkresové dokumentace. 600x1200x300mm, komplet, včetně vybavení rozvaděče. Kompletní dodávka sestavy, včetně pomocného materiálu pro montáž a propojení, dodavatelské dokumentace a protokolů o zkoušce | ks | 1 |  |  | 0
15 | Průraz zdí | ks | 8 |  |  | 0
16 | Průraz stropem | ks | 3 |  |  | 0
17 | Požární ucpávka, shodná s odolností konstrukce | ks | 4 |  |  | 0
18 | Montážní plošina pro montáž kabelů a svítidel kmpl | komplet | 1 |  |  | 0
19 | Koordinace při realizaci kmpl | komplet | 1 |  |  | 0
20 | Dokumentace skutečného provedení stavby kmpl | komplet | 1 |  |  | 0
21 | Směrování svítidel kmpl | komplet | 1 |  |  | 0
22 | Měření intenzity osvětlení + protokoly kmpl | komplet | 1 |  |  | 0
23 | Výchozí revize | ks | 1 |  |  | 0
24 | Stožár ocelový, kónický, 18-ti stranný, svislý dřík a plošina ukloněná o 15°, výšky 40 do středu osvětlovací konstrukce, s nosností 54ks světlometů 2000W, se žebříkem, proti-pádovým zařízením, plošinou a výložníky, vše žárově zinkováno, montovaný na přírubu | ks | 4 |  |  | 0
25 | Materiál pro kotvení stožárů (matice, podložky) | komplet | 1 |  |  | 0
26 | Sestavení a vztyčení stožárů za pomoci autojeřábů za podmínky možnosti přístupu jeřábu až k základu, včetně pronájmů jeřábů, výškových prací | komplet | 4 |  |  | 0
27 | Kabely uvnitř stožáru H07RN-f 3G2,5 včetně dodávky a montáže skrz stožár | m | 16640 |  |  | 0
28 | montáž a zapojení světlometu a výbojky na stožár v horizontální poloze | ks | 190 |  |  | 0
29 | Kabelová trasa v zemi 50cm široká, hl. 80cm, včetně záhozu a výstražné folie | m | 25 |  |  | 0
30 | Horolezecké práce kmpl. | komplet | 1 |  |  | 0
31 | Opatření na ochranu hřiště, zpevňěných ploch a komunikací vč. zajištění povolení k uzavírce, přechodného dopr. značení |  | 1 |  |  | 0
32 | Atyp úprava střechy pro konstrukce svítidel, kmpl. | komplet | 1 |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0