## Krycí list
VÝKAZ VÝMĚR
Výkaz výměr |  |  | Vytápění | JKSO | 801.54
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO601 |  | Vlastní objekt - bazén |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | Stavební úpravy krytého bázénu v Karviné |  | Náklady na m.j.
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka : |  | cenová soustava - vlastní

## Rekapitulace
Stavba : |  | Stavební úpravy krytého bázénu v Karviné |  |  | Rozpočet : | 601.05
Objekt : |  | SO601 Vlastní objekt - bazén |  |  | Vytápění
JKSO 801.54
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
97 | Stavební úpravy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | Ústřední vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
736 | Podlahové vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Výkaz výměr
Stavba : |  | Stavební úpravy krytého bázénu v Karviné |  | Rozpočet: | 601.05 |  | JKSO 801.54
Objekt : |  | SO601 Vlastní objekt - bazén |  | Vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Odkaz na dokumentaci | Cenová úroveň
Díl: | 97 | Stavební úpravy | [6 empty] | 1
1 | 971038241R00 | Vybourání otvorů do stěny tl. do 30 cm | kus | 52 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02, 1PP | URS 2019 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 972054241R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm | kus | 25 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02, 1PP | URS 2019 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
3 | 974031157R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 30 cm | m | 62 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02, 1PP | URS 2019 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00049
4 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 4.536 |  | 0 |  | URS 2019 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
5 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 63.504 |  | 0 |  | URS 2019 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
6 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 4.536 |  | 0 |  | URS 2019 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
7 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 117.936 |  | 0 |  | URS 2019 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
8 | 979086213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek | t | 4.536 |  | 0 |  | URS 2019 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
9 | 979999996R00 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot | t | 4.536 |  | 0 |  | URS 2019 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
| Celkem za | 97 Stavební úpravy |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [6 empty] | 1
10 | 713_R01 | Montáž izolace tepelné potrubí - minerální vlnou, pro potrubí do profilu 15x1,0 mm. Provést pečlivé zaizolování kolen, tvarovek, armaur a ohybů! | m | 576 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | vlastní
výměra: 523*1,1 (délka určená z výpočetního sofwaru hydrauliky vč. prořezu)
11 | 713_R02 | Montáž izolace tepelné potrubí - minerální vlnou, pro potrubí do profilu 18x1,0 mm. Provést pečlivé zaizolování kolen, tvarovek, armaur a ohybů! | m | 210 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | vlastní
výměra: 190*1,1 (délka určená z výpočetního sofwaru hydrauliky vč. prořezu)
12 | 713_R03 | Montáž izolace tepelné potrubí - minerální vlnou, pro potrubí do profilu 22x1,0 mm. Provést pečlivé zaizolování kolen, tvarovek, armaur a ohybů! | m | 156 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | vlastní
výměra: 141*1,1 (délka určená z výpočetního sofwaru hydrauliky vč. prořezu)
13 | 713_R04 | Montáž izolace tepelné potrubí - minerální vlnou, pro potrubí do profilu 28x1,5 mm. Provést pečlivé zaizolování kolen, tvarovek, armaur a ohybů! | m | 366 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | vlastní
výměra: 332*1,1 (délka určená z výpočetního sofwaru hydrauliky vč. prořezu)
14 | 713_R05 | Montáž izolace tepelné potrubí - minerální vlnou, pro potrubí do profilu 35x1,5 mm. Provést pečlivé zaizolování kolen, tvarovek, armaur a ohybů! | m | 402 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | vlastní
výměra: 365*1,1 (délka určená z výpočetního sofwaru hydrauliky vč. prořezu)
15 | 713_R06 | Montáž izolace tepelné potrubí - minerální vlnou, pro potrubí do profilu 42x1,5 mm. Provést pečlivé zaizolování kolen, tvarovek, armaur a ohybů! | m | 216 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | vlastní
výměra: 196*1,1 (délka určená z výpočetního sofwaru hydrauliky vč. prořezu)
16 | 713_R07 | Montáž izolace tepelné potrubí - minerální vlnou, pro potrubí do profilu 54x2,0 mm. Provést pečlivé zaizolování kolen, tvarovek, armaur a ohybů! | m | 306 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | vlastní
výměra: 278*1,1 (délka určená z výpočetního sofwaru hydrauliky vč. prořezu)
17 | 713_R08 | Montáž izolace tepelné potrubí - minerální vlnou, pro potrubí do profilu 76x3,2 mm. Provést pečlivé zaizolování kolen, tvarovek, armaur a ohybů! | m | 192 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | vlastní
výměra: 174*1,1 (délka určená z výpočetního sofwaru hydrauliky vč. prořezu)
18 | 713_R09 | Montáž izolace tepelné potrubí - minerální vlnou, pro potrubí do profilu 89x3,6 mm. Provést pečlivé zaizolování kolen, tvarovek, armaur a ohybů! | m | 126 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | vlastní
výměra: 114*1,1 (délka určená z výpočetního sofwaru hydrauliky vč. prořezu)
19 | 713_R10 | Montáž izolace tepelné potrubí - minerální vlnou, pro potrubí do profilu 108x4,0 mm. Provést pečlivé zaizolování kolen, tvarovek, armaur a ohybů! | m | 132 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | vlastní
výměra: 120*1,1 (délka určená z výpočetního sofwaru hydrauliky vč. prořezu)
20 | 713_R11 | Tepelná izolace potrubí D 15, tl. 30 mm minerální vlna lambda 0,04 W/mK s pov.ú. Al folií | m | 576 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | vlastní | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.001
21 | 713_R12 | Tepelná izolace potrubí D 18, tl. 30 mm minerální vlna lambda 0,04 W/mK s pov.ú. Al folií | m | 210 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | vlastní | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.001
22 | 713_R13 | Tepelná izolace potrubí D 22, tl. 30 mm minerální vlna lambda 0,04 W/mK s pov.ú. Al folií | m | 156 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | vlastní | 2 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.001
23 | 713_R14 | Tepelná izolace potrubí D 28, tl. 40 mm minerální vlna lambda 0,04 W/mK s pov.ú. Al folií | m | 366 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | vlastní | 2 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.001
24 | 713_R15 | Tepelná izolace potrubí D 35, tl. 40 mm minerální vlna lambda 0,04 W/mK s pov.ú. Al folií | m | 402 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | vlastní | 2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.001
25 | 713_R16 | Tepelná izolace potrubí D 42, tl. 50 mm minerální vlna lambda 0,04 W/mK s pov.ú. Al folií | m | 216 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | vlastní | 2 | 11 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.001
26 | 713_R17 | Tepelná izolace potrubí D 54, tl. 50 mm minerální vlna lambda 0,04 W/mK s pov.ú. Al folií | m | 306 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | vlastní | 2 | 11 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.001
27 | 713_R18 | Tepelná izolace potrubí D 76, tl. 50 mm minerální vlna lambda 0,04 W/mK s pov.ú. Al folií | m | 192 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | vlastní | 2 | 11 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.001
28 | 713_R19 | Tepelná izolace potrubí D 89, tl. 60 mm minerální vlna lambda 0,04 W/mK s pov.ú. Al folií | m | 126 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | vlastní | 2 | 11 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.001
29 | 713_R20 | Tepelná izolace potrubí D 108 tl. 60 mm, minerální vlna lambda 0,04 W/mK s pov.ú. Al folií | m | 132 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | vlastní | 2 | 11 | 3 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.001
30 | 713400842R00 | Odstranění izolace vláknité s konstr.včetně úpravy | m2 | 516.16 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02, 1PP | URS 2019 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
31 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 3.8071 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02, 1PP | URS 2019 | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
32 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 24.8273 |  | 0 |  | URS 2019 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
33 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 347.5821 |  | 0 |  | URS 2019 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
34 | 979086213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek | t | 24.8273 |  | 0 |  | URS 2019 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
35 | 979999996R00 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot (nebezpečný odpad) | t | 24.8273 |  | 0 |  | URS 2019 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění | [6 empty] | 1
36 | 904 R01 | Odstavení a vypuštění otopného stávajícího otopného systému před demontáži | hod | 6 |  | 0 |  | vlastní
37 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montazních praci - topná zkouška - popis postupu - viz technická zpráva | hod | 72 |  | 0 |  | vlastní
38 | 904 R03 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci - vyvážení otopného sytému, nastavení vyvažovacích ventilů, uvedení otopné soustavy do provozu -vyregulování | hod | 72 |  | 0 |  | vlastní
| Celkem za | 730 Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny | [6 empty] | 1
39 | 732_R01 | Montáž a dodávka oběhového čerpadlo, s regulací otáček DN 25, 230V, 45W - průtok 5097 l/hod | kus | 1 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09, VZT jednotky | vlastní | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0016
40 | 732_R02 | Montáž a dodávka oběhového čerpadlo s regulací otáček DN 25, 230V, 14-15W - průtok od 1176 do 1646 l/hod | kus | 2 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09, VZT jednotky | vlastní | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00316
41 | 732_R03 | Montáž a dodávka oběhového čerpadlo s regulací otáček DN 25, 230V, 19W - průtok od 1970 do 2187 l/hod | kus | 4 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09, VZT jednotky | vlastní
42 | 732_R04 | Montáž a dodávka oběhového čerpadlo s regulací otáček DN 25, 230V, 13W - průtok od 305 do 709 l/hod | kus | 6 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09, VZT jednotky | vlastní
43 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | t | 0.0492 |  | 0 |  | vlastní | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [6 empty] | 1
44 | 733_R01 | Dodávka a montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm , včetně tvarovek, kolen, T-kusů, fitingů, závěsů a uložení potrubí včetně použití lešení | m | 576 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | vlastní | 2 | 11 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.00613
výměra: 523*1,1 (délka určená z výpočetního sofwaru hydrauliky vč. prořezu)
45 | 733_R02 | Dodávka a montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm včetně tvarovek, kolen, T-kusů, fitingů, závěsů a uložení potrubí včetně použití lešení | m | 210 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | vlastní | 2 | 11 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.00622
výměra: 190*1,1 (délka určená z výpočetního sofwaru hydrauliky vč. prořezu)
46 | 733_R03 | Dodávka a montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm včetně tvarovek, kolen, T-kusů, fitingů, závěsů a uložení potrubí včetně použití lešení | m | 156 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | vlastní | 2 | 11 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.0063
výměra: 141*1,1 (délka určená z výpočetního sofwaru hydrauliky vč. prořezu)
47 | 733_R04 | Dodávka a montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm včetně tvarovek, kolen, T-kusů, fitingů, závěsů a uložení potrubí včetně použití lešení | m | 366 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | vlastní | 2 | 11 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.00545
výměra: 332*1,1 (délka určená z výpočetního sofwaru hydrauliky vč. prořezu)
48 | 733_R05 | Dodávka a montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm včetně tvarovek, kolen, T-kusů, fitingů, závěsů a uložení potrubí včetně použití lešení | m | 402 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | vlastní | 2 | 11 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.00545
výměra: 365*1,1 (délka určená z výpočetního sofwaru hydrauliky vč. prořezu)
49 | 733_R06 | Dodávka a montáž potrubí z měděných trubek D 42 mm včetně tvarovek, kolen, T-kusů, fitingů, závěsů a uložení potrubí včetně použití lešení | m | 216 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | vlastní | 2 | 11 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.00545
výměra: 196*1,1 (délka určená z výpočetního sofwaru hydrauliky vč. prořezu)
50 | 733_R07 | Dodávka a montáž potrubí z měděných trubek D 54 mm včetně tvarovek, kolen, T-kusů, fitingů, závěsů a uložení potrubí včetně použití lešení | m | 306 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | vlastní | 2 | 11 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.00556
výměra: 278*1,1 (délka určená z výpočetního sofwaru hydrauliky vč. prořezu)
51 | 733121122R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76/3,2 | m | 192 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,1PP | URS 2019 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00932
výměra: 174*1,1 (délka určená z výpočetního sofwaru hydrauliky vč. prořezu)
52 | 733121126R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89/3,6 | m | 126 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,1PP | URS 2019 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01322
výměra: 114*1,1 (délka určená z výpočetního sofwaru hydrauliky vč. prořezu)
53 | 733121129R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108/4,0 | m | 132 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,1PP | URS 2019 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01579
výměra: 120*1,1 (délka určená z výpočetního sofwaru hydrauliky vč. prořezu)
54 | 783425350R00 | Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email | m | 450 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,1PP | URS 2019
výměra: 192+126+132
55 | 733190225R00 | Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého DN 89/3,6 | m | 318 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,1PP | URS 2019 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01176
výměra: 192+126
56 | 733190232R00 | Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého do DN 133/4,5 | m | 132 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,1PP | URS 2019 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
výměra: 132
57 | 733291101U00 | Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 35 | m | 1710 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | URS 2019 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
výměra: 576+210+156+366+402
58 | 733291102U00 | Zkouška těsnosti potrubí Cu -D 64 | m | 522 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | URS 2019 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
výměra: 216+306
59 | 733_R08 | Příplatek k ceně, potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu 28x1,5 vedené u zdroje tepla | m | 8 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,1PP | vlastní
60 | 733_R09 | Příplatek k ceně, potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu 35x1,5 vedené u zdroje tepla | m | 8 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,1PP | vlastní
61 | 733_R10 | Příplatek k ceně, potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním - profilu 54x2,0 vedené u zdroje tepla | m | 16 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,1PP | vlastní
62 | 733_R11 | Příplatek k ceně, potrubí z trubek ocelových hladkých - profilu D76/3,2 vedené u zdroje tepla | m | 8 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,1PP | vlastní
63 | 733_R12 | Příplatek k ceně, potrubí z trubek ocelových hladkých - profilu D89/3,6 vedené u zdroje tepla | m | 20 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,1PP | vlastní
64 | 733_R13 | Příplatek k ceně, potrubí z trubek ocelových hladkých - profilu D108/4,0 vedené u zdroje tepla | m | 4 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,1PP | vlastní
65 | 733_R14 | Montáž a dodávka protipožární ucpávky s izolací, stěna 150, D18 | ks | 8 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,1PP | vlastní
66 | 733_R15 | Montáž a dodávka protipožární ucpávky s izolací, stěna 150, D28 | ks | 2 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,1PP | vlastní
67 | 733_R16 | Montáž a dodávka protipožární ucpávky s izolací, stěna 150, D35 | ks | 6 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,1PP | vlastní
68 | 733_R17 | Montáž a dodávka protipožární ucpávky s izolací, stěna 150, D54 | ks | 4 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,1PP | vlastní
69 | 733_R18 | Montáž a dodávka protipožární ucpávky s izolací, stěna 150, D76 | ks | 2 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,1PP | vlastní
70 | 733_R19 | Montáž a dodávka protipožární ucpávky s izolací, stěna 150, D89 | ks | 2 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,1PP | vlastní
71 | 733_R20 | Montáž a dodávka protipožární ucpávky s izolací, stěna 150, D110 | ks | 2 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,1PP | vlastní
72 | 733_R21 | Montáž a dodávka protipožární ucpávky s izolací, strop 150, D18 | ks | 6 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,1PP | vlastní
73 | 733_R22 | Montáž a dodávka protipožární ucpávky s izolací, strop 150, D25 | ks | 36 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,1PP | vlastní
74 | 733_R23 | Montáž a dodávka protipožární ucpávky s izolací, strop 150, D54 | ks | 4 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,1PP | vlastní
75 | 733120815R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek DN 38 vč. armatur | m | 980 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,1PP-1NP | URS 2019
76 | 733120819R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3 vč. armatur | m | 350 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,1PP-1NP | URS 2019
77 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89 vč. armatur | m | 90 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,1PP-1NP | URS 2019
78 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133 vč. armatur | m | 160 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,1PP-1NP | URS 2019
79 | 733890803R00 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m | t | 7.116 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,1PP-1NP | URS 2019 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
80 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 27.9444 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,1PP-1NP | URS 2019 | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
81 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 7.116 |  | 0 |  | URS 2019 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
82 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 99.624 |  | 0 |  | URS 2019 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
83 | 979086213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek | t | 7.116 |  | 0 |  | URS 2019 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
84 | 979999996R00 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot | t | 7.116 |  | 0 |  | URS 2019 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [6 empty] | 1
85 | 734_R01 | Termostatická hlavice pro veřejné prostory vč. Montáže | kus | 37 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | vlastní | 2 | 11 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.001
výměra: 2+1+3+1+1+1+7+1+2+2+1+4+5+2+3+1
86 | 734_R02 | Termostatický ventil standart vč. Montáže | kus | 26 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | vlastní | 2 | 11 | 3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.001
výměra: 2+1+3+1+7+1+4+5+1+1
87 | 734_R03 | Šroubení radiátorové uzavírací a regulační s možností vypouštění pro ot.tělesa s vest. vent. vč. Montáže | kus | 11 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | vlastní | 2 | 11 | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.001
výměra: 1+1+2+2+2+3
88 | 734_R04 | Šroubení radiátorové uzavírací a regulační s možností vypouštění pro ot.tělesa klasik vč. Montáže | kus | 26 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | vlastní | 2 | 11 | 3 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.001
výměra: 2+1+3+1+7+1+4+5+1+1
89 | 734_R05 | Šroubení uzavírací DN15 regulační u VZT | kus | 19 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09 a 10, VZT jednotky a technologie | vlastní | 2 | 11 | 3 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.001
90 | 734_R06 | Uzavírací a vyvažovací ventil DN 20 vč. montáže | kus | 24 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09 a 10, VZT jednotky a technologie | vlastní | 2 | 11 | 3 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
91 | 734_R07 | Uzavírací a vyvažovací ventil DN 25 vč. montáže | kus | 4 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09 a 10, VZT jednotky a technologie | vlastní | 2 | 11 | 3 | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
92 | 734_R08 | Uzavírací a vyvažovací ventil DN 32 vč. motnáže | kus | 4 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09 a 10, VZT jednotky a technologie | vlastní | 2 | 11 | 3 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
93 | 734_R09 | Uzavírací a vyvažovací ventil DN 40 vč. montáže | kus | 6 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09 a 10, VZT jednotky a technologie | vlastní | 2 | 11 | 3 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
94 | 734_R10 | Uzavírací a vyvažovací ventil DN 50 vč. montáže | kus | 10 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09 a 10, VZT jednotky a technologie | vlastní | 2 | 11 | 3 | 122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
95 | 734_R11 | Uzavírací a vyvažovací ventil DN 65 vč. montáže | kus | 2 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09 a 10, VZT jednotky a technologie | vlastní | 2 | 11 | 3 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
96 | 734_R12 | Uzavírací a vyvažovací ventil DN 80 vč. montáže | kus | 4 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09 a 10, VZT jednotky a technologie | vlastní
97 | 734_R13 | Panceřováná hadice DN 20 pro VZT vč. montáže | kus | 24 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09 a 10, VZT jednotky a technologie | vlastní | 2 | 11 | 3 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
98 | 734_R14 | Panceřováná hadice DN 25 pro VZT vč. montáže | kus | 4 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09 a 10, VZT jednotky a technologie | vlastní | 2 | 11 | 3 | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
99 | 734_R15 | Panceřováná hadice DN 32 pro VZT vč. montáže | kus | 4 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09 a 10, VZT jednotky a technologie | vlastní | 2 | 11 | 3 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
100 | 734_R16 | Panceřováná hadice DN 40 pro VZT vč. montáže | kus | 6 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09 a 10, VZT jednotky a technologie | vlastní | 2 | 11 | 3 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
101 | 734_R17 | Panceřováná hadice DN 50 pro VZT vč. montáže | kus | 10 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09 a 10, VZT jednotky a technologie | vlastní | 2 | 11 | 3 | 129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
102 | 734_R18 | Panceřováná hadice DN 65 pro VZT vč. montáže | kus | 2 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09 a 10, VZT jednotky a technologie | vlastní | 2 | 11 | 3 | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
103 | 734_R19 | Panceřováná hadice DN 80 pro VZT vč. montáže | kus | 4 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09 a 10, VZT jednotky a technologie | vlastní
104 | 734_R20 | Dodávka a montáž automatická odvzdušňovací armatura se zpět. ventilem | kus | 50 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | vlastní | 2 | 11 | 3 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.005
105 | 734_R21 | Montáž a dodávka armatur závitových,se 2závity, DN15 elektronický ultrazvukový kompaktní měřič tepla M-BUS, do 1,5m3/hod | kus | 2 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,1PP-1NP | vlastní | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
106 | 734_R22 | Montáž a dodávka armatur závitových,se 2závity, Dvoucestný regulační ventil DN15, kvs 4 | kus | 1 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 - 10, technologie bazénu | vlastní
107 | 734_R23 | Montáž a dodávka armatur závitových,se 2závity, Dvoucestný regulační ventil DN20, kvs 6,3 | kus | 1 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 - 10, technologie bazénu | vlastní
108 | 734_R24 | Montáž a dodávka armatur závitových,se 2závity, Dvoucestný regulační ventil DN25, kvs 10 | kus | 2 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 - 10, technologie bazénu | vlastní
109 | 734_R25 | Montáž a dodávka armatur závitových,se 2závity, Dvoucestný regulační ventil DN50, kvs 31 | kus | 2 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 - 10, technologie bazénu | vlastní
110 | 734_R26 | Montáž a dodávka armatur závitových,se 3závity, G 1/2 trojcestný ventil směšovací, kvs 1,5 | kus | 6 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 - 09, VZT jednotky | vlastní | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
111 | 734_R27 | Montáž a dodávka armatur závitových,se 3závity, G 3/4 trojcestný ventil směšovací, kvs 5 | kus | 1 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 - 09, VZT jednotky | vlastní | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
112 | 734_R28 | Montáž a dodávka armatur závitových,se 3závity, G 1 trojcestný ventil směšovací, kvs 6,3 | kus | 1 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 - 09, VZT jednotky | vlastní | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
113 | 734_R29 | Montáž a dodávka armatur závitových,se 3závity, G 1 trojcestný ventil směšovací, kvs 8 | kus | 4 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 - 09, VZT jednotky | vlastní | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
114 | 734_R30 | Montáž a dodávka armatur závitových,se 3závity, G 6/4 trojcestný ventil směšovací, kvs 20 | kus | 1 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 - 09, VZT jednotky | vlastní | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
115 | 734_R31 | Montáž a dodávka armatur závitových,se 3závity, G 1/2 trojcestný ventil rozdělovací, kvs 2,0 | kus | 8 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 - 09, VZT jednotky | vlastní | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5e-05
116 | 734_R32 | Montáž a dodávka pohonů pro třícestný ventil, Napájení 24V AC, ovládání 0-10V | kus | 21 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,1PP | vlastní
117 | 734_R33 | Montáž a dodávka pohonů pro regulační ventil, Napájení 24V AC, ovládání 0-10V | kus | 6 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,1PP | vlastní
118 | 734_R34 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN65 vč. Montáže | kus | 2 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09 a 10, VZT jednotky a technologie | vlastní
119 | 734_R35 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN80 vč. montáže | kus | 4 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09 a 10, VZT jednotky a technologie | vlastní
120 | 734_R36 | Napojení potrubí ÚT na VZT zařízení a technologii bazénu | pár | 28 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09 a 10, VZT jednotky a technologie | vlastní
121 | 734_R37 | Osazení revizních dvířek dodávka + montáž | kus | 5 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,1PP-1NP | vlastní
122 | 734291113R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 60 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04, 1PP-2.NP | vlastní | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00049
123 | 734291243U00 | Filtr přímý vnitřní závit PN16 -130°C G3/4 | kus | 12 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09 a 10, VZT jednotky a technologie | URS 2019 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00034
124 | 734291244U00 | Filtr přímý vnitřní závit PN16 -130°C G 1 | kus | 2 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09 a 10, VZT jednotky a technologie | URS 2019 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00057
125 | 734291245U00 | Filtr přímý vnitřní závit PN16 -130°C G1 1/4 | kus | 2 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09 a 10, VZT jednotky a technologie | URS 2019 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00124
126 | 734291246U00 | Filtr přímý vnitřní závit PN16 -130°C G1 1/2 | kus | 3 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09 a 10, VZT jednotky a technologie | URS 2019 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00114
127 | 734291247U00 | Filtr přímý vnitřní závit PN16 -130°C G2 | kus | 5 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09 a 10, VZT jednotky a technologie | URS 2019 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00173
128 | 734291248U00 | Filtr přímý vnitřní závit PN16 -130°C G2 1/2 | kus | 1 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09 a 10, VZT jednotky a technologie | URS 2019 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00361
129 | 734291249U00 | Filtr přímý vnitřní závit PN16 -130°C G3 | kus | 2 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09 a 10, VZT jednotky a technologie | URS 2019
130 | 734292714U00 | Kulový kohout vnitřní závit PN42 -185°C G 3/4 | kus | 16 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09 a 10, VZT jednotky a technologie | URS 2019 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00034
131 | 734292715U00 | Kulový kohout vnitřní závit PN42 -185°C G 1 | kus | 4 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09 a 10, VZT jednotky a technologie | URS 2019 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0005
132 | 734292716U00 | Kulový kohout vnitřní závit PN42 -185°C G1 1/4 | kus | 6 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09 a 10, VZT jednotky a technologie | URS 2019 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00071
133 | 734292717U00 | Kulový kohout vnitřní závit PN42 -185°C G1 1/2 | kus | 6 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09 a 10, VZT jednotky a technologie | URS 2019 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00107
134 | 734292718U00 | Kulový kohout vnitřní závit PN42 -185°C G 2 | kus | 10 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09 a 10, VZT jednotky a technologie | URS 2019 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00168
135 | 734411127R00 | Teploměr rohový s pouzdrem 0 - 100°C | kus | 28 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09 a 10, VZT jednotky a technologie | URS 2019 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00066
136 | 734421102R00 | Tlakoměr 0-10 Mpa, včetně kohoutu | kus | 62 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -09 a 10, VZT jednotky a technologie | URS 2019 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00297
137 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.73844 |  | 0 |  | URS 2019 | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa | [6 empty] | 1
138 | 735_R01 | Dodávka a montáž těleso ocelové trubkové 1220/500 koupel. otopný žebřík, požadovaný výkon 350W | kus | 2 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,1PP | vlastní | 2 | 11 | 3 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.02373
139 | 735_R02 | Dodávka a montáž těleso ocelové trubkové 1500/500 koupel. otopný žebřík, požadovaný výkon 450W | kus | 1 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-03,1NP | vlastní | 2 | 11 | 3 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.02
140 | 735_R03 | Dodávka a montáž tělesa ocelová desková 21 v/l 500/500, požadovaný výkon 450W | kus | 3 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,1PP-1NP | vlastní | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0261
141 | 735_R04 | Dodávka a montáž tělesa ocelová desková VK 21 v/l 600/600 , požadovaný výkon 600W | kus | 1 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,1PP-1NP | vlastní | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.04044
142 | 735_R05 | Dodávka a montáž tělesa ocelová desková 21 v/l 600/800, požadovaný výkon 750W | kus | 1 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,1PP-1NP | vlastní | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0309
143 | 735_R06 | Dodávka a montáž tělesa ocelová desková VK 21 v/l 600/900, požadovaný výkon 800W | kus | 1 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,1PP-1NP | vlastní
144 | 735_R07 | Dodávka a montáž tělesa ocelová desková 21 v/l 600/1200, požadovaný výkon 1240W | kus | 7 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,1PP-1NP | vlastní
145 | 735_R08 | Dodávka a montáž tělesa ocelová desková VK 21 v/l 600/1200, požadovaný výkon 1240W | kus | 1 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,1PP-1NP | vlastní
146 | 735_R09 | Dodávka a montáž tělesa ocelová desková 22VKUpl v/l 300/1400 - s hladkou čelní deskou, požadovaný výkon 1090W | kus | 2 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -03, restaurace | vlastní | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0302
147 | 735_R10 | Dodávka a montáž tělesa ocelová desková 22VKUpl v/l 300/1800 - s hladkou čelní deskou, požadovaný výkon 1400W | kus | 2 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 -03, restaurace | vlastní | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.034
148 | 735_R11 | Dodávka a montáž tělesa ocelová desková 22 v/l 600/600, požadovaný výkon 700W | kus | 1 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,1PP-1NP | vlastní
149 | 735_R12 | Dodávka a montáž tělesa ocelová desková 22 v/l 600/900, požadovaný výkon 1050W | kus | 4 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,1PP-1NP | vlastní
150 | 735_R13 | Dodávka a montáž tělesa ocelová desková 22 v/l 600/1200, požadovaný výkon 1600W | kus | 5 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,04,1PP-2NP | vlastní
151 | 735_R14 | Dodávka a montáž tělesa ocelová desková VK 22 v/l 600/1200, požadovaný výkon 1600W | kus | 2 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,1PP-1NP | vlastní
152 | 735_R15 | Dodávka a montáž tělesa ocelová desková VK 22 v/l 700/1400, požadovaný výkon 2150W | kus | 3 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,1PP-1NP | vlastní
153 | 735_R16 | Dodávka a montáž tělesa ocelová desková 22 v/l 900/1200, požadovaný výkon 2600W | kus | 1 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,1PP-1NP | vlastní
154 | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 500 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,1PP-1NP | URS 2019
155 | 735291800R00 | Demontáž konzol otopných těles do odpadu | kus | 440 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,1PP-1NP | URS 2019 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
156 | 735890802R00 | Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m | t | 12.23 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,1PP-1NP | URS 2019 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
157 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | t | 0.902 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05-02,03,1PP-1NP | URS 2019 | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
158 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 12.23 |  | 0 |  | URS 2019 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
159 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 171.22 |  | 0 |  | URS 2019 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
160 | 979086213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek | t | 12.23 |  | 0 |  | URS 2019 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
161 | 979999996R00 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot | t | 12.23 |  | 0 |  | URS 2019 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 736 | Podlahové vytápění | [6 empty] | 1
162 | 736_R01 | Montáž celého systému podlahového vytápění, kompletní instalace všech komponentů, včetně přesunu hmot | m2 | 1627 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 - 04, podlahové vytápění | vlastní | 2 | 11 | 3 | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
výměra: plocha určená z výpočetního sofwaru podlahového vytápění včetně prořezu (128+188+445+146+371+159+42)*1,1
163 | 736_R02 | Systémová deska s ochrannou hydroizolační fólií - tl. 30 mm (celková tl. 51mm) | m2 | 1627 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 - 04, podlahové vytápění | vlastní | 2 | 11 | 3 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
výměra: plocha určená z výpočetního sofwaru podlahového vytápění včetně prořezu (128+188+445+146+371+159+42)*1,1
164 | 736_R03 | PEX potrubí podlahového vytápění 16x2,0 | m | 5200 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 - 04, podlahové vytápění | vlastní | 2 | 11 | 3 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
výměra: délka určená z výpočetního sofwaru podlahového vytápění včetně prořezu (966+1356+561+1731+113)*1,1
165 | 736_R04 | PEX potrubí podlahového vytápění 17x2,0 | m | 4600 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 - 04, podlahové vytápění | vlastní | 2 | 11 | 3 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
výměra: délka určená z výpočetního sofwaru podlahového vytápění včetně prořezu (2956+1058+168)*1,1
166 | 736_R05 | Rozdělovací stanice podl.vytápění vč.všech armatur s integr. násuvnými spojkami, počet okruhů : 4 | ks | 3 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 - 04, podlahové vytápění | vlastní | 2 | 11 | 3 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
výměra: 1+1+1 (výpis ze softwaru podlahového vytápění)
167 | 736_R06 | Rozdělovací stanice podl.vytápění vč.všech armatur s integr. násuvnými spojkami, počet okruhů : 5 | ks | 5 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 - 04, podlahové vytápění | vlastní | 2 | 11 | 3 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
výměra: 1+4 (výpis ze softwaru podlahového vytápění)
168 | 736_R07 | Rozdělovací stanice podl.vytápění vč.všech armatur s integr. násuvnými spojkami, počet okruhů : 6 | ks | 4 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 - 04, podlahové vytápění | vlastní | 2 | 11 | 3 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
výměra: 1+1+2 (výpis ze softwaru podlahového vytápění)
169 | 736_R08 | Rozdělovací stanice podl.vytápění vč.všech armatur s integr. násuvnými spojkami, počet okruhů : 8 | ks | 1 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 - 04, podlahové vytápění | vlastní | 2 | 11 | 3 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
výměra: (výpis ze softwaru podlahového vytápění)
170 | 736_R09 | Rozdělovací stanice podl.vytápění vč.všech armatur s integr. násuvnými spojkami, počet okruhů : 9 | ks | 2 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 - 04, podlahové vytápění | vlastní | 2 | 11 | 3 | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
výměra: 1+1 (výpis ze softwaru podlahového vytápění)
171 | 736_R10 | Rozdělovací stanice podl.vytápění vč.všech armatur s integr. násuvnými spojkami, počet okruhů : 11 | ks | 1 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 - 04, podlahové vytápění | vlastní | 2 | 11 | 3 | 148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
výměra: (výpis ze softwaru podlahového vytápění)
172 | 736_R11 | Rozdělovací stanice podl.vytápění vč.všech armatur s integr. násuvnými spojkami, počet okruhů : 12 | ks | 3 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 - 04, podlahové vytápění | vlastní | 2 | 11 | 3 | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
výměra: 2+1 (výpis ze softwaru podlahového vytápění)
173 | 736_R12 | Skříň rozdělovací stanice, 4 - 6 okruhů, atypická konstrukce, materiál pro vlhké prostory, povrch dvířek : keramický obklad dle vzoru vnitřního obkladu stěn | ks | 12 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 - 04, podlahové vytápění | vlastní | 2 | 11 | 3 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
výměra: 3+5+4
174 | 736_R13 | Skříň rozdělovací stanice, 7 - 9 okruhů, atypická konstrukce, materiál pro vlhké prostory, povrch dvířek : keramický obklad dle vzoru vnitřního obkladu stěn | ks | 3 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 - 04, podlahové vytápění | vlastní | 2 | 11 | 3 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
výměra: 1+2
175 | 736_R14 | Skříň rozdělovací stanice, 11 - 12 okruhů, atypická konstrukce, materiál pro vlhké prostory, povrch dvířek : keramický obklad dle vzoru vnitřního obkladu stěn | ks | 3 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 - 04, podlahové vytápění | vlastní | 2 | 11 | 3 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
176 | 736_R15 | Skříň rozdělovací stanice 11 - 12 okruhů, klasik nástěnná | ks | 1 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 - 04, podlahové vytápění | vlastní | 2 | 11 | 3 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
177 | 736_R16 | Uzavírací kohout u rozdělovače podlahovky DN 25 | pár | 19 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 - 04, podlahové vytápění | vlastní | 2 | 11 | 3 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
výměra: 3+5+4+1+2+1+3
178 | 736_R17 | Dilatační pás | m | 1656 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 - 04, podlahové vytápění | vlastní | 2 | 11 | 3 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
výměra: délka určená z výpočetního sofwaru podlahového vytápění včetně prořezu (134+212+229+162+409+156+203)*1,1
179 | 736_R18 | Plastifikátor 5 kg - použití do betonové směsi pro zálivku nad potrubím | kg | 290 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 - 04, podlahové vytápění | vlastní | 2 | 11 | 3 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
výměra: 26+38+89+30+75+32
180 | 736_R19 | Ochranná trubka plastová položená při průchodu přes dilatace PEX 20 x 2 | m | 134 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 - 04, podlahové vytápění | vlastní
181 | 736_R20 | Svěrné šroubení pro napojení potrubí PEX 17 x 2 do rozdělovače podlahového vytápění | ks | 268 |  | 0 | viz. výkres D.1-601.05 - 04, podlahové vytápění | vlastní | 2 | 11 | 3 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0
výměra: 30+40+78+22+66+32
| Celkem za | 736 Podlahové vytápění |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0