## REKAPITULACE
VÝKAZ VÝMĚR
STAVEBNÍ ÚPRAVY KRYTÉHO BAZÉNU V KARVINÉ
501 - OPRAVA PŘÍPOJKY TEPLA |  |  | JKSO 801.54
REKAPITULACE CELKOVÁ
Popis
HSV
1. | 800-1 | Zemní práce | 0
2. |  | Demontáže horkovodního kanálu | 0
3. |  | Montáže horkovodního kanálu - oprava | 0
|  | HSV | 0
MONTÁŽE
1. | M 23 | Demontáže potrubí | 0
2. | M 23 | Montáže potrubí | 0
|  | MONTÁŽE | 0
PSV
1. | 800-783 | Nátěry | 0
2. | 800-713 | Izolace tepelné | 0
3. | 800-713 | Izolace tepelné - demontáže | 0
4. |  | PSV | 0
1. | 800-799 | HZS | 0
|  | SO 501 - Oprava přípojky tepla cena celkem bez DPH | 0
| Vypracoval: | Ing. Peikertová
| Datum: | leden 2019

## VV
VÝKAZ VÝMĚR
STAVEBNÍ ÚPRAVY KRYTÉHO BAZÉNU V KARVINÉ
| 501 - OPRAVA PŘÍPOJKY TEPLA | [5 empty] | JKSO 801.54
poř.číslo | položka | popis | jednotka | množství | jed.cena | cena Kč | Odkaz na dokumentaci | Cenová úroveň
| 800-1 | Zemní práce
1. | 132201202 | Hloubení rýh nezapažených i zapažených rýh šířky do 3000 mm v hor.3 tř. soudržných přes 100 m3 | m3 | 126 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -01, 02, 03 | URS 2019
výměra - 28 x 3,0 x 1,5 /platí pro položky 1, 2, 3, 4/
2. | 132201209 | Příplatek za lepivost | m3 | 126 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -01, 02, 03 | URS 2019
3. | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 126 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -01, 02, 03 | URS 2019
4. | 162201102 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 126 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -01, 02, 03 | URS 2019
5. | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 47.3 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -01, 02, 03 | URS 2019
výměra ….
6. | 167101101 | Nakládání výkopku | m3 | 47.25 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -01, 02, 03 | URS 2019
7. | 171201201 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 47.25 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -01, 02, 03 | URS 2019
8. | 174101101 | Zásyp výkopu vytěženou zeminou | m3 | 78.75 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -01, 02, 03 | URS 2019
výměra - 17,5 x 3,0 x 1,5
9. | 175101109 | Příplatek za prohození sypaniny | m3 | 78.5 | 0 | 0 |  | URS 2019
10. | R 01 | Náklady spojení s odvozem a uložením přebytečné zeminy na skládku - naložení, odvoz , likvidace v souladu se zákonem 185/2001sb o odpadech a dle technologie na místo určené zhotovitelem včetně poplatku za skládku | m3 | 47.3 | 0 | 0 |  | vlastní
|  | Zemní práce |  |  |  | 0
Demontáže horkovodního kanálu
1. | 358325114 R02 | Bourání konstrukcí stávajícího horkovodního kanálu z betonu železového ve výkopu | m3 | 17.2 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -01, 02, 03 | URS 2019
výměra (2,7 x 0,15 x 10,5)
(1,5 x 0,15 x 28,0)
2. | 979086213 R03 | Nakládání na dopravní prostředek | t | 41.28 | 0 | 0 |  | URS 2019
výměra 2,4 t/1 m3 * 17,2
3. | R 04 | Náklady spojení s odvozem a uložením bourané konstrukce na skládku - naložení, odvoz , likvidace v souladu se zákonem 185/2001sb o odpadech a dle technologie na místo určené zhotovitelem včetně poplatku za skládku | t | 41.28 | 0 | 0 |  | vlastní
|  | Demontáže horkovodního kanálu |  |  |  | 0
Montáže horkovodního potrubí
1. | 230082077 | Demontáže stávajícího horkovodního potrubí DN 125 do šroutu, hmotnosti přes 10 kg do 50 kg - demontáž rozřezáním | ks | 58 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -01, 02, 03 | URS 2019
|  | celkem 58 ks - 10 kg | [5 empty] | URS 2019
2. | 230080465 | Demontáž doplňkových konstrukcí - uložení potrubí | ks | 29 | 0 | 0 |  | URS 2019
celkem 29 ks
3. | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava do 10 m | t | 35.58 | 0 | 0 |  | URS 2019
4. | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě za dalších 5 m | t | 35.58 | 0 | 0 |  | URS 2019
5. | 979086213 R05 | Nakládání na dopravní prostředek | t | 35.58 | 0 | 0 |  | URS 2019
6. | R 06 | Náklady spojení s odvozem a uložením bourané konstrukce na skládku - naložení, odvoz , likvidace v souladu se zákonem 185/2001sb o odpadech a dle technologie na místo určené zhotovitelem včetně poplatku za skládku | t | 35.58 | 0 | 0 |  | vlastní
|  | Demontáže horkovodního kanálu |  |  |  | 0
Demontáže tepelných izolací
1. | 713400843 | Odstranění izolace vláknité bez konstr. bez úpravy | m2 | 58.2 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -01, 02, 03 | URS 2019
výměra (0,325 x 3,14 x 28,5 x 2)
2. | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava do 10 m | t | 0.9 | 0 | 0 |  | URS 2019
3. | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě za dalších 5 m | t | 0.9 | 0 | 0 |  | URS 2019
4. | 979086213 | Nakládání na dopravní prostředek | t | 0.9 | 0 | 0 |  | URS 2019
5. | R 07 | Náklady spojení s odvozem a uložením bourané konstrukce na skládku - naložení, odvoz , likvidace v souladu se zákonem 185/2001sb o odpadech a dle technologie na místo určené zhotovitelem včetně poplatku za skládku | t | 0.9 | 0 | 0 |  | vlastní
|  | Demontáže tepelných izolací |  |  |  | 0
| M - 23 | Montáže potrubí
Ceny potrubí obsahují dodávku a montáž potrubí, včetně tvarovek, kolen
1. | 230011077 | Montáž potrubí přípojky tepla - potrubí ocelového svařovaného z trub materiálu tř. 11 až 13 DN 125 (průměru 139,7 x 4,5) | m | 35 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -04,05,07 | URS 2019
výměra ( 17,5 x 2 )
2. | R 08 | Dodávka potrubí přípojky tepla - potrubí ocelového podélně svařovaného P235GH, dle ČSN EN 10217-2 z trub materiálu tř. 11 až 13 DN 125 (průměru 139,7 x 4,5) + prořez 10% | m | 38.5 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -04,05,07 | URS 2019
výměra ( 17,5 x 2 )*1,1
3. | 230021078 | Montáž oblouku 15 °DN 125 | ks | 2 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -04,05,07 | URS 2019
4. | R 09 | Dodávka ocelového oblouku 15 °DN 125, přivařovacího | ks | 2 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -04,05,07 | URS 2019
5. | R 10 | Těsnící manžety průměru do 325 mm pro potrubí DN 125 v tepelné izolaci pro utěsnění vstupu do objektu a šachty | ks | 4 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -04,05,07 | URS 2019
6- | 230 20-0008 R01 | Montáž těsnící manžety pro potrubí přípojky tepla 2 x DN 125 v tepelné izolaci, včetně vstupu potrubí do objektu a utěsnéní vstupu manžetami | ks | 4 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -04,05,07 | URS 2019
7. | R 11 | Vrtání v prostupů v ŽB stěně průměru 200 mm | ks | 2 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -04,05,07 | URS 2019
8. | 230050031 | Zhotovení a montáž doplň. konstrukcí z profilových materiálů | kg | 195.6 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -04,05,07 | URS 2019
Výměra : Kluzné uložení DN 125 - 10 ks 13,8 kg
Pevný bod DN 125 - 2 ks 16,3 kg
Pomocné ocelové konstrukce 20 kg
Kotvící materiál 5 kg
9. | R 12 | Dodávka materiál pro výrobu doplňkových kcí | kg | 195.6 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -04,05,07 | URS 2019
Výměra dtto pol. 9 oddílu M23
10. | 230120047 | Čištění potrubí DN 125 | m | 35 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -04,05,07 | URS 2019
11. | R 13 | Napojení nového potrubí DN 125 na stávající potrubí navařením ve stávající horkovodní šachtě | ks | 2 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -01 | URS 2019
12. | R 14 | Voda ke zkoušce těsnosti | m3 | 0.3 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -01 | URS 2019
13. | 230170004 | Příprava na tlakovou zkoušku potrubí | ks | 1 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -01 | URS 2019
14. | 230170013 | Tlakové zkoušky potrubí DN 125 | m | 35 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -01 | URS 2019
|  | Montáže potrubí |  |  |  | 0
| 800-783 | Nátěry potrubí
1. | R 17 | Příprava povrchu - očištění, odmaštění | m2 | 8.3 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -04,05,07 | vlastní
0,125 x 3,14 x 10,5 x 2
2. | 783424341 R18 | Nátěr potrubí ocelového DN 125 - základní | m2 | 8.3 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -04,05,07 | URS 2019
3. | 783424741 R19 | Nátěr potrubí ocelového DN 125 - vrchní dvojnásobný | m2 | 8.3 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -04,05,07 | URS 2019
4. | R 18 | Nátěry doplňkových konstukcí | m2 | 5 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -04,05,07 | URS 2019
|  | Nátěry |  |  |  | 0
| 800-713 | Izolace tepelné
1. | R 19 | Montáž izolace tepelné dvojnásobné z lamelových skružovatelných pásů | m2 | 38 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -04,05,07 | vlastní
výměra (0,125 + 0,08 + 0,08) x 3,14 x 10,5 x 2
2. | R 20 | Dodávka tepelné izolace z lamelových skružovatelných pásů z čedičové vlny LSP s povrchovou úpravou izolace hliníkovou folií a stažení pozinkovaným drátem pro potrubí DN 125, tl. 40 + 40 mm | m2 | 38 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -04,05,07 | vlastní
3. | R 21 | Montáž a dodávka - oplechování pozinkovaným plechem (10% prořez) | m2 | 21 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -04,05,07 | vlastní
|  | Součet |  |  |  | 0
4. | 998713202 | Přesun hmot | % | 1.42 |  | 0
|  | Izolace tepelné |  |  |  | 0
Stavební práce
1. | 894414211 R23 | Osazení ŽB panelů - zákrytových desek horkovodího kanálu | ks | 13 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -06 | URS 2019
Výměra 13 ks
2. | R 22 | Dodávka ŽB stropní dutinový panel tl 150 mm šířky 1200 mm a délky 1800 mm | ks | 13 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -06 | vlastní
3. | R 23 | Příplatek za úpravy krajních panelů - řezáním | ks | 2 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -06 | vlastní
4. | 632452122 R01 | Cementový potěr stropu tl 30 mm | m2 | 18.9 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -06 | URS 2019
výměra (1,8 x 10,5)
5. | R 24 | Izolace sklobit dvojnásobná dodávka a položení | m2 | 38 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -06 | vlastní
výměra (1,8 x 10,5x2)
6. | R 25 | Penetrační nátěr | m2 | 18.9 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -06 | vlastní
výměra (1,8 x 10,5)
7. | 632452122 R27 | Betonová mazanina ve spádu tl. 23 - 30 mm | m2 | 18.9 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -06 | URS 2019
8. |  | výměra (1,8 x 10,5)
9. | 998274101 R28 | Přesun hmot do 15 m | t | 11.72 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -06 | URS 2019
výměra (13x0,03826+13x0,712+38x0,0653+18,9x0,03826)
|  | Stavební práce |  |  |  | 0
HZS
1. | R 26 | HZS-zkousky v ramci montaz.praci - uvedení do provozu celkem 72 hod | ks | 1 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -01 | vlastní
2. | R 27 | HZS-zkousky v ramci montaz.praci topná a dilatační zkouška celkem 72 hod | ks | 1 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -01 | vlastní
3. | R 28 | Proplach a napuštění otopného systému, odvzdušnění systému | ks | 1 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -01 | vlastní
4. | R 29 | Vizuální kontrola svarů dle ČSN EN ISO 17637(100%) | ks | 1 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -01 | vlastní
5. | R 30 | Nedestruktivní zkoušky - kontrolní prozáření svarů 100% | ks | 12 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -01 | vlastní
6. | R 31 | Vyregulování systému - 8 hod | ks | 1 | 0 | 0 | Dokumentace D.1-501 -01 | vlastní
|  | HZS |  |  |  | 0
Upozornění
Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta.
Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny.
Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji.