ZŠ Borovského Karviná

Multioborová učebna – učební pomůcky

Rozměrová a hmotnostní tolerance u výrobků je +/- 10%

MIKROSKOPY

Žákovský mikroskop

monokulární mikroskop s achromatickými objektivy

zvětšní až 1600x

LED osvětlení s dobíjením a plynulou regulací jasu

| Okulár | širokoúhlý (DIN) WF 10x / 18 mm, WF 16x / 11 mm (násuvný, Ø 23,2 mm) |
| --- | --- |
| Hlavice | monokulární otočná o 360°, úhel vhledu 30°, oční rozestup 55 - 75 mm, dioptrické doostření (levý tubus ± 5D) |
| Hlava | revolverová pro 4 objektivy DIN |
| Objektivy | achromatické 4:1 / 0,1 n.ap, 10:1 / 0,25 n.ap., 40:1 / 0,65 n.ap. (pérový), 100:1 / 1,25 n.ap. Oil.im. (pérový) |
| Celkové zvětšení | 40x - 1600x |
| Stolek | křížový 130 x 125 mm s koaxiálním ovládáním |
| Zaostřování | koaxiální makro a mikro posuv |
| Kondenzor | 1,25 N.A., irisová aperturní clona, výškový posuv 30 mm |
| Osvětlení | LED s možností dobíjení, plynulá regulace intenzity jasu |
| Kolektor | umístěn v noze mikroskopu |
| Rozměry přístroje | výška 350 mm, šířka 180 mm, hloubka 224 mm, hmotnost 4,9 kg |

Výše uvedeným popisem zadavatel stanovuje minimální požadovaný standard dodávky.

Pokud popis obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je taková specifikace brána pouze jako typová. Je přípustné veškerý takto specifikovaný materiál nahradit jiným ekvivalentem, u kterého dodavatel garantuje, že bude mít minimálně shodné vlastnosti, technické a kvalitativní parametry, a že neovlivní funkčnost navrhovaných technologií a výrobků a zajistí dodržení všech požadovaných technických a uživatelských standardů.

Učitelský mikroskop

binokulární USB mikroskop

planachromatické objektivy, zvětšení až 1000x

kamera s rozlišením 3,2 Mpix

včetně SW

| Okulár | širokoúhlý (DIN) WF 10x / 18 mm (násuvný, Ø 23,2 mm) |
| --- | --- |
| Hlavice | binokulární, otočná o 360°, úhel vhledu 30°, integrovaná CMOS kamera |
| Hlava | revolverová pro 4 objektivy DIN - vzad otočená |
| Objektivy | planachromatické 4:1, 10:1, 40:1 (pérový), 100:1 Oil.Im. (pérový) |
| Celkové zvětšení | 40x až 1000x |
| Stolek | křížový 140 x 130 mm, integrovaný makro a mikroposuv, pravoruké ovládání |
| Zaostřování | koaxiální makro a mikro posuv |
| Kondenzor | 1,25 N.A. s irisovou aperturní clonou, držák filtrů, zelený filtr |
| Osvětlení | LED dioda s plynulou regulací intenzity jasu |
| Kolektor | s čočkou, zabudován v noze mikroskopu |
| Konfigurace čipu | CMOS 1/3,2″, rozlišení 3,2 Mpix, velikost pixelu 2,8 μm × 2,8 μm, digitální výstup 24 bit (barva) |
| Datový výstup | USB 2.0, Directshow a Twain |
| Napájení | z počítače USB kabelem |
| Min. požadavky PC | Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7 |
| Dodávané příslušenství | objektivový mikrometr 1mm/100 dílků |
| Rozměry přístroje | výška 380 mm, šířka 170 mm, hloubka 300 mm, hmotnost 4,8 kg |

Výše uvedeným popisem zadavatel stanovuje minimální požadovaný standard dodávky.

Pokud popis obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je taková specifikace brána pouze jako typová. Je přípustné veškerý takto specifikovaný materiál nahradit jiným ekvivalentem, u kterého dodavatel garantuje, že bude mít minimálně shodné vlastnosti, technické a kvalitativní parametry, a že neovlivní funkčnost navrhovaných technologií a výrobků a zajistí dodržení všech požadovaných technických a uživatelských standardů.

Vizualizer

školní polohovací vizualizér

16x digitální zoom

flexibilita pro 2D i 3D objekty

TECHNOLOGIE Snímač obrazu: 1/ 2,7 " Senzor CMOS Efektivní pixely: 1920 Vodorovně x 1080 Svisle Snímková frekvence: max. 30 fps Optika Zoom: Digitální 16 Ostření: Automatický Oblast záběru: Formát A3: 297 × 420 mm Obraz Výstupní rozlišení: SXGA (1280x1024) / XGA (1024x768) / WXGA 16:10 (1280x800) / WXGA 16:9 (1360x768) / 1080p (1920x1080), 480p/720p/1080p Úpravy obrazu: Automatická expozice, Černá a bílá, Úprava jasu, Úprava kontrastu, Otočení snímku, Režim mikroskopu MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ Rozhraní:Paměťová karta SD, prázdná, vestavěný mikrofon, HDMI výstup, VGA výstup, VGA vstup, USB 1.1 typu B POKROČILÉ FUNKCE Zobrazení snímků bez použití počítače: Zobrazení snímků z interní nebo podporované externí paměti Ukládání snímků: Kompatibilní s SD/SDHC (128 MB až 32 GB) Charakteristiky: Automatické zaostřování, Pozastavení, Rozdělení projekční plochy, Přiblížení Bezpečnost: Kensington ochrana, Bezpečnostní tyč, Otvor pro bezpečnostní kabel , spotřeba energie: 13 W, 0,5 W (pohotovostní režim) Rozměry: V provozu 270 x 317 x 447 mm (šířka x hloubka x výška), Zavřený 367 x 122 x 120 mm (šířka x hloubka x výška) Hmotnost výrobku: 2,5 kg Osvětlení: Světla LED  Kompatibilní operační systémy: Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista. Ostatní obsah dodávky: Síťový adaptér, Příručka na CD, Přepravní pouzdro, Počítačový kabel, Hlavní zařízení, adaptér k mikroskopu, Napájecí kabel, Dálkové ovládání vč. baterií, Software (CD), USB kabel, Záruka: 36 měsíců

Výše uvedeným popisem zadavatel stanovuje minimální požadovaný standard dodávky.

Pokud popis obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je taková specifikace brána pouze jako typová. Je přípustné veškerý takto specifikovaný materiál nahradit jiným ekvivalentem, u kterého dodavatel garantuje, že bude mít minimálně shodné vlastnosti, technické a kvalitativní parametry, a že neovlivní funkčnost navrhovaných technologií a výrobků a zajistí dodržení všech požadovaných technických a uživatelských standardů.

Trvalé preparáty – min. obsah:

sada 100 kusů trvalých preparátů pro výuku biologie

sada obsahuje min. preparáty:

Buňka sliznice člověka, stěr

Buňka kůže žáby, řez

Dlaždicový epitel psa, vcelku

Trepka, vcelku

Nezmar (hydra), příčný řez

Žížala, příčný řez

Dafnie, vcelku

Larva komára, vcelku

Kusadla komára, vcelku

Kusadla včely domácí, vcelku

Kusadla mouchy domácí, vcelku

Noha dělnice včely medonosné - kompozitní, vcelku

Křídla komára, vcelku

Křídla motýla, vcelku

Křídla vážky, vcelku

Křídla včely medonosné, vcelku

Složené oko mouchy domácí, vcelku

Složené oko včely medonosné, vcelku

Složené oko vážky, vcelku

Jícen psa, příčný řez

Tenké střevo psa, řez

Žaludek psa, řez

Tenké střevo - dvanáctník psa, příčný řez

Tenké střevo – lačník psa, příčný řez

Tenké střevo - kyčelník psa, příčný řez

Konečník psa, příčný řez

Slezina psa, řez

Slinivka psa, řez

Žlučník prasete, řez

Tepna & žíla králíka, příčný řez

Malá céva králíka, příčný řez

Lidská krev, nátěr

Krev žáby, nátěr

Krev ryby, nátěr

Lymfatická uzlina králíka, řez

Průdušnice psa, příčný řez

Močovod psa, příčný řez

Lidská kůže – potní žláza, řez

lidský vlas, vcelku

Péro, vcelku

Rybí šupina, vcelku

Hyalinní chrupavka králíka, řez

Kosterní sval psa, podélný řez & příčný řez

Hladký sval psa, podélný řez & příčný řez

Srdeční sval psa, podélný řez

Motorický nerv prasete, vcelku

Mícha králíka, příčný řez

Chuťové pohárky psa, řez

Varle králíka, řez

Lidské spermie, nátěr

Slupka cibule, vcelku

List přeslice vodní, vcelku

List pokojové kytky Rhoeo Discolor, vcelku

Kořen svlačce, vcelku

Dužina, vcelku

Buňka (sklereid) malvice, vcelku

Mitóza kořenové špičky cibule, podélný řez

Redukční dělení pylu lilie, vcelku

Dělivé pletivo kořene, podélný řez

Stonek – collenchyma, příčný řez

Stonek – parenchyma, příčný řez

Stonek – sclerenchyma, řez

Stonek – buňky tracheid, podélný řez

Smíšené bakterie, nátěr

Bakterie rodu Coccus, nátěr

Bakterie rodu Bacillus, nátěr

Bakterie rodu Spirillium, nátěr

Plíseň rodu Rhizopus, vcelku

Houba rodu Penicillium, vcelku

Pučící kvasinky, vcelku

Malý druh hub Coprinus, příčný řez

Řasa rodu Chlamydomonas, vcelku

Řasa rodu Volox, vcelku

Řasa rodu Spirogyra – konjugace, vcelku

Organismus rodu Krásnoočko (Euglena), vcelku

Porostnice mnohotvárná, podélný řez

Spodní strana listu kapradiny, vcelku

Prvostélka kapradiny, vcelku

Prvostélka & Výtrusnice kapradiny,vcelku

Kořen borovice, příčný řez

Kmen borovice, příčný řez

Jehlice borovice, příčný řez

Mladá tyčinková šiška borovice, podélný řez

Špička kořenu kukuřice, podélný řez

Kořen kukuřice, příčný řez

Stonek kukuřice, podélný řez

Stonek tykve, podélný řez

Stonek kukuřice, příčný řez

Stonek rýže, příčný řez

Stonek slunečnice, příčný řez

Stonek tykve, příčný řez

Stonek tilie, příčný řez

Hlavní rostoucí bod na špičce stonku , podélný řez

List lipnice, příčný řez

List svlačce, příčný řez

Průduchy listu bobu obecného, vcelku

Vaječník lilie, příčný řez

Tyčinka lilie, příčný řez

Prachové částice drahokamu, vcelku

Semeno kukuřice, podélný řez

uloženo a roztřízeno ve dřevěné krabičce s víkem

ZOOLOGIE

Kostra kapra obecného

reálný kostěný preparát z pravých kostí zvířat

reálná velikost, přirozená pozice

umístěno na dřevěném podstavci

pevný skleněný kryt

popiska s českým a latinským názvem

Kostra zajíce polního

reálný kostěný preparát z pravých kostí zvířat

reálná velikost, přirozená pozice

umístěno na dřevěném podstavci

pevný skleněný kryt

popiska s českým a latinským názvem

Kostra žáby

reálný kostěný preparát z pravých kostí zvířat

reálná velikost, přirozená pozice

umístěno na dřevěném podstavci

pevný skleněný kryt

popiska s českým a latinským názvem

Sada lebek – min. obsah:

Sbírka 12 různých vypreparovaných lebek reprezentuje různé skupiny zvířat.

reálné kostěné preparáty z pravých kostí zvířat

dobře rozpoznatelné jednotlivé determinační znaky a znaky typické pro jednotlivé skupiny obratlovců

obojživelníci – žába

ptáci – slepice (hrabaví), káně (dravci), kos (pěvci), korela (papoušci), kachna (vrubozobí)

savci – netopýr (letouni), ježek (hmyzožravci), potkan (hlodavci), králík (zajícovci), kočka (šelmy), srnec (sudokopytníci)

umístěno na dřevěném podstavci ve dvou patrech (nebo v obdobném provedení)

jednotlivé lebky lze z podložky odnímat

pevný skleněný kryt

popisky s českými a latinskými názvy

Soubor kopyt – min. obsah:

Sada min. 3 reálných kostěných preparátů z pravých kostí zvířat

sudokopytník, lichokopytník, prstochodec

umístěno na dřevěném podstavci

jednotlivé díly zde snímat z podstavce

popisky s českými a latinskými názvy

Ježek západní

reálný dermoplastický preparát (vycpanina) v přirozené pozici

na dřevěném podstavci

popiska s českým a latinským názvem

Veverka obecná

reálný dermoplastický preparát (vycpanina) v přirozené pozici

na dřevěném podstavci

popiska s českým a latinským názvem

Havran polní

reálný dermoplastický preparát (vycpanina) v přirozené pozici

na dřevěném podstavci

popiska s českým a latinským názvem

Sýkora koňadra

reálný dermoplastický preparát (vycpanina) v přirozené pozici

na dřevěném podstavci

popiska s českým a latinským názvem

Kapr obecný (šupináč)

realistický plastový model v přirozené pozici

na podstavci z kořenového dřeva

popiska s českým a latinským názvem

Štika obecná

realistický plastový model v přirozené pozici

na podstavci z kořenového dřeva

popiska s českým a latinským názvem

Akvárium

plastové akvárium s víkem

transparentní plast pro snadné pozorování

snímatelné víko s větracími průduchy  a víčkem pro krmení

objem min. 20 litrů

rozměry  cca 41x23x29 cm

Sbírka motýlů České republiky – min. obsah:

přehled nejznámějších a nejrozšířenějších druhu motýlů ČR.

sada 5 zasklených sbírkových krabic o rozměrech  cca 30x20 cm (nebo v obdobném provedení)

obsah krabic:

KRABICE  1

Papilionidae – otakárkovití

Hesperiidae – soumračníkovití

Zyganoidea - vřetenuškovití

Lycaenidae – modráskovití

KRABICE 2

Pieridae - běláskovití

KRABICE 3

Nymphalidae - babočkovití

KRABICE 4

Satyridae – okáčovití

KRABICE 5

Saturniidae  - martináči

Arctiidae - přástevníci

Catocala- stužkonosky

Sphingidae  - lišajovití

ostatní skupiny

neobsahuje chráněné druhy – ty jsou vyobrazeny na fotografii

Sbírka brouků České republiky – min. obsah:

soubor 5 zasklených sbírkových krabic o rozměrech  cca 30x23x5 cm (nebo v obdobném provedení)

celkem 50 druhů nejrozšířenějších a nejznámějších brouků České republiky

opatřeno popiskami a vzdělávacím doprovodným materiálem;

krabice 1: střevlíkovití, svižníkovití, potápníkovití

krabice 2: vrubounovití, roháči

krabice 3: tesaříkovití

krabice 4: nosatcovití, kovaříkovití, mrchožroutovití, drapčíkovití, pestrokrovečníkovití

krabice 5: světluškovití, potemníci, májky, kůrovci, slunéčka, mandelinkovití

neobsahuje chráněné druhy – ty jsou vyobrazeny na fotografii

Sada akrylových modelů  I. – min. obsah:

1.   preparát struktur mozku

5 kusů vypreparovaných mozků různých živočichů, zalitých v akrylovém bloku

2.   preparát struktur srdce

5 kusů vypreparovaných srdcí různých živočichů, zalitých v akrylovém bloku

Sada akrylových modelů  II. – min. obsah:

1.   životní cyklus běláska zelného

2.   životní cyklus kobylky luční

3.   životní cyklus bource morušového

4.   životní cyklus žáby

vývojová stádia různých živočichů

preparáty zalité v akrylovém bloku

BOTANIKA

Model stonku jednoděložné rostliny

průřez tkáňovou strukturou  kukuřice

zvětšeno 40x

plast

velikost  49x45x40 cm

Model stonku dvouděložné rostliny

průřez tkáňovou strukturou fazolu obecného

zvětšeno 250x

plast

velikost  42x32x21 cm

Model struktury listu

příčný a podélný řez

žilky, vnitřní a vnější struktury listu

velikost  46x29x16 cm

na podložce, plast

Odborné publikace

sada 2 kusů knih

Stromy a keře

praktický průvodce poznávání dřevin

rozdělení stromů a keřů do skupin

200 evropských stronmů a keřů

barevné fotografie

slovníček pojmů, český a latinský rejtřík

brožovaná publikace, cca  238 stran

Rostliny naší přírody

manipulační atlas

publikace schválená MŠMT ČR

110 rostlin na pracovních listech

květiny, stromy, keře, houby

cca 60 stran

Modely hub – min. obsah:

soubor 12 modelů nejznámějších hub České republiky

vysoce naturalistické provedení, skutečná velikost

vzhledově i barevně nerozpoznatelné od skutečných hub

každá houba na podstavci s popiskou s českým a latinským názvem

naaranžované do skutečného prostředí (mech, tráva, dřevo apod.)

vyrobeno ze speciálního plastu

obsah sady:

Hřib smrkový (Boletus edulis)

Hřib hnědý (Xeroxomus badius)

Křemenáč osikový (Leccinum rufum)

Hřib satan (Boletus satanas)

Liška obecná ( Cantharellus cibarius)

Pečárka ovčí (Agaricus arrvensis)

Smrž obecný (Morchella esculenta)

Bedla vysoká (Macrolepiota procera)

Muchomůrka červená (Amanita muscaria)

Muchomůrka zelená (Amanita phalloides)

Ryzec pravý (Lactariusdeliciosus)

Pestřec pravý (Scleroderma citrinum)

ANATOMIE ČLOVĚKA

Resiscutační loutka

pro nácvik resuscitace

model napodobuje skutečnou fyziologii a anatomii člověka

dýchání z úst do úst a nepřímá masáž srdce

přirozené obstrukce dýchacích cest

obličej s pohyblivou dolní čelistí

realistické provádění ventilace i hrudní masáže

zvukový signál při správné masáži

součástí baleni je náhradní obličej, náhradní plíce, desinfekční ubrousky a návod k obsluze

Lidská kostra

model lidské kostry dospělého jedince v životní velikosti s funkčními klouby a pohyblivou páteří

pohyblivé horní i dolní končetiny, pohyblivá páteř

pohyb lebky na týlních kloubech

výhřez ploténky mezi bederními obratly L3-4

zakončení spinálních nervů a vertebrálních artérií

na pojízdném stojanu, obal proti prachu

celková výška kostry  176 cm

špičkové provedení

Kostra lebky

lidská lebka dospělého jedince ve skutečné velikosti

naturalistický odlitek

číslované a barevně znázorněné lebeční švy

rozložitelé na lebeční klenbu, spodinu lebeční a dolní čelist

možnost vložení modelu mozku

velikost  12x12x34 cm, hmotnost  800 g

Model lidského trupu

23-dílný oboupohlavní lidský trup

lze rozložit na:

hlava 3 díly, žaludek 2 díly, střeva 4 díly, ženská prsa 2 díly, plicní laloky 2 díly, srdce 2 díly, játra se žlučníkem, přední polovina ledviny, ženské genitálie 3 díly, mužské genitálie 4 díly

velikost  87x68x25 cm

hmotnost  7 kg

včetně ochranného obalu

Model srdce

lidské srdce dospělého jedince ve skutečné velikosti

rozložitelné na dva díly srdce s komorami, předsíněmi, žilami a aortou

přední srdeční stěna je snímatelná

velikost  19x12x12 cm

na stojanu

Model mozku

lidský mozek dospělého jedince ve skutečné velikosti

rozložitelné na 4 díly

čelní a temenní lalok, mozkový kmen se spánkovým a týlním lalokem, malý mozek

velikost  18x12x10 cm

včetně odnímatelného podstavce

Model ucha

lidské ucho ve zvětšené velikosti, rozložitelné na 4 díly

zevní, střední a vnitřní ucho, bubínek s kladívkem a kovadlinkou, labyrint se šnekem, rovnovážným a sluchovým ústrojím

na podstavci

velikost  34x16x19 cm

Model oka

lidské oko v oční jamce v trojnásobné velikosti

se zrakovým nervem v přirozené poloze v kostní oční jamce

rozložitelné na 10 dílů

dvě poloviny bělma s rohovkou a úpony očních svalů

dvě poloviny cévnatky se sítnicí

duhovka, oční čočka, sklivec

velikost  178x26x19 cm

na podstavci

Model – řez kůží

70-ti násobně zvětšený model řezu lidskou kůží

struktura v trojrozměrném zobrazení

jednotlivé vrstvy kůže

vlasy, vlasové kořínky, mazové a potní žlázy, receptora, nervy a cévy

velikost  44x24x23 cm

na podložce

Model ledviny

lidská ledvina s nadledvinkou ve skutečné velikosti

rozložitelné na dvě části

ledvina, nadledvinka, cévy ledvin, dřeň ledviny, ledvinné pánvičky

na odnímatelném stojanu

velikost  14x9x5 cm

Model lidského chrupu

velký demonstrační model k demonstraci zubní hygieny

včetně domonstračního zubního kartáčku

velikost  20x30 cm

Brýle – alkohol za volantem

výuková pomůcka

realistická simulace stavu opilosti

včetně pouzdra

Spirometr

zařízení pro měření množství vydechovaného vzduchu

rozsah 50-800 l/min.

Vyrobeno ze zdravotně nezávadného odolného plastu

vyměnitelné náustky

včetně sady min. 150 náustků

Funkční model krevního oběhu

demonstrace krevního oběhu v lidském těle

znázornění funkce lidského srdce a části krevního oběhu

krev znázorněna červenou zdravotně nezávadnou tekutinou

plastový model k postavení na stůl

velikost  28x22 cm

třídní sada 5 kusů modelů

GEOLOGIE

Sbírka minerálů – min. obsah:

soubor 5 zasklených sbírkových krabic o rozměrech  30x23x5 cm (nebo v obdobném provedení)

celkem 30 minerálů rozdělených do skupin

velikost vzorků  5x6 cm – sbírkové kusy

opatřeno popiskami a vzdělávacím doprovodným materiálem

Krabice 1: Prvky (tuha, síra), Halogenidy (sůl kamenná, fluorit), Sírany (sádrovec)

Krabice 2: Sulfidy (galenit, sfalerit, pyrit, antimonit, chalkopyrit)

Krabice 3: Oxidy (krevel, magnetit, opál, hnědel, bauxit

Krabice 4: Oxidy (křemen, achát, ametyst, záhněda, růženín, citrín, křišťál)

Krabice 5: Uhličitany (kalcit, magnezit, malachit, azurit), Křemičitany (olivín, živec, slída, granát)

Sbírka hornin – min. obsah:

soubor 2 sbírkových krabic o rozměrech  30x23x5 cm s plným víkem (nebo v obdobném provedení)

celkem 21 hornin rozdělených do skupin

velikost vzorků  5x6 cm – sbírkové kusy

vzorky vyjímatelné z krabic

opatřeno popiskami a doprovodným vzdělávacím materiálem

Krabice 1: Vyvřelé horniny ( tuf, pemza, žula, gabro, čedič, znělec, pegmatit), Přeměněné horniny ( amfibolit, mramor, svor s granáty, rula, fylit)

Krabice 2: Usazené horniny (pískovec, slepenec, jílovec, vápenec, krápník, rašelina, opuka, břidlice, droba)

PŘÍRODOVĚDA  1. stupeň

Dětský pozorovací mikroskop

pro pozorování i těch nejmenších struktur a detailů

listy, rostliny, hmyz kameny, kůra stromů apod.

LED osvětlení

plastová čočka

zvětšení 20x – 40x

baterie 3LR-44

včetně stojánku

Lupa

pozorovací plastová lupa s rukojetí

plastová čočka o min. průměru 45 mm

zvětšení 3x

Pozorovací nádobka

s lupou a šroubovacím víčkem

teleskopické průhledné tělo nádobky, lze zasunout do sebe

průměr dna  30 mm

zvětšení 2x, s přídavnou lupou 3,5x

měřící stupnice

vyrobeno z odolného plastu

Pozorovací nádoba

se dvěma lupami a držadly

pozorování zhora i z boku

průměr dna  60 mm, průměr lupy  30 mm

zvětšení 3x

vyrobeno z odolného plastu

FYZIKA

Tvrdý stabilizovaný zdroj

pevné stabilizované jednosměrné napětí 6 V při maximálně 7 A

pevné střídavé napětí 7 V při maximálně 9 A

bezpečnostní zdířky 4 mm

odolné zkratu, ochrana proti přetížení

vzadu magnety pro uchycení na magnetickou tabuli

vstupní napětí 230 V

rozměr  16x2x45 cm, hmotnost  1,26 kg

Optika na magnetické tabuli

demonstrační pomůcka k výuce optiky

min. obsah sady:

lampa xenonová 6V/20W, připojení vlevo

lampa xenonová 6V/20W, připojení vpravo

magnetická čočka plankonkávní

2 magnetické čočky plankonvexní

zrcadlo rovinné, magnetické

zrcadlo pružné, magnetické

stínítko polokoule a stínítko válec

4 šipky

4 clony

magnetický kotouč se stupnicí

čočka půlkruhová, magnetická

hranol pravoúhlý, magnetický

hranol lichoběžníkový, magnetický

světlovod C

magnetická kyveta

hranol rovnostranný, magnetický

4 barevné filtry, magnetické

optické vlákno

filtr subtraktivní barevný – 3 kusy

projekční klín, magnetický

magnetické zrcadlo – 3 kusy

filtr aditivní trojbarevný

uloženo v plastovém transportním boxu

Tabule magnetická – komplet

nutné příslušenství k sadě Optika

sada obsahuje:

velkou stativovou základnu

pár magnetických  nosičů tabule

pár stolních svorníků

magnetickou oboustrannou zeleno-bílou tabuli  90 x 62 cm

Wimshurstova indukční elektřina

přístroj na demonstraci pokusů z oblasti elektrostatiky

2 kotouče z  plexiskla o průměru 30 cm s malými vodivými ploškami

vodící kartáčky, kulové elektrody a 2 laydenské láhve

proud v rozsahu mikroampérů

výstupní napětí cca 160 kV

rozměry  35x25x40 cm

hmotnost  3,3 kg

Model generátoru

výstupní napětí 4,5 – 6 V

výstupní proud do 100 mA

stabilní izolovaný podstavec

klika k roztáčení generátoru

komutátor se 2 výstupními zdířkami

tyčový magnet

Statický voltmetr

demonstrační měřící přístroj pro měření vysokých napětí v elektrostatice

přístroj je magneticky upínatelný

zobrazení – 3 ½ místný LED displej s výškou číslic 26 mm

měřící vstup 4 mm bezpečnostní zdířky, červená jako zemníc í bod

měřící rozsah 0 – 18 kV

přesnost 2%

resetovací tlačítko

napájení bateriemi nebo přes adaptér

velikost  16x12x4,5 cm, hmotnost  0,5 kg

Sada měřících přístrojů

sada 4 ručních měřících přístrojů v odolném transportním kufříku

přístroj na měření teploty a vlhkosti vzduchu

rozsah měření teploty -10°C až +50°C, vlhkosti vzduchu 10 až 100%

luxmetr

rozsah měření 0 až 20 000 luxů

anemometr s vrtulkou

rozsah měření 0 až 90 km/h

sonometr

rozsah měření 30 až 130 dB, hodnocení A

rozměry kufříku

39x28x10 cm

Izolovaná tyč

pro izolované držení přístrojů se 4 mm kolíkem

např. Konduktorové koule, Faradayův pohá apod.

Akrylová tyč na konci s podélným a příčným otvorem pro 4 mm kolík

délka  18 cm

Výše uvedeným popisem zadavatel stanovuje minimální požadovaný standard dodávky.

Pokud popis obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je taková specifikace brána pouze jako typová. Je přípustné veškerý takto specifikovaný materiál nahradit jiným ekvivalentem, u kterého dodavatel garantuje, že bude mít minimálně shodné vlastnosti, technické a kvalitativní parametry, a že neovlivní funkčnost navrhovaných technologií a výrobků a zajistí dodržení všech požadovaných technických a uživatelských standardů.

Kondenzátorový kotouč na kolíku a konduktorová koule

Stabilizovaný zdroj

laboratorní síťový zdroj 0 – 15 V, 3 A DC

plynule nastavitelné napětí 0 – 15 V v trvalém provozu

4 mm bezpečnostní zdířky

provozní napětí 230 V AC

rozměry 9,5x16x22,5 cm, hmotnost 2 kg

včetně síťového kabelu a návodu k obsluze

Elektronické závěsné váhy

háček z nezerové oceli

výsuvné měřící pásmo 100 cm

LCD displej

funkce tara a hold

provovz na 9V baterii

rozsah vážení 0 – 15 kg

přesnost  20 g

rozměry  9x3x17,5 cm s háčkem  27 cm

hmotnost  250 g

Teploměr

ekologický lihový laboratorní teploměr

měřící rozsah  -10°C - +110°C

odolná kontrastní stupnice se žlutým podkladem

červená tekutina

očko k zavěšení

délka  30,5 cm

ochranné plastové pouzdro

Digitální multimetr

kapesní multimetr s certifikací TÜV/GS

manuální výběr rozsahů

DC: 200/2000 mV/20/200/250 V

AC: 200/250 V

DC: 0,2/2/20/200 mA/10 A

odpor: 0,2/2/20/200/2000 kOhm

teplota: 0_ 1000°C

diodový test, zkouška průchodu

bezpečnostní zdířky 4 mm

LCD displej 12 mm

měřící body 1999

norma: T'UV/GS, EN-61010, CAT II 250 VC

rozměry  14x6,5x4 cm, hmotnost  210 g

napájení 9V baterie

Dasymetr

přístroj k demonstraci vzdušného tlaku

velikost  13,5x12x6,5 cm

Mlžná komora

zařízení k pozorování drah elektricky nabitých částic

12 V světelný zdroj

přidáním 50 g suchého ledu a 1 – 2 ml alkoholu je možno pozorovat částice až 30 minut

průměr nádoby  12 cm, výška  9 cm

Hydrostatický tlak

trubici s destičkou ponoříme do kádinky s vodou

do trubice lijeme postupně vodu

destička odpadne, je-li výška hladiny uvnitř a vně stejná

Vznášející se magnety

sada 2 kroužkových magnetů s barevně označenými póly

průměr magnetů  100 mm

podstavec s čepem

k demonstraci odpuzování magnetů

Sada 2 magnetů

silný tyčový magnet AlNiCo

průřez  10x15 mm, délka  100 mm

barevně označený severní pól

silný válcový magnet AlNiCo

průměr  10 mm, délka  100 mm

barevně označený severní pól

Demonstrační galvanometr

voltmetr, ampérmetr a galvanometr v jednom

demonstrační přístroj pro měření proudů a napětí

velké měřítko, vyměnitelné stupnice

DC: 0,5 A, 2,5 A, 2,5 V, 10 V

G: -100 - +100 mikroA

velikost  27x27x11 cm

SW pro zpracování grafů, diagramů a schémat při přírodovědných měřeních

zjednodušení komplexních informací pomocí jednoduchých grafů

verze  standard CZ - aktuální

Aktualizované šablony diagramů - Spousta známých šablon diagramů, jako jsou třeba Časová osa, Základní síť, Podrobná síť a Základní obrazce, se dočkalo aktualizace a vylepšení. Mnohé z nich mají nové obrazce a návrhy a najdete zde i nové a aktualizované Kontejnery a Popisky a navíc je mnohem snazší přidávat obrázky ke všem obrazcům zaměstnanců najednou.

Komentování diagramů prostřednictvím konverzací ve vláknech - Nové podokno pro komentáře usnadňuje přidávání, čtení, odpovídání a sledování komentářů od recenzentů. Odpovědi na komentáře jde snadno sledovat ve vláknech komentářů. Komentáře můžete sledovat (nebo na ně odpovídat) i tak, že v diagramu kliknete na bublinu pro komentáře.

Nové styly, motivy a nástroje - Používejte spoustu formátovacích možností z aplikací Office přímo v diagramech Visia. Vylepšete svoje obrazce a vylepšete je třeba přechody, stínováním, prostorovými efekty nebo otáčením. Rychlé styly vám umožní řídit vzhled jednotlivých obrazců, takže je můžete nechat vyniknout. Každý styl má jedinečnou kombinaci barev, stínů, odrazů a dalších efektů a dodá vašim diagramům svěží nádech.

Organizační diagram - Šablona organizačního diagramu obsahuje nové obrazce a styly navržené speciálně pro organizační diagramy. Navíc je mnohem snazší přidávat obrázky ke všem obrazcům zaměstnanců najednou.

Pracovní postup SharePointu - Nová šablona sharepointového pracovního postupu teď podporuje fáze, kroky, smyčky a vlastní akce.

Podpora standardu BPMN 2.0 - Šablona standardu BPMN (Business Process Modeling Notation) podporuje normu BPMN verze 2.0, která odpovídá třídě souladu analytiky.

Formátování obrazců s efekty obrazců Office Art - Spoustu formátovacích možností z aplikací Office teď můžete použít i v diagramech Visia. Svoje obrazce tak můžete vylepšit třeba přechody, stínováním, prostorovými efekty nebo otáčením.

Duplikování celé stránky - Teď je mnohem jednodušší vytvořit kopii stránky. Klikněte pravým tlačítkem na ouško stránky a pak klikněte na Duplikovat.

Používání jednoho formátu souborů pro počítač i web - Visio ukládá diagramy v novém formátu souborů (.vsdx), který je výchozím formátem v počítačích a pro zobrazování v prohlížečích na SharePointu. Nemusíte tak už k ukládání pro různé účely používat různé formáty. Visio kromě toho čte a zapisuje ve formátech  .vssx, .vstx, .vsdm, .vssm a .vstm.

Systémové požadavky:

Operační systém: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 nebo Windows Server 2012 s .Net 3.5; Mac OS X 10.6 a novější

Procesor: 1 GHz a rychlejší s podporou instrukcí SSE2

Paměť: 1024 MB RAM (32bit), 2048 MB RAM (64bit)

Pevný disk: 3 GB volného místa

Internetový prohlížeč: Microsoft Internet Explorer 8 a vyšší, Mozilla Firefox 10 a vyšší, Apple Safari 5, Google Chrome 17

Výše uvedeným popisem zadavatel stanovuje minimální požadovaný standard dodávky.

Pokud popis obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je taková specifikace brána pouze jako typová. Je přípustné veškerý takto specifikovaný materiál nahradit jiným ekvivalentem, u kterého dodavatel garantuje, že bude mít minimálně shodné vlastnosti, technické a kvalitativní parametry, a že neovlivní funkčnost navrhovaných technologií a výrobků a zajistí dodržení všech požadovaných technických a uživatelských standardů.

MĚŘÍCÍ  SENZORY A ROZHRANÍ

Veškeré senzory a rozhraní musí být kompatibilní se stávajícím systémem senzorů a SW, který škola již používá!

Škola používá systém Pasco.

Sada senzorů

ucelená sada bezdrátových senzorů pro výuku přírodních věd na ZŠ

sada obsahuje:

1 bezdrátový senzor teploty

1 bezdrátový senzor síly

1 bezdrátový senzor tlaku

1 bezdrátový senzor napětí

1 bezdrátový senzorpohybu

1 bezdrátový senzor pH

1 bezdrátový senzor počasí s anemometrem a GPS

1 bezdrátový senzor tepu s ručními úchyty

1 USB flasch disk se 37 žákovskými úlohami

metodickou příručku pro učitele

ovládací a měřící SW

sada uložena v plastovém transportním boxu

Senzor plynného CO2

bezdrátový senzor pro pokusy z oblasti fotosyntézy a dýchání

rozsah 0 – 100000 ppm

přesnost  2 ppm resp.

maximální měřící frekvence 50 Hz

Geiger Müllerův počítač

senzor pro detekci záření alfa, beta a gama

měření radioaktivního záření

okno detekční trubice 1,5 – 2 mg/cm2

včetně digitálního adaptéru pro přímé použití s rozhraním

Bezdrátové rozhraní

pro připojení klasických čidel k tabletu nebo NB

1 port pro připojení senzorů

vzorkovací frekvence až 1000 Hz

propojení pomocí USB nebo Bluetooth

napájecí lithium-polymerová baterie

dosah až 30 m