## Celková rekapitulace
REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ
Stavba: | REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY (BÝVALÁ MŠ)
NA ULICI TYRŠOVA 2346, KARVINÁ-MIZEROV
JKSO:
Objednatel: | Statutární město Karviná
Datum: | 01/2024
Kód | Popis | Cena celkem
1 | 2 | 3
1 | KOTELNA | 0
2 | PLYN | 0
3 | ELEKTRO, MAR | 0
4 | Měření TV | 0
| Celkem bez DPH | 0

## 1_KOT_2346
{5e258e28-6c23-4a01-9adf-b9f6c4029298}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny, ul.Tyršova 2346, Karviná
Objekt:
Tyršova 2346/21, Karviná – Mizerov
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2024-01-15
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Staturátní město Karviná |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29441145
[6 empty] | DIČ: | CZ29441145
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny, ul.Tyršova 2346, Karviná
Objekt:
Tyršova 2346/21, Karviná – Mizerov
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2024-01-15
Zadavatel: |  |  | Staturátní město Karviná |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel: | 0
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 965 – Bourání konstrukcí | [5 empty] | 0
| 621 – Opravy konstrukcí | [5 empty] | 0
| 771 – Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 713 – Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 731 – Kotelny | [5 empty] | 0
| 732 – Strojovny | [5 empty] | 0
| 733 – Rozvod potrubí | [5 empty] | 0
| 734 – Armatury | [5 empty] | 0
| 999 – Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny, ul.Tyršova 2346, Karviná
Objekt:
Tyršova 2346/21, Karviná – Mizerov
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2024-01-15
Zadavatel: |  |  | Staturátní město Karviná |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel: | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| D | 965 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0
1 | K | 965081213 | Odsekání í dlažeb keramických přes 1m2 | m2 | 22 | 0 | 0
2 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby beton přes 4m2 | m3 | 2.22 | 0 | 0
3 | K | 978015391 | Otlučení omítek stěn vnějních do 100% | m2 | 57.34 | 0 | 0
| D | 621 | Opravy konstrukcí |  |  |  | 0
4 | K | 622335103 | Oprava cementové omítky stěn | m2 | 57.34 | 0 | 0
5 | K | 784221101 | Malba z malířských směsí bílá 2x | m2 | 79.34 | 0 | 0
6 | K | 62201 | Vyspravení omítky/malby, tmelení otvorů po demontovaných konzolách za OT | m2 | 58 | 0 | 0
7 | K | 78402 | Malby/oprava maleb po vrtání 0,5m2 | m2 | 33 | 0 | 0
8 | K | 78401 | Nátěr Izoban stěn do výšky 2 m | m2 | 38 | 0 | 0
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0
9 | K | 771575109 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 22 | 0 | 0
10 | K | 771101101 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 22 | 0 | 0
11 | K | 771578011 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 19 | 0 | 0
12 | K | 771101210 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 22 | 0 | 0
13 | K | 771579791 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 22 | 0 | 0
14 | K | 771579793 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba | m2 | 22 | 0 | 0
15 | K | 77101 | Keramická protiskluzová dlažba 30x30 | m2 | 29 | 0 | 0
16 | K | 998771202 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | 6.2 | 0 | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
17 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí PIPO do D50 | m | 130 | 0 | 0
18 | K | 71301 | Izolace PIPO ALS 15/40 mm | m | 4 | 0 | 0
19 | K | 71302 | Izolace PIPO ALS 42/40 mm | m | 8 | 0 | 0
20 | K | 71303 | Izolace PIPO ALS 50/40 mm | m | 93 | 0 | 0
21 | K | 71304 | Izolace PIPO ALS 60/40 mm | m | 24 | 0 | 0
22 | K | 71305 | Izolace PIPO ALS 76/40 mm | m | 1 | 0 | 0
23 | K | 713463111 | Montáž izolace tepelné potrubí Mirelon do D50 | m | 100 | 0 | 0
24 | K | 71306 | Izolace Mirelon 32/20 mm | m | 24 | 0 | 0
25 | K | 71307 | Izolace Mirelon 40/20 mm | m | 28 | 0 | 0
26 | K | 71308 | Izolace Mirelon 50/20 mm | m | 48 | 0 | 0
27 | K | 713410851 | Odstranění tepelné izolace potrubí | m | 230 | 0 | 0
28 | K | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné do výšky 6 m | % | 0 | 0 | 0
| D | 731 | Kotelny |  |  |  | 0
29 | K | 731201829 | Demontáž kotlů na plynná paliva | kus | 2 | 0 | 0
30 | K | 731202810 | Rozřezání demontovaných kotlů do 500 kg | kus | 2 | 0 | 0
31 | K | 731391824 | Vypuštění vody z kotlů do kanalizace | kus | 2 | 0 | 0
32 | K | 731241755 | Montáž kotlů teplovodních plynových stacionární do 48kW | kus | 2 | 0 | 0
33 | K | 73101 | Plynový kotel BAXI POWER HT+1.50 (45kW)-stacionární, levý | kus | 1 | 0 | 0
34 | K | 73102 | Plynový kotel BAXI POWER HT+1.50 (45kW)-stacionární, pravý | kus | 1 | 0 | 0
35 | K | 73103 | Topná zkouška | hzs | 72 | 0 | 0
36 | K | 73104 | Uvedení kotle do provozu, spuštění kotlů | soub | 1 | 0 | 0
37 | K | 73105 | Zaškolení obsluhy při uvedené do provozu | soub | 1 | 0 | 0
38 | K | 73106 | Sestava, odkouření, komín komín vložka -nerez pr.80/125mm-2x6m+ odkouření 2x2m, vč.revize | soub | 1 | 0 | 0
39 | K | 73107 | Odvod kondenzátu z kotlů HT40 , svedeni do jimky | m | 15 | 0 | 0
40 | K | 731890801 | Vnitrostaveništní přesun vybouraných hmot kotelen do výšky 6 m | t | 1.89 | 0 | 0
41 | K | 998734201 | Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m | % | 0 | 0 | 0
| D | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0169 |  | 0.0192 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 732422415 | Montáž čerpadel do DN 40 | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2e-05 | 0.00012 | 0.0032 | 0.0192 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -231765965
43 | K | 73201 | Čerpadlo STRATOS PICO-Z 25/0,5-8 RG PN10 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00158 | 0.00316 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1308886789
44 | K | 73202 | Čerpadlo STRATOS MAXO 32/0.5-6 | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00158 | 0.00474 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1308886789
45 | K | 73203 | Čerpadlo Wilo Yonos MAXO 30/0,5-12 | kus | 1 | 0 | 0
46 | K | 734251211 | Pojistný ventil PV 527 1/2" x 3/4" 8ba | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00296 | 0.00888 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -463454584
47 | K | 734251212 | Pojistný ventil PV 531 1/2" x 3/4" 8bar | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1597698531
48 | K | 734109115 | Montáž armatur přírubových do DN 25 | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -299214175
49 | K | 73204 | Měřič tepla MC403 Qn10 G2" PN16 L300 | kus | 1 | 0 | 0
50 | K | 73205 | Modul měřiče tepla M-Bus, konfigurovatelný + 2 impulzní vstupy (A, B) dod.+montáž | kus | 1 | 0 | 0
51 | K | 73206 | Modul měřiče tepla 230 VAC napájení, dod.dodavatel tepla | kus | 1 | 0 | 0
52 | K | 73207 | Příslušenství WZT-S100/CZ – jímka dod.+montáž | kus | 1 | 0 | 0
53 | K | 73208 | Čidlo teploty WZU5-1020 - pár čidel teplot dod.+montáž | kus | 1 | 0 | 0
54 | K | 73209 | Čidlo teploty QAZ36.522/109 95°C DN15-65 PN16 G1/2" L80 dod.+montáž | kus | 1 | 0 | 0
55 | K | 73210 | Čidlo teploty QAE2130.010 125°C DN10-400 PN10 G1/2" L100 PWH dod.+montáž | kus | 1 | 0 | 0
56 | K | 73211 | Čidlo teploty QAZ21.5220 95°C DN300-400 PN16 G1/2" L250 dod.+montáž | kus | 1 | 0 | 0
57 | K | 73212 | Akumulační nádoba AKU AZN400S nerez s izolací | kus | 1 | 0 | 0
58 | K | 732525174 | Montáž akumulační nádoby | kus | 1 | 0 | 0
59 | K | 73213 | Magnetický filtr DN 65 dod.+montáž | kus | 1 | 0 | 0
60 | K | 73214 | Deskový výměník B28Hx56/1P | kus | 1 | 0 | 0
61 | K | 73215 | Kryt/izolace deskového výměníku | kus | 1 | 0 | 0
62 | K | 73216 | Konzole pro deskový výměník | soub | 1 | 0 | 0
63 | K | 732229001 | Montáž deskového výměníku | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0.0032 | 0.0032 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -231765965
64 | K | 73217 | Regulační ventil VXF22.40-25 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00158 | 0.00316 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1308886789
65 | K | 734109113 | Montáž armatur přírubových do DN 40 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00199 | 0.00398 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1999190722
66 | K | 73218 | Pohon SAX619.03 dod.+montáž | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00296 | 0.00592 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -463454584
67 | K | 73219 | Solenoidový ventil sada CEME 8324 VN 011 F 230, G1/2", kv=1.6 dod.+montáž | kus | 1 | 0 | 0
68 | K | 73220 | Expanzní nádoba EXPANDIK-FIX 500/6 | kus | 1 | 0 | 0
69 | K | 73221 | Příslušesntví – sada_uzávěr pro servis a údržbu s vypouštěním DN25 | kus | 1 | 0 | 0
70 | K | 73222 | Příslušenství – M 600/20 TP1.6 | kus | 2 | 0 | 0
71 | K | 732320814 | Demontáž stávající expanzní nádoby | kus | 1 | 0 | 0
72 | K | 732732331 | Montáž expanzní nádoby | kus | 1 | 0 | 0
73 | K | 73223 | Katexový změkčovač vody KZV150C dod.+montáž | kus | 1 | 0 | 0
74 | K | 73224 | Termostat TR 0-120°C DN15-150 PN16 G1/2" L100 PWH dod.+montáž | kus | 1 | 0 | 0
75 | K | 73225 | Hydraulický vyrovnávač tlaků"anuloid" HVDT2(8m3) DN150/DN65 | kus | 1 | 0 | 0
76 | K | 73226 | Montáž anuloidu | kus | 1 | 0 | 0
77 | K | 73227 | Interface pro komunikaci BUS, řízení 0-10 V dod.+montáž | kus | 2 | 0 | 0
78 | K | 73228 | Externí modul, směš okruh UT/TUV AVS 75+QAD 36/101 dod.+montáž | kus | 1 | 0 | 0
79 | K | 73229 | Přilož. čidlo teplot kotle, vněj. Sonda QAD 36/101, QAC 34/101 dod.+montáž | kus | 1 | 0 | 0
80 | K | 732324815 | Vypuštění vody ze stávajícího zásobníku | kus | 1 | 0 | 0
81 | K | 732320816 | Demontáž stávajícího zásobníku TUV 1000 l | kus | 1 | 0 | 0
82 | K | 73230 | Demontáž strojního vybavení čerpadla/rozdělovače | soub | 1 | 0 | 0
83 | K | 998732201 | Přesun hmot procentní pro strojovny do výšky 6 m | % | 0 | 0 | 0
| D | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 733111213 | Potrubí ocelové závitové DN 15 | m | 4 | 0 | 0
85 | K | 733111217 | Potrubí ocelové závitové DN 40 | m | 8 | 0 | 0
86 | K | 733121218 | Potrubí ocelové hladké 57x2,9 | m | 24 | 0 | 0
87 | K | 733121222 | Potrubí ocelové hladké 76x3 | m | 1 | 0 | 0
88 | K | 733124119 | Redukce 65/40 | kus | 2 | 0 | 0
89 | K | 733124123 | Redukce 80/40 | kus | 2 | 0 | 0
90 | K | 733190107 | Tlaková zkouška potrubí závit do DN 40 | m | 12 | 0 | 0
91 | K | 733190225 | Tlaková zkouška potrubí hladké do 89/5,0 | m | 25 | 0 | 0
92 | K | 73301 | Zhotovení závěsu /nosnik ocel. doplňkové konstrukce | kg | 400 | 0 | 0
93 | K | 733321204 | Potrubí PPR PN 16 32x4,4 | m | 24 | 0 | 0
94 | K | 733321205 | Potrubí PPR PN 16 40x5,6 | m | 28 | 0 | 0
95 | K | 733321206 | Potrubí PPR PN 16 50x6,9 | m | 48 | 0 | 0
96 | K | 733391102 | Tlaková zkouška potrubí PPR do50x6,9 | m | 100 | 0 | 0
97 | K | 73302 | Demontáž potrubí /řezání pilou na krátké délky -ztížené podmínky -přesun | m | 500 | 0 | 0
98 | K | 998734201 | Přesun hmot procentní pro rozvod potrubí do výšky 6 m | % | 0 | 0 | 0
| D | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | 734292714 | Kulový kohout DN 20 dod.+montáž | kus | 3 | 0 | 0
100 | K | 734292716 | Kulový kohout DN 32 dod.+montáž | kus | 1 | 0 | 0
101 | K | 734292717 | Kulový kohout DN 40 dod.+montáž | kus | 2 | 0 | 0
102 | K | 734292718 | Kulový kohout DN 50 dod.+montáž | kus | 9 | 0 | 0
103 | K | 734242412 | Zpětná klapka DN 15 dod.+montáž | kus | 1 | 0 | 0
104 | K | 732422415 | Zpětná klapka DN 32 dod.+montáž | kus | 1 | 0 | 0
105 | K | 732422416 | Zpětná klapka DN 40 dod.+montáž | kus | 1 | 0 | 0
106 | K | 732422417 | Zpětná klapka DN 50 dod.+montáž | kus | 2 | 0 | 0
107 | K | 734291123 | Vypouštěcí kohout DN 15 se zátkou dod.+montáž | kus | 4 | 0 | 0
108 | K | 734291124 | Vypouštěcí kohout DN 15 s hadicovou spojkou dod.+montáž | kus | 4 | 0 | 0
109 | K | 734421112 | Manometr M 600/20 T110 TP1.6, 0-6 bar dod.+montáž | kus | 4 | 0 | 0
110 | K | 73401 | Manonetrová sada – M 4con 600/20 T110 Systhermdod.+montáž | kus | 1 | 0 | 0
111 | K | 73402 | Kontaktní manometr M 1000/20 T110 TP1.6 2xDO dod.+montáž | kus | 1 | 0 | 0
112 | K | 734411132 | Teploměr T 120/B DN15-80 PN16 G1/2" L100 TP2 dod.+montáž | kus | 10 | 0 | 0
113 | K | 734291243 | Filtr závitový PN 16 DN 20 dod.+montáž | kus | 1 | 0 | 0
114 | K | 734291245 | Filtr závitový PN 16 DN 32 dod.+montáž | kus | 1 | 0 | 0
115 | K | 734163426 | Filtr přírubový PN 16 DN 50 dod.+montáž | kus | 3 | 0 | 0
116 | K | 734163427 | Filtr přírubový PN 16 DN 65 dod.+montáž | kus | 1 | 0 | 0
117 | K | 734211120 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 dod.+montáž | kus | 4 | 0 | 0
118 | K | 73403 | Vodoměr WFW40.D080 Qn/Q3=1.5/2.5 L80 G3/4 T90 dod.+montáž | kus | 1 | 0 | 0
119 | K | 73404 | Modul vodoměrový WFZ44_imp.modul REED dod.+montáž | kus | 1 | 0 | 0
120 | K | 73405 | Vodoměr 420 Q3_16 L300 G6/4 T40 dod.+montáž | kus | 1 | 0 | 0
121 | K | 73406 | Příslušenství elektrické HRI - A1 D10 (pro vodoměry 420) dod.+montáž | kus | 1 | 0 | 0
122 | K | 73407 | Motýlková klapka 65UK 16/120-MP dod.+montáž | kus | 2 | 0 | 0
123 | K | 998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury do výšky 6 m | % | 0 | 0 | 0
| D | 999 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
101 | K | 99901 | Zařízení staveniště | % | 2.7 | 0 | 0
102 | K | 99902 | Provoz investora | % | 1.5 | 0 | 0
103 | K | 99903 | Koordinační činnost | % | 2.5 | 0 | 0
104 | K | 72308 | Příplatek za práce ve ztížených podmínkách | soub | 1 | 0 | 0
105 | K | 99905 | Zakreslení skutečného stavu | soub | 1 | 0 | 0

## 2_PLYN_2346
{5e258e28-6c23-4a01-9adf-b9f6c4029298}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [14 empty] | False
Stavba:
Plynoinstalace, ul.Tyršova 2346, Karviná – Mizerov
Objekt:
Tyršova 2346/21, Karviná – Mizerov
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2024-01-15
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Statutární město Karviná |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29441145
[6 empty] | DIČ: | CZ29441145
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Plynoinstalace, ul.Tyršova 2346, Karviná – Mizerov
Objekt:
Tyršova 2346/21, Karviná – Mizerov
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2024-01-15
Zadavatel: |  |  | Statutární město Karviná |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel: | 0
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [9 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 723 – Vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 999 – Vedlejsí rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Plynoinstalace, ul.Tyršova 2346, Karviná – Mizerov
Objekt:
Tyršova 2346/21, Karviná – Mizerov
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2024-01-15
Zadavatel: |  |  | Statutární město Karviná |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel: | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 |  | #REF!
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 0 | ROZPOCET | #REF!
| D | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0
1 | K | 723120805 | Demontáž plynovodního potrubí do DN 50 | m | 30 | 0 | 0
2 | K | 72301 | Demontáž potrubí - příplatek za práci ve ztížených podmínkách, řezání pilou na krátké délky (odvětrání potrubí při demontáži -ztížené podmínky -přesun | m | 30 | 0 | 0
3 | K | 723160135 | Potrubí Cu plyn 28x1,5 | m | 5 | 0 | 0
4 | K | 723160137 | Potrubí Cu plyn 42x1,5 | m | 25 | 0 | 0
5 | K | 72301 | Výřez, zavaření závitu 6/4“ | soub | 1 | 0 | 0
6 | K | 723190901 | Uzavření nebo otevření potrubí | kus | 2 | 0 | 0
7 | K | 723190907 | Odvzdušnění a napuštění potrubí | m | 30 | 0 | 0
8 | K | 72302 | Zhotovení závěsu /nosnik/objimky -ocel. doplňkové konstrukce | kg | 150 | 0 | 0
9 | K | 723190908 | Tlaková zkouška potrubí Cu do 50x2 | m | 30 | 0 | 0
10 | K | 723190909 | Neuřední tlaková zkouška potrubí | kus | 1 | 0 | 0
11 | K | 72302 | Tepelná bezpečnostní pojistka IVAR DN 40 | kus | 1 | 0 | 0
12 | K | 72303 | Montáž bezpečnostní pojistky | kus | 1 | 0 | 0
13 | K | 723231162 | Kulový kohout plyn DN 15 dod.+montáž | kus | 4 | 0 | 0
14 | K | 723231163 | Kulový kohout plyn DN 20 dod.+montáž | kus | 2 | 0 | 0
15 | K | 723231166 | Kulový kohout plyn DN 40 dod.+montáž | kus | 1 | 0 | 0
16 | K | 734421101 | Manometr/tlakoměr | kus | 1 | 0 | 0
17 | K | 72304 | Záslepka 1/2“ dod.+ montáž | kus | 1 | 0 | 0
18 | K | 72305 | Přechod ocel DN 40/Cu 42x1,5 dod.+montáž | kus | 1 | 0 | 0
19 | K | 72306 | Revize plynu | soub | 1 | 0 | 0
20 | K | 723199100 | Štítky orientační dod.+montáž | kus | 5 | 0 | 0
21 | K | 72307 | Páska žlutá, značení potrubí 10 m | soub | 1 | 0 | 0
22 | K | 998723201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m | % | 0 | 0 | 0
| D | 999 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
23 | K | 99901 | Zařízení staveniště | % | 2.7 | 0 | 0
24 | K | 99902 | Provoz investora | % | 1.5 | 0 | 0
25 | K | 99903 | Koordinační činnost | % | 2.5 | 0 | 0
26 | K | 72308 | Příplatek za práce ve ztížených podmínkách (výška 1,2 m) | soub | 1 | 0 | 0
27 | K | 99904 | Zakreslení skutečného stavu | soub | 1 | 0 | 0

## 3_MAR_2346
ROZPOČET
Stavba: |  | REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY (BÝVALÁ MŠ)
NA ULICI TYRŠOVA 2346, KARVINÁ-MIZEROV
JKSO: |  | Měření a regulace
Objednatel: |  | Statutární město Karviná
Datum: |  | 12/2023
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| D |  | Dodávka | Dodávka řídícího systému a materiálu měření a regulace |  |  |  | 0
1 | K | PK | SPC1 | Regulátor 8xAI,8xDI,8xDO 4xAO, integrovaný displej, web server | kus | 1 | 0 | 0
2 | K | PK | SPC2 | Rozšiřující modul 12xUI, napájení 24V DC | kus | 1 | 0 | 0
3 | K | PK | SPC3 | Dvoustupňový detektor plynu, napájení 230V AC, IP20 | kus | 1 | 0 | 0
4 | K | PK | SPC4 | Dvoustupňový detektor "CO", napájení 230V AC, IP20 | kus | 1 | 0 | 0
5 | K | PK | SPC5 | Venkovní čidlo teploty Ni1000, -30 až +100°C, IP65 | kus | 2 | 0 | 0
6 | K | PK | SPC6 | Snímač teploty do jímky Ni1000,-30 až 130°C, 100 mm, včetně jímky 100 mm | kus | 5 | 0 | 0
7 | K | PK | SPC6 | Snímač teploty do jímky Ni1000,-30 až 130°C, 220 mm, včetně jímky 200 mm | kus | 1 | 0 | 0
8 | K | PK | SPC7 | Termostat 40-120°C, kontaktní výstup | kus | 1 | 0 | 0
9 | K | PK | SPC8 | Plováčkový snímač hladiny, magnetický kontakt | kus | 1 | 0 | 0
10 | K | PK | SPC9 | Snímač tlaku 0-6 bar, napájení 24V DC, výstup 4-20 mA | kus | 1 | 0 | 0
11 | K | PK | SPC10 | Kontaktní snímač tlaku, rozsah 0,2 až 8 bar, G1/4“, IP44 | kus | 1 | 0 | 0
| D |  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0
12 | K | 921 | 210800547 | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 6 mm2 uložených pevně | m | 28 | 0 | 0
13 | M | MAT | 341421570 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-K 6 mm2 | m | 28 | 0 | 0
14 | K | 921 | 210810055 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně | m | 189 | 0 | 0
15 | M | MAT | 341110050 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 | m | 41 | 0 | 0
16 | M | MAT | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 147 | 0 | 0
17 | K | 921 | 210810046 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY,750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně | m | 17 | 0 | 0
18 | M | MAT | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 17 | 0 | 0
19 | K | 921 | 210810057 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, 750 V 5x4 mm2 uložených pevně | m | 5 | 0 | 0
20 | M | MAT | 341110980 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 | m | 5 | 0 | 0
21 | K | 921 | 210860221 | Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 2x1 mm uložených pevně | m | 147 | 0 | 0
22 | M | MAT | 341215500 | kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm | m | 147 | 0 | 0
23 | K | 921 | 210860222 | Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 4x1 mm uložených pevně | m | 78 | 0 | 0
24 | M | MAT | 341215540 | kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1 mm | m | 78 | 0 | 0
25 | K | 921 | 210110003 | Montáž nástěnných vypínačů seriových pro prostředí základní nebo vlhké | kus | 1 | 0 | 0
26 | M | MAT | 34502674 | 3553-05929 S vypínač č.5 na povrch IP44 | kus | 1 | 0 | 0
27 | K | 921 | 210010351 | Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2 | kus | 6 | 0 | 0
28 | M | MAT |  | Krabice do vhka IP43, včetně svorkovnice | kus | 6 | 0 | 0
29 | K | 921 | 210010352 | Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 6 mm2 | kus | 1 | 0 | 0
30 | M | MAT |  | Krabice do vhka Acidur do 6 mm2, včetně svorkovnice | kus | 1 | 0 | 0
31 | K | 921 | 210010102 | Montáž lišt protahovacích šířky do 40 mm | m | 47 | 0 | 0
32 | M | MAT | 345721050 | lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 18x13 | m | 42 | 0 | 0
33 | M | MAT | 346031860 | lišta elektroinstalační vkládací z PVC LHD 40x20 | m | 5 | 0 | 0
34 | M | 921 | 210010083 | Montáž trubky tuhé D20 pevně | m | 15 | 0 | 0
35 | M | MAT | 346650110 | Trubka tuhá PVC 750 N 13,5 mm | m | 15 | 0 | 0
36 | K | 921 | 210020303 | Kabelový žlab včetně víka a podpěrek do 100x50 mm | m | 21 | 0 | 0
37 | M | MAT |  | Drátový žlab 50 x 50 mm včetně podpěrek | m | 21 | 0 | 0
38 | K | 921 | 210190004 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 150 kg | kus | 1 | 0 | 0
39 | K | 921 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 95 | 0 | 0
40 | K | 921 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 | kus | 15 | 0 | 0
41 | K | 921 | 210100351 | Napojení stávajících průmyslových zářivkových svítidel - ucpávka do P21 | kus | 4 | 0 | 0
42 | K | 921 | 210111021 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké | kus | 4 | 0 | 0
43 | M | MAT | 34502823 | 5518-2929B zásuvka IP 44 na povrch | kus | 4 | 0 | 0
44 | K | 921 | 210110502 | Montáž spínačů vestavných vačkových S25 A, 01 až 02 se zapojením vodičů | kus | 1 | 0 | 0
45 | M | MAT |  | Ovládač nouzového zastavení XAL-K174 ve skříňce, IP65 | kus | 1 | 0 | 0
46 | K | 921 | 971031300 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 tloušťky do 45 cm | kus | 2 | 0 | 0
47 | K |  |  | Demontáže stávající elektroinstalace a MaR | hod | 10 | 0 | 0
| D |  | 36-M | Montáž provozních,měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0
48 | K | 936 | 360410001 | Montáž teploměry jednoduché délky do 630 mm | kus | 6 | 0 | 0
49 | K | 936 | 360810101 | Příprava a zakončení práce - tuzemské přístroje do 2 kg | kus | 6 | 0 | 0
50 | K | 936 | 360831011 | Montáž přístroje na odběr, hmotnost do 2 kg | kus | 6 | 0 | 0
51 | K | 936 | 360820501 | Manipulace v montážní zóně - tuzemské přístroje do 2 kg | kus | 6 | 0 | 0
52 | K | 936 | 360410076 | Montáž regulátoru tlaku | kus | 1 | 0 | 0
53 | K | 936 | 360410747 | Montáž detektorů koncentrace plynu, "CO" | kus | 2 | 0 | 0
54 | K | 936 | 361410052 | Montáž regulátoru teploty stonkový, typ 61 134 | kus | 1 | 0 | 0
55 | K | 936 | 360410178 | Montáž snímače zaplavení | kus | 1 | 0 | 0
56 | K | 936 | 362410525 | Montáž odporového teploměru - venkovní, prostorový | kus | 2 | 0 | 0
57 | K | 936 | 360480024 | Napojení čerpadla | kus | 6 | 0 | 0
58 | K | 936 | 360480024 | Napojení kotle, kaskádového regulátotru | kus | 3 | 0 | 0
59 | K | 936 | 360430051 | Montáž servomotoru | kus | 2 | 0 | 0
60 | K | 936 | 360410076 | Montáž snímače tlaku | kus | 1 | 0 | 0
61 | K | 936 | 360430092 | Montáž solenoidového ventilu | kus | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Služby k řídícímu systému |  |  |  | 0
62 |  |  |  | Zpracování uživatelských programů | bod | 33 | 0 | 0
63 |  |  |  | Oživení a provedení zkoušek | bod | 33 | 0 | 0
64 |  |  |  | Test 1 :1 | bod | 33 | 0 | 0
65 |  |  |  | Nastavenín GSM hlásiče | kus | 1 | 0 | 0
66 |  |  |  | Dokumentace DSPS | kus | 1 | 0 | 0
67 |  |  |  | Revize elektro | kus | 1 | 0 | 0
|  |  | Dodávka | Rozvaděče dodávka + montáž |  |  |  | 0
68 |  |  | Rozbor | Rozvaděč DT-1 montáž | kus | 1 | 0 | 0
69 |  |  | Rozbor | Rozvaděč DT-1 dodávka materiálu | kus | 1 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  |  | 0
Rozvaděč DT-1 montáž
|  |  | Položka | Popis | MJ | Množství | Jednot. cena | Celkem montáž
[7 empty] | [ min ] | [ min ]
|  |  | E-2020-1 | Vypínač A/40/3 | ks | 1 | 44.94 | 44.94
|  |  | E-2000-1 | Jednofázový jistič | ks | 13 | 17.37 | 225.81
|  |  | E-2000-1 | Pomocný kontakt k jističi | ks | 6 | 17.37 | 104.22
|  |  | E-2005-1 | Modulární přepínač BZ106731 | ks | 1 | 26.57 | 26.57
|  |  | E-2006-1 | Proudový chránič B-25/2/003, 25A 30 mA | ks | 1 | 30.21 | 30.21
|  |  | E-0100-1 | Pojistka trubičková na DIN lištu | ks | 11 | 11.1 | 122.1
|  |  | J-3010-1 | Zdroj 230V AC/24V DC 60W | ks | 1 | 28.31 | 28.31
|  |  | R-1140-1 | Zářivkové svítidlo 1x9W s vypínačem | ks | 1 | 31.6 | 31.6
|  |  | D-1623-1 | Zásuvka modulární 230V/16A | ks | 2 | 21.97 | 43.94
|  |  | H-2850-1 | Pomocné relé 2x8A,+patice | ks | 5 | 49.21 | 246.05
|  |  | H-2850-1 | Pomocné relé RS410 3x8A, cívka 24 DC, 230V AC+patice | ks | 4 | 49.21 | 196.84
|  |  | F-0210-1 | Stykač 9A AC3, cívka 230V AC | ks | 1 | 53.77 | 53.77
|  |  | G-0020-1 | Ovládač pomocných obvodů I-0-II | ks | 4 | 28.39 | 113.56
|  |  | G-5130-0 | Signálka LED | ks | 7 | 19.27 | 134.89
|  |  | G-0020-1 | Tlačítkový ovládač 0-I | ks | 1 | 28.39 | 28.39
|  |  | E-2006-1 | Svodič přepětí SLP 275/V2 | ks | 1 | 30.21 | 30.21
|  |  | E-2006-1 | Přepěťová ochrana 3.stupeň DA-275-DF10, 230V AC, 10A s vf. ftrem | ks | 1 | 30.21 | 30.21
|  |  | K-1260-1 | Regulátor včetně modulů | ks | 1 | 76.57 | 76.57
|  |  | P-0195-1 | Ukončení vodičů na regulátoru | ks | 55 | 6.54 | 359.7
|  |  | P-0195-1 | Řadová svorkovnice do 2,5 mm2 | ks | 72 | 6.54 | 470.88
|  |  | P-0195-1 | Řadová svorkovnice do 6 mm2 | ks | 5 | 6.54 | 32.7
|  |  | P-4040-0 | Vývodka PG9 | ks | 25 | 1.98 | 49.5
|  |  | P-4040-0 | Vývodka PG11 | ks | 11 | 1.98 | 21.78
|  |  | P-4040-0 | Vývodka PG13,5, PG16 | ks | 11 | 1.98 | 21.78
|  |  |  | Součet |  |  | min | 2524.53
|  |  |  | Součet hodiny |  |  |  | 42,0755 hod
|  |  |  | Hodinová sazba |  |  |  | 520.-Kč/hod
|  |  |  | Celkem montáž |  |  |  | 21879.26
Rozvaděč DT-1 dodávka materiálu
|  |  | Položka | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Celkem dodávka
[7 empty] | dodávka [Kč] | [ Kč ]
|  |  | MATERIÁL | Vypínač A/40/3 | ks | 1 | 920 | 920
|  |  | MATERIÁL | Jednofázový jistič B/6/1 6A | ks | 10 | 175 | 1750
|  |  | MATERIÁL | Jednofázový jistič B/10/1 10A | ks | 2 | 175 | 350
|  |  | MATERIÁL | Jednofázový jistič B/16/1 16A | ks | 1 | 175 | 175
|  |  | MATERIÁL | Pomocný kontakt k jističi | ks | 4 | 315 | 1260
|  |  | MATERIÁL | Proudový chránič B/25/4/003, 25A 30 mA | ks | 1 | 1490 | 1490
|  |  | MATERIÁL | Pojistka trubičková na DIN lištu | ks | 11 | 87 | 957
|  |  | MATERIÁL | Zdroj 230V AC/24V DC 60W | ks | 1 | 1180 | 1180
|  |  | MATERIÁL | LED svítidlo 1x9W s vypínačem | ks | 1 | 480 | 480
|  |  | MATERIÁL | Zásuvka modulární 230V/16A | ks | ¨2 | 310 | 310
|  |  | MATERIÁL | Pomocné relé RT424024 2x8A, cívka 24V DC+patice | ks | 3 | 395 | 1185
|  |  | MATERIÁL | Pomocné relé RT424730 2x8A, cívka 230V AC+patice | ks | 2 | 395 | 790
|  |  | MATERIÁL | Pomocné relé RS410 3x8A, cívka 24 DC, 230V AC+patice | ks | 4 | 380 | 1520
|  |  | MATERIÁL | Svodič přepětí SLP 275/V2 | ks | 1 | 1895 | 1895
|  |  | MATERIÁL | Razová oddělovací tlumivka RTO 16 | ks | 2 | 685 | 1370
|  |  | MATERIÁL | Přepěťová ochrana 3.stupeň DA-275-DF10, 230V AC, 10A s vf. fitrem | ks | 1 | 3450 | 3450
|  |  | MATERIÁL | Tlačítkový ovládač M216590 0-I černý | ks | 1 | 255 | 255
|  |  | MATERIÁL | Modulární přepínač BZ106731 | ks | 1 | 415 | 415
|  |  | MATERIÁL | Ovládač pomocných obvodů I-0-II, prosvětlený | ks | 4 | 385 | 1540
|  |  | MATERIÁL | Propojovací díl MM216374 | ks | 5 | 49 | 245
|  |  | MATERIÁL | Kontakt zadní MM216376 | ks | 11 | 96 | 1056
|  |  | MATERIÁL | Signálka LED 24V AC, zelená k prosvětlenému ovládači | ks | 4 | 135 | 540
|  |  | MATERIÁL | Signálka LED 24V AC, červená | ks | 1 | 159 | 159
|  |  | MATERIÁL | Signálka LED 230V AC žlutá | ks | 1 | 145 | 145
|  |  | MATERIÁL | Signálka LED 230V AC červená | ks | 1 | 145 | 145
|  |  | MATERIÁL | Řadová svorkovnice do 2,5 mm2 | ks | 72 | 18 | 1296
|  |  | MATERIÁL | Řadová svorkovnice do 6 mm2 | ks | 5 | 25 | 125
|  |  | MATERIÁL | Vývodka PG9 | ks | 25 | 29.5 | 737.5
|  |  | MATERIÁL | Vývodka PG11 | ks | 11 | 30 | 330
|  |  | MATERIÁL | Vývodka PG13,5 | ks | 10 | 31 | 310
|  |  | MATERIÁL | Vývodka PG16 | ks | 1 | 37 | 37
|  |  | MATERIÁL | Nástěnný rozvaděč 800/800/260 mm,vč.mont.desky | ks | 1 | 9350 | 9350
|  |  |  | Součet |  |  |  | 35767.5
|  |  |  | Pomocný materiál, korýtka, vodiče |  |  |  | 3600
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 39367.5

## 4_MĚŘENÍ TV
{5e258e28-6c23-4a01-9adf-b9f6c4029298}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [14 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny, ul.Tyršova 2346, Karviná
Dodatek – Doplnění měřiče tepla pro ohřev teplé užitkové vody
Tyršova 2346/21, Karviná – Mizerov
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2024-01-15
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Statutární město Karviná |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 29441145
[6 empty] | DIČ: | CZ29441145
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny, ul.Tyršova 2346, Karviná
Objekt:
Tyršova 2346/21, Karviná – Mizerov
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2024-01-15
Zadavatel: |  |  | Statutární město Karviná |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel: | 0
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [9 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 731 – Kotelny | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce plynové kotelny, ul.Tyršova 2346, Karviná
Objekt:
Tyršova 2346/21, Karviná – Mizerov
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2024-01-15
Zadavatel: |  |  | Statutární město Karviná |  |  | Projektant: | 0
Uchazeč: | [5 empty] | Zpracovatel: | 0
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 |  | #REF!
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 0 | ROZPOCET | #REF!
| D | 731 | Kotelny |  |  |  | 0
1 | M | 731010 | Měřič tepla ultrazvukový MT DIEHL Sharky 775 130° DN 25 (G5/4“) 6m3/h l=260mm | kus | 1 | 0 | 0
2 | K | 731011 | Montáž měřiče tepla (plombování, montáž jímky do přívodu) | soub | 1 | 0 | 0
3 | M | 731012 | Šroubení (sada) DN 32 | kus | 2 | 0 | 0
4 | K | 731013 | Montáž šroubení | kus | 2 | 0 | 0
5 | M | 731014 | Jímka 85 mm | soub | 1 | 0 | 0
6 | K | 731015 | Parametrizace, konfigurace MT, evidence | soub | 1 | 0 | 0