## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné - stavební práce - Budovy ZŠ
| Misto |  | ZŠ Mendelova, Karviná
Rozpočet:
| Objednatel: |  | statutární město Karviná |  |  |  | IČ: | 00297534
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | 2023/002 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popis rozpočtu: -
| Cenová soustava II/2023 | [8 empty] | Cenová soustava II/2023
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| 741 | Elektroinstalace – silnoproud a slaboproud |  |  | HSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [23 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | 2023/002 | [21 empty] | STA
O: |  | ZŠ Mendelova - Karviná | [21 empty] | OBJ
R: | [23 empty] | ROZ
C: | [23 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.3968 |  | 0 |  |  |  | 185.9 |  |  |  | DIL
1 | 612421331RT2 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových | m2 | 96.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01038 | 1.0037 | 0 | 0 |  |  | 0.33688 | 32.58 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
|  | (6,77+11,69)*2*3,35=123,7 – 27 odpočet otvorů | [21 empty] | POP | (6,77+11,69)*2*3,35=123,7 – 27 odpočet otvorů
2 | 601016193R00 | Penetrace stropů | m2 | 79.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.0261 | 0 | 0 |  |  | 0.089 | 7.04 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
3 | 602016195R00 | Penetrace stěn | m2 | 96.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.03094 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 6.77 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
4 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 27 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00108 | 0 | 0 |  |  | 0.078 | 2.11 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
5 | 611403399RT2 | Hrubá výplň rýh maltou ve stropech | m2 | 2.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.068 | 0.1836 | 0 | 0 |  |  | 0.81945 | 2.21 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
6 | 611425531RT2 | Omítka rýh stropů vápenná, štuková do 15 cm | m2 | 2.7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05268 | 0.14224 | 0 | 0 |  |  | 2.854 | 7.71 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
7 | 611421431RT2 | Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových | m2 | 79.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0186 | 1.4713 | 0 | 0 |  |  | 0.61311 | 48.5 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
|  | 6,77*11,69 | [18 empty] | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POP | 6,77*11,69
8 | 611481211RT8 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 79.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00406 | 0.32115 | 0 | 0 |  |  | 0.484 | 38.28 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
9 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | m2 | 6.32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.068 | 0.42976 | 0 | 0 |  |  | 0.71398 | 4.51 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
10 | 612100020RAA | Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů | m | 19.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00371 | 0.07197 | 0 | 0 |  |  | 0.19136 | 3.71 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL2_0
11 | 612423531RT2 | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková | m2 | 6.32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03829 | 0.24199 | 0 | 0 |  |  | 1.8764 | 11.86 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
12 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 6.16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03491 | 0.21505 | 0 | 0 |  |  | 1.1842 | 7.29 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
13 | 612425921R00 | Omítka vápenná vnitřních stěn, ostění - hladká | m2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05284 | 0.10568 | 0 | 0 |  |  | 1.057 | 2.11 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
14 | 612481211RU1 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 31 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00491 | 0.15221 | 0 | 0 |  |  | 0.362 | 11.22 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
|  | 96,7*0,3 (30% z plochy) + 2,0 | [21 empty] | POP | 96,7*0,3 (30% z plochy) + 2,0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.7581 |  | 0 |  |  |  | 30.61 |  |  |  | DIL
15 | 632411904R00 | Penetrace savých podkladů | m2 | 79.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.02057 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 7.12 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
16 | 632419230R00 | Samonivelační anhydritová stěrka, do tl. 30 mm | m2 | 79.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04725 | 3.7375 | 0 | 0 |  |  | 0.29701 | 23.49 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
|  | 6,77*11,69 | [21 empty] | POP | 6,77*11,69
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13452 |  | 0 |  |  |  | 4.2 |  |  |  | DIL
17 | 642944121RU4 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 150 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06721 | 0.06721 | 0 | 0 |  |  | 2.097 | 2.1 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
18 | 642944121RU5 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 150 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06731 | 0.06731 | 0 | 0 |  |  | 2.097 | 2.1 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.158 |  | 0 |  |  |  | 21.4 |  |  |  | DIL
19 | 946941501R00 | Návoz a odvoz pomocného lešení | kompl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
20 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.158 | 0 | 0 |  |  | 0.214 | 21.4 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00474 |  | 0 |  |  |  | 26.65 |  |  |  | DIL
21 | 784011221RT2 | Zakrytí podlah geotextílií/fólií, včetně odstranění | m2 | 79.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.00158 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 2.29 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
22 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 79.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00316 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 24.36 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03888 |  | 0.69492 |  |  |  | 58.32 |  |  |  | DIL
23 | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03187 | 0.03187 |  |  | 0.89376 | 0.89 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL2_0
24 | 766662811R00 | Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 |  |  | 0.11 | 0.11 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
25 | 775411820R00 | Demontáž lišt dřevěných, šroubovaných | m | 0.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0009 |  |  | 0.08 | 0.07 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
26 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 35.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.00285 |  |  | 0.035 | 1.25 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
27 | 776511820RT3 | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou | m2 | 79.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0791 |  |  | 0.281 | 22.23 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
28 | 979092111R00 | Vyklizení nábytku a zařízení | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.385 | 8.39 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
29 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.1 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
30 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 3.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.00398 | 0.076 | 0.2584 |  |  | 0.939 | 3.19 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
31 | 974031121R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.0147 | 0.002 | 0.06 |  |  | 0.176 | 5.28 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
32 | 974031132R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.0049 | 0.006 | 0.06 |  |  | 0.274 | 2.74 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
33 | 974049121R00 | Vysekání rýh v betonových zdech 3x3 cm | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.0147 | 0.002 | 0.06 |  |  | 0.409 | 12.27 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
34 | 978059511R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn | m2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.136 |  |  | 0.69 | 1.38 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
35 | 973032616R00 | Vysekání kapes cih. duté špalík, krabice 10x10x5cm | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.0006 | 0.001 | 0.004 |  |  | 0.106 | 0.42 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 58.93 |  |  |  | DIL
36 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 6.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.009 | 13.26 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
37 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 6.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 6.22 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
38 | 979100014RA0 | Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m | t | 6.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.68 | 17.69 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL2_0
39 | 979981101R00 | Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t | t | 6.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
40 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 6.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
41 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 11.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.892 | 21.76 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01909 |  | 0 |  |  |  | 3.9 |  |  |  | DIL
42 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.00141 | 0 | 0 |  |  | 1.575 | 1.58 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
43 | 725829202R00 | Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 |  |  | 0.476 | 0.48 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
44 | 725017123R00 | Umyvadlo, 600 x 450 mm, bílé | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01521 | 0.01521 | 0 | 0 |  |  | 1.189 | 1.19 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
45 | 725810402R00 | Ventil rohový bez přípojovací trubičky 1/2" | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.00017 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.23 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
46 | 55144236R | Baterie umyvadlová s výpustí | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0019 | 0.0019 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL3_0
47 | 725860211RT1 | Sifon umyvadlový, 5/4", zpětná klapka, čistící otvor, D 32, 40 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 |  |  | 0.246 | 0.25 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
48 | vlastní | Vodoinstalační práce spojené s napojením, zařizovacích předmětů | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.174 | 0.17 |  |  |  | POL1_0
49 | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % | 78 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04344 |  | 0 |  |  |  | 4.91 |  |  |  | DIL
50 | 766660014RA0 | Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00162 | 0.00162 | 0 | 0 |  |  | 2.0439 | 2.04 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL2_0
51 | 766660016RA0 | Montáž dveří jednokřídlových šířky 90 cm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0.00182 | 0 | 0 |  |  | 2.0944 | 2.09 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL2_0
52 | 611601203R | Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1-křídlé 800 x 1970 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL3_0
53 | 611601204R | Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1-křídlé 900 x 1970 mm, vč. okopového plechu do v.40cm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL3_0
54 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.775 | 0.78 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
55 | 549146440R | Bezpečnostní kování, klika-madlo Cr | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL3_0
56 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 127 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.73737 |  | 0.99666 |  |  |  | 95.02 |  |  |  | DIL
57 | 965048515R00 | Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm | m2 | 79.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.99666 |  |  | 0.33 | 26.1 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
58 | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 158.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.016 | 2.53 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
59 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy | m2 | 79.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.046 | 3.64 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
60 | 632421113RT1 | Stěrka podlahová samonivelační do tl. 3 mm, pevnost 20 MPa | m2 | 79.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00557 | 0.44059 | 0 | 0 |  |  | 0.343 | 27.13 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
61 | 776521100RT1 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC - PVC ve, specifikaci | m2 | 79.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.01978 | 0 | 0 |  |  | 0.38 | 30.06 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
62 | 28412301R | Krytina podlahová heterogenní dle specifikace -, pro školy barva dle výběru | m2 | 87 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0031 | 0.2697 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL3_0
|  | 79,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | [21 empty] | POP | 79,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
63 | 775413040R00 | Montáž podlahové lišty lepením | m | 35.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.00214 | 0 | 0 |  |  | 0.152 | 5.41 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
64 | 28342403R | Lišta soklová PVC 100x25, mm | m | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.00468 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL3_0
|  | 35,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | [21 empty] | POP | 35,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
65 | 775981122Rs2 | Lišta nerezová přechodová,stejná výška vlys.podlah | m | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.00048 | 0 | 0 |  |  | 0.152 | 0.15 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
66 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % | 1550 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05344 |  | 0 |  |  |  | 3.09 |  |  |  | DIL
67 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.00064 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 0.14 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
68 | 711212321R00 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou, vrstvách | m2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00263 | 0.00526 | 0 | 0 |  |  | 0.385 | 0.77 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
69 | 781475116RU2 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, flex.lep., spár.hmota | m2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00419 | 0.00838 | 0 | 0 |  |  | 0.9584 | 1.92 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
70 | 781479711R00 | Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | m2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.13 | 0.26 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
71 | 59782220R | Dlaždice obkladová | m2 | 2.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0178 | 0.03916 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL3_0
|  | 2,0*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | [21 empty] | POP | 2,0*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
72 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % | 54 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02967 |  | 0 |  |  |  | 23.95 |  |  |  | DIL
73 | 783120010RAC | Nátěr ocelových konstrukcí, dvojnásobný krycí | m2 | 4.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0.00158 | 0 | 0 |  |  | 0.17975 | 0.79 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL2_0
74 | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním, článkových otopných těles | m2 | 28.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00029 | 0 | 0 |  |  | 0.072 | 2.07 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
75 | 783222931R00 | Údržba, nátěr syntetický kov.konstr. dvojnásobný | m2 | 28.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.01181 | 0 | 0 |  |  | 0.306 | 8.81 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
76 | 783401811R00 | Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm | m | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.009 | 0.35 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
77 | 783222931R00 | Údržba, nátěr syntetický 2x kov.konstr.potrubí DN do 50 mm | m2 | 39 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.01599 | 0 | 0 |  |  | 0.306 | 11.93 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07911 |  | 0 |  |  |  | 36.83 |  |  |  | DIL
78 | 783801812R00 | Odstranění malby z omítek stěn, oškrabáním | m2 | 175.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00176 | 0 | 0 |  |  | 0.068 | 11.95 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
|  | 79,1 | [21 empty] | POP | 79,1
|  | 96,7 | [21 empty] | POP | 96,7
79 | 784161601R00 | Penetrace podkladu 1 x, hloubková | m2 | 175.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.0334 | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 5.71 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
80 | 784165442R00 | Malba bílá, otěruvzdorná, bez pen.,2x | m2 | 175.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.04395 | 0 | 0 |  |  | 0.10902 | 19.17 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
81 | 005121020R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
Díl: | 741 | Elektroinstalace – silnoproud a slaboproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 980.5 |  |  |  | DIL
82 | 21001 | Demontáž stávajícího, osvětlení a rozvodů el. | h | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 4 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
83 | 34571073 | trubka elektroinstalační, ohebná z PVC (EN) 2325 | m | 52.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 52.8 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL3_0
|  | 48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | [21 empty] | POP | 48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
84 | 34571075 | trubka elektroinstalační, ohebná z PVC (EN) 2340 | m | 24.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 24.2 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL3_0
|  | 22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství | [21 empty] | POP | 22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
85 | 741110301 | Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D, do 40 mm uložená pevně | m | 70 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 70 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
|  | 48+22 | [21 empty] | POP | 48+22
86 | 34571459 | krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 100x100mm, s víčkem | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL3_0
87 | 741112003 | Montáž krabice zapuštěná, plastová čtyřhranná | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
88 | 34571521 | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s, víčkem a svorkovnicí | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 4 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL3_0
89 | 741112101 | Montáž rozvodka zapuštěná, plastová kruhová | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 4 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
90 | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť, PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 149.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 149.5 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL3_0
|  | 130*1,15 'Přepočtené koeficientem množství | [21 empty] | POP | 130*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
91 | 741122611 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2, uložený pevně (např. CYKY) | m | 130 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 130 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
92 | 34535004 | přepínač křížový kompletní, zápustný, řazení 7, šroubové svorky | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL3_0
93 | 34535007 | přepínač střídavý dvojitý kompletní, zápustný, řazení 6+6(6+1), šroubové svorky | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL3_0
94 | 741310024 | Montáž přepínač nástěnný 6+6 dvojitý střídavý, prostředí normální se zapojením vodičů | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 4 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
95 | 34825012 | svítidlo stropní panelové čtvercové/obdélníkové, přes 0,36m2 přes 5000lm | kus | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 16 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL3_0
96 | 741372062 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní, hranaté přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | kus | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 16 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
97 | 741.01 | Jistič s proud. chráničem 1+N, 6kA, B16A, 30mA | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 6 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL3_0
98 | 741.02 | Svodič přepětí T3, napěťová ochranná hladina 1/1,3 kV | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 6 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL3_0
99 | 360001211T00 | Montáž přístroje do, rozvaděče do 2 kg | kus | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 12 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
100 | 741.03 | Zásuvka 230V dvojnásobná bílá 16A | kus | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 13 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL3_0
101 | 210111021RT1 | Zásuvka domovní v krabici, - provedení 2P+PE | kus | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 13 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
102 | 741.04 | Instalační krabice přístrojová pod omítku | kus | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 13 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL3_0
103 | 210010344R00 | Krabice přístrojová LK, 80/1 | kus | 13 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 13 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
104 | 741.05 | instalační kabel CYKY-J 2x1,5mm | m | 35 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 35 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL3_0
105 | 210810001RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 29.75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 29.75 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
106 | 741.06 | instalační kabel CYKY-J 3x2,5mm | m | 85 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 85 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL3_0
107 | 210810046R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený | m | 72.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 72.25 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
108 | 741.07 | Kabel UTP, Cat6, drát, LSOH | m | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 50 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL3_0
109 | 222280215R00 | Kabel UTP kat.6 v trubkách | m | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 50 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
110 | 741.08 | Ohebná chránička pr. 25 mm | m | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 40 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL3_0
111 | 210010003R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm | m | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 40 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
112 | 741.09 | Ohebná chránička pr. 40 mm | m | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL3_0
113 | 210010005R00 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 40 mm | m | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 5 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
114 | 900 T02 | HZS Montážní práce v rozvaděči - odborné úpravy, rozvaděče | hod | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 10 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
|  | Montáž nových zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR z hlediska poškození stávajících zařízení a uvedení do provozního stavu. | [21 empty] | POP | Montáž nových zařízení kvalifikovaným pracovníkem MaR z hlediska poškození stávajících zařízení a uvedení do provozního stavu.
115 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL3_0
|  | Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu. | [21 empty] | POP | Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.
116 | 741810001 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení, včetně elektro revize | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | Viz technická specifikace TZ ZŠ Karviná Mendelova + Dokumentace Men 1.0 |  |  | POL1_0
[22 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END