## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {a9f8fca2-b1f3-4a16-ab08-65858532e830}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2025-SR-02 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Oprava střechy budovy č.p. 50/8a na ulici Karola Śliwky – budova C | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 28. 5. 2025 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Statutární město Karviná | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Ing. Vladimír Cigánek | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 190 07 680 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Ladislav Pekárek | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2025-SR-02
| Stavba: | [6 empty] | Oprava střechy budovy č.p. 50/8a na ulici Karola Śliwky – budova C
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 28. 5. 2025
| Zadavatel: | [6 empty] | Statutární město Karviná | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Vladimír Cigánek |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ladislav Pekárek
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {a9f8fca2-b1f3-4a16-ab08-65858532e830} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | Bourání do suti | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {4e2957cb-4bb5-4c6d-ac2e-9f5596d68495} | {a9f8fca2-b1f3-4a16-ab08-65858532e830} | 2
/ |  | 02 |  |  |  | Demontáže a zpětné montáže | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c75634b0-6d42-43b8-b836-a6caccca43ae} | {a9f8fca2-b1f3-4a16-ab08-65858532e830} | 2
/ |  | 03 |  |  |  | Nové konsrukce | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9a6c3441-c7d0-4ffb-91d8-366072c67c40} | {a9f8fca2-b1f3-4a16-ab08-65858532e830} | 2
/ |  | 04 |  |  |  | Výměna tepelné izolace v rozsahu 10 % | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5eeea0e7-8f24-4e44-abdd-2618b95c29bd} | {a9f8fca2-b1f3-4a16-ab08-65858532e830} | 2
/ |  | 05 |  |  |  | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {e1e1acbb-57e6-4046-944a-31358f669b46} | {a9f8fca2-b1f3-4a16-ab08-65858532e830} | 2

## 01 - Bourání do suti
{4e2957cb-4bb5-4c6d-ac2e-9f5596d68495}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava střechy budovy č.p. 50/8a na ulici Karola Śliwky – budova C
Objekt:
01 - Bourání do suti
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 28. 5. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Statutární město Karviná |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vladimír Cigánek |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 190 07 680
|  | Ladislav Pekárek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava střechy budovy č.p. 50/8a na ulici Karola Śliwky – budova C
Objekt:
01 - Bourání do suti
Místo: | [5 empty] | Datum: | 28. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Statutární město Karviná |  |  | Projektant: | Ing. Vladimír Cigánek
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ladislav Pekárek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava střechy budovy č.p. 50/8a na ulici Karola Śliwky – budova C
Objekt:
01 - Bourání do suti
Místo: | [5 empty] | Datum: | 28. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Statutární město Karviná |  |  | Projektant: | Ing. Vladimír Cigánek
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ladislav Pekárek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 9.1616 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | t | 9.162 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 99302745
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013214 | [14 empty] | Online PSC | 1
2 | K | 997013312 | Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1380449143
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013312 | [14 empty] | Online PSC | 1
3 | K | 997013323 | Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky přes 20 do 30 m | m | 420 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1942594601
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013323 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 20*21 'Přepočtené koeficientem množství |  | 420 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 9.162 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 682608763
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 1
5 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 174.078 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 335860920
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 9,162*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 174.078 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 | t | 9.162 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1055965892
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813 | [14 empty] | Online PSC | 1
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6.0384 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 712363823 | Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky přes 18 m, kotvené do betonu | m2 | 888 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 3.1968 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1499200073
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363823 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | B1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 623,00 |  | 623 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 217,00 |  | 217 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B2a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,00 |  | 24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,00 |  | 24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 888 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 712-KON-01 | Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z fólií položenou volně se svařovanými nebo lepenými spoji | m2 | 888 |  | 0 | R |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 2.8416 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 702378020
| VV |  | B1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 623,00 |  | 623 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 217,00 |  | 217 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B2a | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,00 |  | 24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24,00 |  | 24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 888 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.10055 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 721210823 | Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 125 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02011 | 0.10055 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2092563118
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721210823 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | B4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.74 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 762-KON-R01 | Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm | m2 | 72.5 |  | 0 | R |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 1.74 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1967938624
| VV |  | B12 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 290,00*0,25 |  | 72.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.83268 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 764001811 | Demontáž klempířských konstrukcí dilatační lišty do suti | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00067 | 0.00804 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2080709620
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764001811 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | B6 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,00 |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 764002841 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 290 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.5539 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1740191487
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764002841 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | B5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 290,00 |  | 290 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 764003801 | Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti | kus | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00188 | 0.188 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -473175358
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764003801 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | B7 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 94 |  | 94 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B11 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 764004861 | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti | m | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.08274 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1769017588
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764004861 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | B9 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,00 |  | 21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.45 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 767311831 | Demontáž světlíků s umělohmotnou výplní bodových | m2 | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.45 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1602956236
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767311831 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | B8 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,00*1,00*30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 02 - Demontáže a zpětné m...
{c75634b0-6d42-43b8-b836-a6caccca43ae}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava střechy budovy č.p. 50/8a na ulici Karola Śliwky – budova C
Objekt:
02 - Demontáže a zpětné montáže
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 28. 5. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Statutární město Karviná |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vladimír Cigánek |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 190 07 680
|  | Ladislav Pekárek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava střechy budovy č.p. 50/8a na ulici Karola Śliwky – budova C
Objekt:
02 - Demontáže a zpětné montáže
Místo: | [5 empty] | Datum: | 28. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Statutární město Karviná |  |  | Projektant: | Ing. Vladimír Cigánek
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ladislav Pekárek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava střechy budovy č.p. 50/8a na ulici Karola Śliwky – budova C
Objekt:
02 - Demontáže a zpětné montáže
Místo: | [5 empty] | Datum: | 28. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Statutární město Karviná |  |  | Projektant: | Ing. Vladimír Cigánek
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ladislav Pekárek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.007025 |  | 6.814 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 945421110 | Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m | hod | 112 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1526031297
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/945421110 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 14*8 |  | 112 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.186 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 741420011 | Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan bez podpěr, Ø do 10 mm | m | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -554965422
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420011 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | D3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 300,00 |  | 300 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 741420021 | Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby | kus | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 764468107
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741420021 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | D3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100,00 |  | 100 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 741421813 | Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru přes 8 mm | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00062 | 0.093 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -662243278
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421813 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | D3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 150,00 |  | 150 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 741421823 | Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru přes 8 mm | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00062 | 0.093 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1088965132
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741421823 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | D3 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 150,00 |  | 150 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 742-KON | Demontáž a zpětná montáž kamerového systému | suma | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1847683849
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.954 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 751721117 | Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 8 vnitřních jednotek | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1808740218
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751721117 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | D5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 751721817 | Demontáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 8 vnitřních jednotek | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.954 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -724402951
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751721817 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | D5 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 751-KON-01 | Elektroinstalační práce při demontáži a zpětné montáži klimatizačních jednotek | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1183399609
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.005 |  | 5.674 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 767415132 | Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem tvarovaným výšky budovy přes 12 do 24 m, uchyceným šroubováním | m2 | 454 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00454 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1585362660
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767415132 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | D1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 454,00 |  | 454 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 767415832 | Demontáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem tvarovaným výšky budovy přes 12 do 24 m, uchyceným šroubováním | m2 | 454 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 4.994 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1374401970
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767415832 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | D1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 454,00 |  | 454 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 767590124 | Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním | m2 | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00046 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1628037275
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767590124 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | D6 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,00 |  | 23 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 767590840 | Demontáž podlahových konstrukcí šroubovaných , nýtovaných nebo svařovaných z podlahových roštů | m2 | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.23 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 169741829
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767590840 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | D6 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,00 |  | 23 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 767832122 | Montáž venkovních požárních žebříků do betonu bez suchovodu | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2113294756
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767832122 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | D4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,50*2 |  | 9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 767832801 | Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.45 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 364615808
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767832801 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | D4 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,50*2 |  | 9 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 767834111 | Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného šroubováním | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1546786162
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767834111 | [14 empty] | Online PSC | 1
17 | K | 767-KON-01 | Demontáž a zpětná montáž lana záchytného syystému | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -484119452
| VV |  | D2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100,00 |  | 100 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.002025 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 783301303 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým | m2 | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.000315 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 127463455
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783301303 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | repase žebříků | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,50*0,50*2 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.00063 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 273606442
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783314101 | [14 empty] | Online PSC | 1
20 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00054 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1018268718
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783315101 | [14 empty] | Online PSC | 1
21 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.00054 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1490593744
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783317101 | [14 empty] | Online PSC | 1
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | HZS4211 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik | hod | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1420239481
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS4211 | [14 empty] | Online PSC | 1

## 03 - Nové konsrukce
[18 empty] | {9a6c3441-c7d0-4ffb-91d8-366072c67c40} | [5 empty] | Pochuzna | Pochůzná folie | m2 | 49,96 | 2
[18 empty] | 2 | [5 empty] | Plocha_střechy | Plocha střechy | m2 | 946,717 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava střechy budovy č.p. 50/8a na ulici Karola Śliwky – budova C
Objekt:
03 - Nové konsrukce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 28. 5. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Statutární město Karviná |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vladimír Cigánek |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 190 07 680
|  | Ladislav Pekárek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava střechy budovy č.p. 50/8a na ulici Karola Śliwky – budova C
Objekt:
03 - Nové konsrukce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 28. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Statutární město Karviná |  |  | Projektant: | Ing. Vladimír Cigánek
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ladislav Pekárek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava střechy budovy č.p. 50/8a na ulici Karola Śliwky – budova C
Objekt:
03 - Nové konsrukce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 28. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Statutární město Karviná |  |  | Projektant: | Ing. Vladimír Cigánek
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ladislav Pekárek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.346 |  | 0 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5054 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 712363210 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) přivaření pochozí střešní fólie horkovzdušným svarem | m2 | 49.96 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 704270553
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363210 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | měřeno elektronicky | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Pochuzna | 30,57+19,39 |  | 49.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 28322053 | fólie střešní mPVC s pochůznou protiskluzovou úpravou na horním povrchu tl 1,2mm | m2 | 58.228 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.096076 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -870754869
| VV |  | Pochuzna |  | 49.96 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 49,96*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 58.228 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
3 | K | 712363604 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole | m2 | 662.702 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.092778 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -818412713
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363604 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | S1 - kota +13,85 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,75*12,30 |  | 169.125 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,65*12,30 |  | 118.695 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,15*12,30 |  | 333.945 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S2 - kota +18,15 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,30*9,90 |  | 309.87 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet strojovny výtahu | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -5,70* 5,17 |  | -29.469 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odpočet světlíků | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,00*1,00*30 |  | -30 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S3 - kota +20 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,70* 5,17 |  | 29.469 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 901.635 | [12 empty] | VV | 1 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5% na atikové zídky (svislé) | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 901,635*0,05 |  | 45.082 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | Plocha_střechy | Součet |  | 946.717 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Plocha_střechy*0,70 |  | 662.702 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 712363605 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole | m2 | 189.343 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.053016 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 69184977
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363605 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | Plocha_střechy*0,20 |  | 189.343 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 712363606 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole | m2 | 94.672 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.040709 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1569454002
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363606 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | Plocha_střechy*0,10 |  | 94.672 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 28329020 | fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,5mm | m2 | 1103.399 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 1.7654 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -431955379
| VV |  | Plocha_střechy |  | 946.717 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 946,717*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1103.399 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 712363672 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií ostatní práce mechanické kotvení plechových lišt do rš 200 mm do podkladu ze dřeva | m | 193 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.02316 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1713465667
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712363672 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 1/K | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 193,00 |  | 193 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 13880025 | lišta L rohová vnější z poplastovaného plechu (TPO/FPO) rš 100mm | m | 212.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.10615 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254391790
| VV |  | 1/K | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 193,00 |  | 193 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 193*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 212.3 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | m2 | 946.717 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -259180039
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712391171 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | Plocha_střechy |  | 946.717 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 1093.458 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.32804 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 745940193
| VV |  | Plocha_střechy |  | 946.717 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 946,717*1,155 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1093.458 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 998712113 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 2.505 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -679777608
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712113 | [14 empty] | Online PSC | 1
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.02375 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
12 | K | 721233143 | Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým s vyhříváním asfaltová manžeta nebo PVC příruba DN 125 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00475 | 0.02375 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134065013
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721233143 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | O/2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 998721113 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.024 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1761275791
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721113 | [14 empty] | Online PSC | 1
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5289 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
14 | K | 762361333 | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 24 mm | m2 | 81.24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01882 | 1.5289 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 669314276
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762361333 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 1/K | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 193,00*0,15 |  | 28.95 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2/k | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,60*0,60*94 |  | 33.84 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4/K | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,00*0,30 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6/K | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 99,00*0,15 |  | 14.85 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81.24 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 998762113 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 1.529 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 659266527
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762113 | [14 empty] | Online PSC | 1
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.898 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
16 | K | 764141531 | Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30° | m2 | 33.84 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00669 | 0.22639 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 234940539
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764141531 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 2/k | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,60*0,60*94 |  | 33.84 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 764243539 | Oplechování střešních prvků z titanzinkového plechu s povrchovou úpravou střešní dilatace vícedílná rš 800 mm | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00474 | 0.05688 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 282357703
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764243539 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 4/k | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,00 |  | 12 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 764244503 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm | m | 193 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00153 | 0.29529 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1868383377
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764244503 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 1/k | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 193,00 |  | 193 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 764244506 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm | m | 99 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.297 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -256373930
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764244506 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 6/k | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 99,00 |  | 99 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 764542326 | Žlab nadřímsový z titanzinkového lesklého válcovaného plechu hranatý, včetně čel a hrdel uložený v lůžku rš 500 mm | m | 63 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00369 | 0.23247 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -879473290
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764542326 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 3/K | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63,00 |  | 63 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 764545411 | Žlab mezistřešní nebo zaatikový z titanzinkového předzvětralého plechu včetně čel a hrdel uložený v lůžku bez háků rš 1100 mm | m | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.01068 | 0.70488 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1430181495
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764545411 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 7/K | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,00 |  | 33 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8/k | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,00 |  | 33 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 764-KON-01 | Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn plechu 400/200 mm | m | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00405 | 0.08505 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -111662550
| VV |  | 5/K | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,00 |  | 21 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 998764113 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 1.898 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296165532
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764113 | [14 empty] | Online PSC | 1
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.39 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
24 | K | 767316311 | Montáž světlíků bodových přes 1 do 1,5 m2 | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1600918940
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767316311 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | O1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 56245353 | světlík bodový třívrstvá kopule, manžeta v 150mm 1,2x1,2m | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.013 | 0.39 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1211740632
| VV |  | O1 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 998767113 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0.39 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7438203
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767113 | [14 empty] | Online PSC | 1

## 04 - Výměna tepelné izola...
{5eeea0e7-8f24-4e44-abdd-2618b95c29bd}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava střechy budovy č.p. 50/8a na ulici Karola Śliwky – budova C
Objekt:
04 - Výměna tepelné izolace v rozsahu 10 %
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 28. 5. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Statutární město Karviná |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vladimír Cigánek |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 190 07 680
|  | Ladislav Pekárek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava střechy budovy č.p. 50/8a na ulici Karola Śliwky – budova C
Objekt:
04 - Výměna tepelné izolace v rozsahu 10 %
Místo: | [5 empty] | Datum: | 28. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Statutární město Karviná |  |  | Projektant: | Ing. Vladimír Cigánek
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ladislav Pekárek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava střechy budovy č.p. 50/8a na ulici Karola Śliwky – budova C
Objekt:
04 - Výměna tepelné izolace v rozsahu 10 %
Místo: | [5 empty] | Datum: | 28. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Statutární město Karviná |  |  | Projektant: | Ing. Vladimír Cigánek
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ladislav Pekárek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4882 |  | 0.71004 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m | t | 0.71 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1169707720
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013214 | [14 empty] | Online PSC | 1
2 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0.71 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1819290122
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501 | [14 empty] | Online PSC | 1
3 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 13.49 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1823537731
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 0,71*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13.49 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 997013813 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 | t | 0.71 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1705896245
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013813 | [14 empty] | Online PSC | 1
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.4882 |  | 0.71004 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 713140826 | Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 200 mm | m2 | 94.672 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0.71004 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 235525346
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713140826 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 946,717*0,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 94.672 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 713141322 | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými asfaltem za horka bodově | m2 | 1041.389 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0.00102 | 1.0622 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -558339586
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141322 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 946,717*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1041.389 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | M | IPD.EPS70K | Spádový klín EPS 70 | m3 | 28.402 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.42603 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1962314123
| VV |  | 946,717*0,30 |  | 284.015 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 284,015*0,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 28.402 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 998713113 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m | t | 1.488 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 579016512
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713113 | [14 empty] | Online PSC | 1

## 05 - Vedlejší náklady
{e1e1acbb-57e6-4046-944a-31358f669b46}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava střechy budovy č.p. 50/8a na ulici Karola Śliwky – budova C
Objekt:
05 - Vedlejší náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 28. 5. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Statutární město Karviná |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vladimír Cigánek |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 190 07 680
|  | Ladislav Pekárek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava střechy budovy č.p. 50/8a na ulici Karola Śliwky – budova C
Objekt:
05 - Vedlejší náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 28. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Statutární město Karviná |  |  | Projektant: | Ing. Vladimír Cigánek
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ladislav Pekárek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava střechy budovy č.p. 50/8a na ulici Karola Śliwky – budova C
Objekt:
05 - Vedlejší náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 28. 5. 2025
Zadavatel: |  |  | Statutární město Karviná |  |  | Projektant: | Ing. Vladimír Cigánek
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ladislav Pekárek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | suma | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1167229648
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000 | [14 empty] | Online PSC | 1
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | suma | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -918175332
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000 | [14 empty] | Online PSC | 1
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 041424000 | Koordinátor BOZP | suma | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -800663473
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041424000 | [14 empty] | Online PSC | 1

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | 2025-SR-02
Stavba: | Oprava střechy budovy č.p. 50/8a na ulici Karola Śliwky – budova C
Datum: | 28. 5. 2025
Kód | Popis | MJ | Výměra
03 | Nové konsrukce
Plocha_střechy | Plocha střechy | m2 | 946.717
| S1 - kota +13,85 |  | 0
| 13,75*12,30 |  | 169.125
| 9,65*12,30 |  | 118.695
| 27,15*12,30 |  | 333.945
| S2 - kota +18,15 |  | 0
| 31,30*9,90 |  | 309.87
| odpočet strojovny výtahu |  | 0
| -5,70* 5,17 |  | -29.469
| odpočet světlíků |  | 0
| -1,00*1,00*30 |  | -30
| S3 - kota +20 |  | 0
| 5,70* 5,17 |  | 29.469
| 5% na atikové zídky (svislé) |  | 0
| 901,635*0,05 |  | 45.082
Plocha_střechy | Součet |  | 946.717
Použití figury:
712363604 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m | m2 | 662.702
712363605 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 m | m2 | 189.343
712363606 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v do 18 m | m2 | 94.672
712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 946.717
28329020 | fólie hydroizolační střešní TPO (FPO), mechanicky kotvená tl 1,5mm | m2 | 1103.399
69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 1093.458
Pochuzna | Pochůzná folie | m2 | 49.96
| měřeno elektronicky |  | 0
Pochuzna | 30,57+19,39 |  | 49.96
Použití figury:
712363210 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž pochozí střešní fólie horkovzdušným svarem | m2 | 49.96
28322053 | fólie střešní mPVC s pochůznou protiskluzovou úpravou na horním povrchu tl 1,2mm | m2 | 58.228