## Krycí list rozpočtu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | Rekonstrukce napojovacího uzlu ÚT - strojní část |  | Objednatel: | Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná |  | IČO/DIČ:
Druh stavby: |  | Budova MMK - "D" |  | Projektant: |  |  | IČO/DIČ:
Lokalita: |  | K.Sliwky 219/15, Karviná-Fryštát |  | Zhotovitel: |  |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 60
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: | Ing.Skála |  | Datum: | 23.04.2025
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | ORN celkem |  | 0
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## Stavební rozpočet - součet
Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: |  | Rekonstrukce napojovacího uzlu ÚT - strojní část | Doba výstavby: |  | Objednatel: | Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná
Druh stavby: |  | Budova MMK - "D" | Začátek výstavby: |  | Projektant:
Lokalita: |  | K.Sliwky 219/15, Karviná-Fryštát | Konec výstavby: |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  | Ing.Skála | Zpracováno dne: | 23.04.2025 | Zpracováno dne: | 23.04.2025
Objekt | Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)
| 713 | Izolace tepelné | 0 | 0 | 0 | 0.00282 | T | 0
| 732 | Strojovny | 0 | 0 | 0 | 0.18078 | T | 0
| 733 | Rozvod potrubí | 0 | 0 | 0 | 0.09945 | T | 0
| 734 | Armatury | 0 | 0 | 0 | 0.08906 | T | 0
| 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
|  |  |  | Celkem: | 0

## Stavební rozpočet
Stavební rozpočet
Název stavby: |  |  | Rekonstrukce napojovacího uzlu ÚT - strojní část | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná
Druh stavby: |  |  | Budova MMK - "D" | Začátek výstavby: |  |  | Projektant:
Lokalita: |  |  | K.Sliwky 219/15, Karviná-Fryštát | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 23.04.2025 | Zpracoval: | Ing.Skála
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) | [33 empty] | ISWORK | GROUPCODE
|  |  | Rozměry |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.00282 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  | 71341001VD | Izolační potrub. pouzdro z MV s Al.folií se skl.mříž. d42mm, tl.30mm | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 713
2 |  | 71341002VD | Izolační potrub. pouzdro z MV s Al.folií se skl.mříž. d48mm, tl.40mm | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 713
3 |  | 71341003VD | Izolační potrub. pouzdro z MV s Al.folií se skl.mříž. d60mm, tl.40mm | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 713
4 |  | 713411131R00 | Izolace tepelná potrubí pásy LSP do konstr.1vrstvá | m2 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00188 | 0.00282 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00282 | 0 | 0 | 0 | P | 713
|  | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.18078 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
5 |  | 732110812R00 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm | m | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.1123 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.1123 | 0 | 0 | 0 | P | 732
6 |  | 732STR005VD | Kombinovaný rozdělovač/sběrač,modul 100,6 závit.hrdel,l=1450mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 732
7 |  | 732STR006VD | Izolační PUR pouzdro k rozdělovači/sběrači | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 732
8 |  | 732STR007VD | Konzola nástěnná pro rozdělovač/sběrač | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 732
9 |  | 732119191R00 | Montáž rozdělovačů a sběračů DN 100 (90x90mm) dl 1m | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.06613 | 0.06613 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.06613 | 0 | 0 | 0 | P | 732
10 |  | 732119291R00 | Mont.přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 100 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00235 | 0.00235 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 | P | 732
|  | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.09945 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
11 |  | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 733
12 |  | 735191910R00 | Napuštění vody do otopného systému | m2 | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 733
13 |  | 735191905R00 | Oprava - odvzdušnění otopných těles | kus | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 733
14 |  | 722130916R00 | Oprava-přeřezání ocelové trubky do DN 50 | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 733
15 |  | 733123916R00 | Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkéh D 44,5 mm | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0.00096 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00096 | 0 | 0 | 0 | P | 733
16 |  | 733123917R00 | Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 51 mm | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00055 | 0.0011 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | P | 733
17 |  | 733123919R00 | Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 60 mm | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00064 | 0.00128 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 | P | 733
18 |  | 230040027R00 | Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1 1/4" | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 733
19 |  | 230040028R00 | Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 1 1/2" | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 733
20 |  | 230040029R00 | Zhotovení vnějšího závitu "G", DN 2" | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 733
21 |  | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00537 | 0.03222 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.03222 | 0 | 0 | 0 | P | 733
22 |  | 733111416R00 | Potrubí závitové zesílené svař. v kotelnách DN 32 | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00866 | 0.01732 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01732 | 0 | 0 | 0 | P | 733
23 |  | 733111417R00 | Potrubí závitové zesílené svař. v kotelnách DN 40 | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00922 | 0.01844 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01844 | 0 | 0 | 0 | P | 733
24 |  | 733111418R00 | Potrubí závitové zesílené svař. v kotelnách DN 50 | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01138 | 0.02276 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.02276 | 0 | 0 | 0 | P | 733
25 |  | 733124117R00 | Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 50/40 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0015 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | P | 733
26 |  | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00042 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0 | P | 733
27 |  | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 733
28 |  | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 733
29 |  | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 733
30 |  | 733124115R00 | Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 32/20 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00115 | 0.00345 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00345 | 0 | 0 | 0 | P | 733
|  | 734 | Armatury |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.08906 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
31 |  | 734200811R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2 | kus | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00049 | 0.00539 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00539 | 0 | 0 | 0 | P | 734
32 |  | 734200822R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00123 | 0.00123 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00123 | 0 | 0 | 0 | P | 734
33 |  | 734200823R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 | kus | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00237 | 0.02844 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.02844 | 0 | 0 | 0 | P | 734
34 |  | 734200824R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 2 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00371 | 0.01113 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01113 | 0 | 0 | 0 | P | 734
35 |  | 734AR011VD | Regulační závit.ventil průtoku,DN32,PN20,kvs14,2 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 734
36 |  | 734AR012VD | Regulační závit.ventil průtoku,DN40,PN20,kvs19,3 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 734
37 |  | 734AR013VD | Regulační závit.ventil průtoku,DN50,PN20,kvs32,3 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 734
38 |  | 734AR016VD | Směšovací 3-cestný závit.ventil,DN20,PN16,kvs6,3,l=100mm,zdvih 20mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 734
39 |  | 734AR017VD | Sada 3 šroubení k 3-cest.ventilu DN20 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 734
40 |  | 734AR015VD | Servopohon elektromotor.,zdvih 20mm,AC230V,3bod.120sec,800N | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 734
41 |  | 222611211R00 | Montáž servopohonu 230/ 24 V, včetně zapojení | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 734
42 |  | 734235224R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 32 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00089 | 0.00356 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00356 | 0 | 0 | 0 | P | 734
43 |  | 734235225R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 40 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.0052 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | P | 734
44 |  | 734235226R00 | Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 50 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00208 | 0.00416 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00416 | 0 | 0 | 0 | P | 734
45 |  | 734245124R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 32 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00035 | 0.0007 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | P | 734
46 |  | 734245125R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 40 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00058 | 0.00058 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 | P | 734
47 |  | 734295214R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0.00056 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00056 | 0 | 0 | 0 | P | 734
48 |  | 734295215R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00084 | 0.00084 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0 | P | 734
49 |  | 734295216R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00142 | 0.00142 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00142 | 0 | 0 | 0 | P | 734
50 |  | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 | kus | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00019 | 0.00247 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00247 | 0 | 0 | 0 | P | 734
51 |  | 734410821R00 | Demontáž teploměrů dvojkovových | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00108 | 0.00648 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00648 | 0 | 0 | 0 | P | 734
52 |  | 734411143R00 | Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 160 mm | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00072 | 0.00432 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00432 | 0 | 0 | 0 | P | 734
53 |  | 734420811R00 | Demontáž tlakoměrů se spodním přípojením | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.00382 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00382 | 0 | 0 | 0 | P | 734
54 |  | 734421150R00 | Tlakoměr deformační 0-2,5 MPa č. 53312, D 100 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00252 | 0.00756 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00756 | 0 | 0 | 0 | P | 734
55 |  | 734424912R00 | Oprava-kohout tlakoměru čep.K 70-181-716,M20x1,5 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0012 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | P | 734
56 |  | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 734
57 |  | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 734
58 |  | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 734
59 |  | 734209124R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 734
|  | 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
60 |  | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci - topná zkouška | h | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 90
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka: