## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | REKONSTRUKCE NAPOJOVACÍHO UZLU ÚT BUDOVA "D"
MMK BUDOVA "D", ul. KAROLA SLIVKY 219/15, KARVINÁ FRYŠTÁT
JKSO: | Měření a regulace
Objednatel: | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ
Vypracoval: | Ing. Petr Pawlas
Datum: | 03/2025
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Dodávka | Dodávka řídícího systému a materiálu měření a regulace | 0 | #REF! | #REF!
Dodávka | Rozvaděče dodávka + montáž | 0
21-M | Elektromontáže | 0
36-M | Montáž provozních měřících a regulačních zařízení | 0 | #REF! | #REF!
| Služby k řídícímu systému | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| Celkem | 0

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | REKONSTRUKCE NAPOJOVACÍHO UZLU ÚT BUDOVA "D"
MMK BUDOVA "D", ul. KAROLA SLIVKY 219/15, KARVINÁ FRYŠTÁT
JKSO: |  | Měření a regulace
Objednatel: |  | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ
Vypracoval: |  | Ing. Petr Pawlas
Datum: |  | 04/2025
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 11 | 12 | 11
| D |  | Dodávka | Dodávka řídícího systému a materiálu měření a regulace |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 1
1 | K | PK | SPC1 | Ekvitermní regulátor pro jeden směšovací okruh, možnost komunikace přes web server | kus | 1 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 14 | 64 | 2
2 | K | PK | SPC2 | Ovládací jednotka - grafický displej k regulátoru, včetně kabelu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 64 | 2
3 | K | PK | SPC3 | Příložné čidlo teploty -30 až 130°C, IP54 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 64 | 2
4 | K | PK | SPC4 | Čidlo venkovní teploty -50 až 70°C, IP54 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2
5 | K | PK | SPC5 | Web server pro ekvitermní regulátor | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 64 | 2
[9 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 64 | 2
| D |  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 64 | 2
6 | K | 921 | 210800547 | Montáž měděných vodičů CY, HO5V, HO7V, NYM, NYY, YY 6 mm2 uložených pevně | m | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 64 | 2
7 | M | MAT | 341421570 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-K 6 mm2 | m | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 64 | 2
8 | K | 921 | 210810055 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně | m | 16 | 0 | 0
9 | M | MAT | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 64 | 2
10 | M | MAT | 341110940 | kabel H05-VV-F 5 x 0,75 mm2 | m | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 64 | 2
11 | K | 921 | 210810046 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY,750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně | m | 22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 64 | 2
12 | M | MAT | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 22 | 0 | 0
13 | K | 921 | 210860221 | Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 2x1 mm uložených pevně | m | 37 | 0 | 0
14 | M | MAT | 341215500 | kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm | m | 37 | 0 | 0 |  |  |  |  | 64 | 2
15 | K | 921 | 210010351 | Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2 | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 64 | 2
16 | M | MAT |  | Krabice do vhka IP43, včetně svorkovnice | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 64 | 2
17 | K | 921 | 210010102 | Montáž lišt protahovacích šířky do 40 mm | m | 53 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.00048 | 0 | 0
18 | M | MAT | 345721050 | lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 18x13 | m | 32 | 0 | 0
19 | M | MAT | 345721050 | lišta elektroinstalační vkládací z PVC LHD 17x17 | m | 21 | 0 | 0
20 | K | 921 | 210020303 | Kabelový žlab včetně víka a podpěrek do 100x50 mm | m | 5 | 0 | 0 | 6e-05 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
21 | M | MAT |  | Drátový žlab 50 x 50 mm včetně podpěrek | m | 5 | 0 | 0
22 | M | 921 | 210010083 | Montáž trubky tuhé D20 pevně | m | 3 | 0 | 0
23 | M | MAT | 346650110 | Trubka tuhá PVC 750 N 13,5 mm | m | 3 | 0 | 0
24 | K | 921 | 210190001 | Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg | kus | 1 | 0 | 0
25 | K | 921 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 | kus | 16 | 0 | 0 | 0.00024 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
26 | K | 921 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 | kus | 2 | 0 | 0
27 | M | MAT |  | Svorka ZSA 16 včetně pásku | kus | 2 | 0 | 0
28 | K | 921 | 971031300 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 tloušťky do 45 cm | kus | 2 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
29 | K |  |  | Demontáže stávající elektroinstalace a MaR | hod | 4 | 0 | 0 | 0.00021 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
30 | K |  |  | Napojení regulátoru na ethernet do 30 metrů | kus | 1 | 0 | 0
[9 empty] | 0.00021 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
[9 empty] | 0.00021 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
[13 empty] | 256 | 2
[9 empty] | 7e-05 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
[13 empty] | 256 | 2
[9 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
| D |  | 36-M | Montáž provozních,měřících a regulačních zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 256 | 2
31 | K | 936 | 360410001 | Montáž teploměry jednoduché délky do 630 mm | kus | 1 | 0 | 0
32 | K | 936 | 360810101 | Příprava a zakončení práce - tuzemské přístroje do 2 kg | kus | 1 | 0 | 0
33 | K | 936 | 360831011 | Montáž přístroje na odběr, hmotnost do 2 kg | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | soupis kabelů |  | 1
34 | K | 936 | 360820501 | Manipulace v montážní zóně - tuzemské přístroje do 2 kg | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | soupis kabelů
35 | K | 936 | 362410525 | Montáž odporového teploměru - venkovní, prostorový | kus | 1 | 0 | 0 | #VALUE! | 0.00021
36 | K | 936 | 360480024 | Napojení čerpadla | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00021 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
37 | K | 936 | 360430051 | Montáž servomotoru | kus | 1 | 0 | 0 | 0
#VALUE!
[9 empty] | #VALUE! | 0
[9 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Služby k řídícímu systému |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 |  |  |  | Parametrizace regulátoru | kus | 1 | 0 | 0
39 |  |  |  | Test 1 :1 | bod | 5 | 0 | 0
40 |  |  |  | Vizualizace na PC | kus | 1 | 0 | 0
41 |  |  |  | Revize elektro | kus | 1 | 0 | 0
|  |  | Dodávka | Rozvaděče dodávka + montáž |  |  |  | 0
42 |  |  | Rozbor | Rozvaděč DT-D montáž | kus | 1 | 0 | 0
43 |  |  | Rozbor | Rozvaděč DT-D dodávka materiálu | kus | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Dopravné 3,6 % | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
[9 empty] | 0.00021 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  |  | Celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
0
0.00021
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ks | 2 | 31.6 | 63.2
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděč RA-D montáž |  |  |  |  | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
[9 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  |  | Položka | Popis | MJ | Množství | Jednot. cena | Celkem montáž | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
[7 empty] | [ Kč ] | [ Kč ] | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  |  | E-2000-1 | Jednofázový jistič | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
|  |  | H-2850-1 | Modulární stykač | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | D-1623-1 | Zásuvka modulární 230V/16A | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | K-1260-1 | Regulátor včetně modulů | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | P-0195-1 | Ukončení vodičů na regulátoru | ks | 16 | 0 | 0
|  |  | P-0195-1 | Řadová svorkovnice do 2,5 mm2 | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | P-4040-0 | Vývodka PG9 | ks | 4 | 0 | 0
|  |  | P-4040-0 | Vývodka PG11 | ks | 4 | 0 | 0
|  |  | P-4040-0 | Vývodka PG13,5 | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 0
Rozvaděč RA-D dodávka materiálu
|  |  | Položka | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Celkem dodávka
[7 empty] | dodávka [Kč] | [ Kč ]
|  |  | MATERIÁL | Jednofázový jistič B/2/1 2A | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Jednofázový jistič C/2/1 2A | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Modulární stykač VSM 220 | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Zásuvka modulární 230V/16A | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Nulový můstek N na DIN lištu | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Nulový můstek PE na DIN lištu | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Řadová svorkovnice do 2,5 mm2 | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Vývodka PG9 | ks | 4 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Vývodka PG11 | ks | 4 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Vývodka PG13,5 | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | MATERIÁL | Nástěnný rozvaděč 400/300/150 mm,vč.mont.desky | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Součet |  |  |  | 0
|  |  |  | Pomocný materiál, korýtka, vodiče |  |  |  | 0
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 |  | 0